## Vorwort
EEG in Zahlen 2014
Die Bundesnetzagentur überwacht nach dem Erneuerbaren-Energien-Gesetz (EEG) den Ablauf des bundesweiten EEG-Ausgleichsmechanismus zwischen den Übertragungsnetzbetreibern (ÜNB), den Verteilernetzbetreibern (VNB) und den Stromlieferanten (EVU). Zur Wahrnehmung dieser Überwachungstätigkeit übermitteln ÜNB (zum 31. Juli), EVU und VNB (zum 31. Mai) auf jährlicher Basis ausgewählte Daten aus ihrer EEG-Jahresendabrechnung an die Bundesnetzagentur. Folgende Kennzahlen werden auf Grundlage dieser Datenerhebung in Form von Datentabellen den interessierten Marktakteuren zur Verfügung gestellt:
• Installierte Leistung (Anzahl und in MW) einschließlich Neuinbetriebnahmen
• Eingespeiste Jahresarbeit
• Vergütungszahlungen
• Letztverbrauchsmengen
• Vermiedene Netznutzungsentgelte für EEG-Anlagen
Darüber hinaus werden diese Kennzahlen nach verschiedenen Merkmalen ausgewertet:
• Bundesländer
• Energieträger
• Vermarktungsformen (feste Einspeisevergütung und Direktvermarktung)
• Regelzonen-Zugehörigkeit
• Anschlussebenen
• Anlagengrößenklassen
• Regelbarkeit
Auf Basis des Meldeverfahrens zur System- und Netzsicherheit gemäß § 13 Abs. 5 EnWG werden zusätzlich die folgenden Auswertungen erstellt:
• Ausfallarbeit nach § 14 EEG
• Entschädigungszahlen nach § 15 EEG
Weiterhin werden die folgenden durch die Bundesnetzagentur nach § 11 AnlRegV zu veröffentlichenden Daten zusammenfassend dargestellt:
• Zubau im Bezugszeitraum
• Absenkung der Förderung
Der vorliegende Bericht stellt die Daten für das Jahr 2014 dar und bezieht sich ausschließlich auf die nach dem EEG vergütungsfähigen Anlagen.
Für die Angaben zur installierten Leistung für den Energieträger solare Strahlungsenergie wird das PV-Melderegister der Bundesnetzagentur als Quelle herangezogen. Für die Auswertung der installierten Leistung des 1. Halbjahres 2015 dient das Anlagenregister der Bundesnetzagentur als Datenbasis.
Ihre Rückfragen oder Anregungen können Sie uns gerne telefonisch über unsere Hotline oder per Mail an unser Postfach mitteilen:
• EEG-Postfach: eeg@bnetza.de
• EEG-Hotline: 0228/145666
NEU
NEU

## Inhaltsverzeichnis
EEG in Zahlen 2014 - Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Überblick
2.1 Leistung, Jahresarbeit und Vergütungszahlungen
2.2 Regionale Verteilung
2.3 Letztverbrauchsmengen und Soll-Einnahmen aus der EEG-Umlage
3. Historische Entwicklung
3.1 Installierte Leistung
3.2 Eingespeiste Jahresarbeit
3.3 Anteil direktvermarktete Mengen
3.4 Vergütungszahlungen
3.5 Priviligierte Letztverbrauchsmengen
3.6 Installierte Leistung nach Spannungsebenen
4. Regionale Verteilung nach Energieträger und Bundesländer
4.1 Windenergie an Land
4.2 Windenergie auf See
4.3 Solare Strahlungsenergie
4.4 Solare Strahlungsenergie nach Kategorien
4.5 Biomasse
4.6 Wasserkraft
4.7 Gase
4.8 Geothermie
5. Weitere Aufteilungen
5.1 Kennzahlen zu erneuerbare Energieträger nach Regelzonen
5.2 Kennzahlen zu erneuerbare Energieträger nach Spannungsebenen
5.3 Installierte Leistung von erneuerbaren Energieträgern nach Größenklassen
6. Entwicklung der registrierten installierten Leistung zur Berechnung der Absenkung der Förderung
6.1 Solare Strahlungsenergie
6.2 Windenergie an Land
6.3 Biomasse
7. Einspeisemanagement (Maßnahmen nach § 13 Abs.2 EnWG i.V.m. § 14 EEG)
7.1 Historische Entwicklung
7.2 Verursachende Netzebene
8. Regelbarkeit von EEG-Anlagen (nach § 9 EEG)
9. Vermiedene Netzentgelte
NEU
NEU

## 2.1 Übersicht D
Übersicht installierte Leistung, eingespeiste Jahresarbeit und Vergütungszahlungen
zum 31.12.2014
Angaben insgesamt 2014 | Erneuerbare Energieträger nach dem EEG | [6 empty] | Summe
| Wasserkraft | Deponie-, Klär- & Grubengas | Biomasse | Geothermie | Windenergie an Land | Windenergie auf See | Solare Strahlungs-energie
Installierte Leistung ingesamt (in MW) | 1556.8778 | 531.4229 | 6575.6029 | 33.765 | 37340.9928 | 993.6 | 38236 | 85268.2615
Zubau (in MW) | -7.0264 | 0.051 | 143.849 | 3.5 | 4031.0518 | 371.9 | 1525.9 | 6069.2254
Installierte Anlagen insgesamt (Anzahl) | 6810 | 623 | 13627 | 8 | 23634 | 241 | 1507324 | 1552267
Eingespeiste Jahresarbeit (in GWh) | 5646.0876 | 1645.8449 | 38313.3857 | 98.1321 | 55907.6848 | 1449.4297 | 33002.4865 | 136063.0512
Vergütungszahlungen (Mio.€) | 401.0042 | 82.5794 | 6378.6254 | 22.8123 | 4045.9749 | 212.9661 | 10230.2215 | 21374.1838
Angaben nach Vergütungsarten 2014 | Erneuerbare Energieträger nach dem EEG | [6 empty] | Summe
| Wasserkraft | Deponie-, Klär- & Grubengas | Biomasse | Geothermie | Windenergie an Land | Windenergie auf See | Solare Strahlungs-energie
Feste Einspeisevergütung
Installierte Leistung (in MW) | 846 | 237 | 2022 | 23 | 5359 | 372 | 32263 | 41122
Eingespeiste Jahresarbeit (in GWh) | 2432.4252 | 625.6199 | 12814.0566 | 53.3037 | 6929.727 | 149.9823 | 27549.3168 | 50554.4315
Ausgezahlte feste Vergütung (in Mio. €) | 252.9105 | 44.5564 | 2645.047 | 12.9662 | 632.8682 | 27.6516 | 9152.7284 | 12768.7284
Direktvermarktung zum Zweck der Inanspruchnahme der Marktprämie
Installierte Leistung (in MW) | 641 | 284 | 4552 | 11 | 31872 | 622 | 5961 | 43943
Eingespeiste Jahresarbeit (in GWh) | 2725.8044 | 983.2202 | 25494.9739 | 44.8284 | 48349.4745 | 1299.4474 | 5444.3373 | 84342.0862
Ausgezahlte Direktvermarktungsvergütung (in Mio.€) | 148.0936 | 38.023 | 3733.5783 | 9.8461 | 3413.1067 | 185.3145 | 1077.4931 | 8605.4553
Sonstige Direktvermarktung und Grünstromprivileg
Installierte Leistung (in MW) | 71 | 10 | 2 | 0 | 110 | 0 | 12 | 205
Eingespeiste Jahresarbeit (in GWh) | 487.858 | 37.0048 | 4.3552 | 0 | 628.4833 | 0 | 8.8323 | 1166.5336

## 2.2 Übersicht BL
Installierte Leistung, eingespeiste Jahresarbeit und Vergütungszahlungen nach Bundesländern
zum 31.12.2014
| Insgesamt |  |  |  |  | Feste Einspeisevergütung |  | Direktvermarktung
Bundesland | Anzahl | Neu in Betrieb (MW) | Leistung (MW) | Jahresarbeit (GWh) | Vergütung (Mio. €) | Jahresarbeit (GWh) | Vergütung (Mio. €) | Jahresarbeit Marktprämie (GWh) | Vergütung Marktprämie (Mio. €) | Jahresarbeit Sonstige (GWh)
AWZ* | 220 | 371.9 | 945.3 | 1248.8733 | 187.9053 | 149.9823 | 27.6516 | 1098.8911 | 160.2536 | 0
Baden-Württemberg | 280347 | 224.5936 | 6624.4352 | 10584.3515 | 2319.2368 | 6555.2277 | 1931.5336 | 3680.7734 | 387.7033 | 348.3501
Bayern | 493867 | 715.2469 | 14540.1479 | 21944.0319 | 5095.811 | 14139.4598 | 4067.0693 | 7697.9699 | 1028.7417 | 106.6524
Berlin | 5690 | 23.9256 | 128.1677 | 287.6731 | 42.6889 | 96.6375 | 25.8995 | 191.0356 | 16.7895 | 0
Brandenburg | 33529 | 565.7378 | 8750.1669 | 13078.0217 | 1505.9777 | 2974.3787 | 562.5669 | 10020.9557 | 943.4108 | 82.6838
Bremen | 1921 | 14.8292 | 213.9234 | 395.7166 | 37.0136 | 100.9028 | 14.7728 | 274.2357 | 22.2408 | 20.5781
Hamburg | 2986 | 7.1547 | 138.1902 | 322.3246 | 37.4657 | 53.6861 | 12.5724 | 268.6386 | 24.8933 | 0
Hessen | 100689 | 271.4612 | 3169.6614 | 4410.3177 | 800.3634 | 2306.2976 | 593.609 | 2090.7341 | 206.7544 | 13.2841
Mecklenburg-Vorpommern | 16212 | 442.8949 | 4363.1503 | 7687.9696 | 927.9261 | 1671.6732 | 301.6451 | 6003.3518 | 626.281 | 12.9429
Niedersachsen | 147188 | 511.6544 | 12782.0669 | 23899.7298 | 3253.9104 | 6185.3029 | 1459.2836 | 17459.165 | 1794.6268 | 255.2613
Nordrhein-Westfalen | 228622 | 418.2168 | 9027.3099 | 14098.2586 | 2208.3974 | 5776.1243 | 1435.5806 | 8307.868 | 772.8168 | 14.2177
Rheinland-Pfalz | 89707 | 488.1785 | 4751.7383 | 6113.6733 | 895.9475 | 2103.1824 | 548.295 | 4009.5607 | 347.6525 | 0.97198
Saarland | 21277 | 67.5671 | 738.6848 | 1143.2467 | 153.3619 | 357.2352 | 99.3726 | 785.9818 | 53.9893 | 0
Sachsen | 33886 | 99.0903 | 3173.7298 | 4762.5848 | 746.7365 | 2046.4873 | 428.6701 | 2680.1822 | 318.0664 | 35.9134
Sachsen-Anhalt | 25950 | 373.2206 | 6527.8415 | 10026.7067 | 1118.1907 | 1915.5051 | 369.5281 | 8105.0688 | 748.6625 | 6.1294
Schleswig-Holstein | 45022 | 1264.8689 | 6769.0777 | 11886.2036 | 1464.9551 | 2542.4184 | 563.48 | 9075.8056 | 901.4751 | 267.9794
Thüringen | 25154 | 208.7331 | 2624.6697 | 4173.3676 | 578.2454 | 1579.9302 | 327.2013 | 2591.8684 | 251.0441 | 1.569
Insgesamt | 1552267 | 6069.2734 | 85268.2615 | 136063.0512 | 21374.1334 | 50554.4315 | 12768.7314 | 84342.0863 | 8605.402 | 1166.5336
*AWZ: Ausschließliche Wirtschaftszone
Berlin | 128.1677 |  |  |  |  | Hamburg | 7.1547 |  |  |  | Berlin | 287.6731
Hamburg | 138.1902 |  |  |  |  | Bremen | 14.8292 |  |  |  | Hamburg | 322.3246
Bremen | 213.9234 |  |  |  |  | Berlin | 23.9256 |  |  |  | Bremen | 395.7166
Saarland | 738.6848 |  |  |  |  | Saarland | 67.5671 |  |  |  | Saarland | 1143.2467
AWZ* | 945.3 |  |  |  |  | Sachsen | 99.0903 |  |  |  | AWZ* | 1248.8733
Thüringen | 2624.6697 |  |  |  |  | Thüringen | 208.7331 |  |  |  | Thüringen | 4173.3676
Hessen | 3169.6614 |  |  |  |  | Baden-Württemberg | 224.5936 |  |  |  | Hessen | 4410.3177
Sachsen | 3173.7298 |  |  |  |  | Hessen | 271.4612 |  |  |  | Sachsen | 4762.5848
Mecklenburg-Vorpommern | 4363.1503 |  |  |  |  | AWZ* | 371.9 |  |  |  | Rheinland-Pfalz | 6113.6733
Rheinland-Pfalz | 4751.7383 |  |  |  |  | Sachsen-Anhalt | 373.2206 |  |  |  | Mecklenburg-Vorpommern | 7687.9696
Sachsen-Anhalt | 6527.8415 |  |  |  |  | Nordrhein-Westfalen | 418.2168 |  |  |  | Sachsen-Anhalt | 10026.7067
Baden-Württemberg | 6624.4352 |  |  |  |  | Mecklenburg-Vorpommern | 442.8949 |  |  |  | Baden-Württemberg | 10584.3515
Schleswig-Holstein | 6769.0777 |  |  |  |  | Rheinland-Pfalz | 488.1785 |  |  |  | Schleswig-Holstein | 11886.2036
Brandenburg | 8750.1669 |  |  |  |  | Niedersachsen | 511.6544 |  |  |  | Brandenburg | 13078.0217
Nordrhein-Westfalen | 9027.3099 |  |  |  |  | Brandenburg | 565.7378 |  |  |  | Nordrhein-Westfalen | 14098.2586
Niedersachsen | 12782.0669 |  |  |  |  | Bayern | 715.2469 |  |  |  | Bayern | 21944.0319
Bayern | 14540.1479 |  |  |  |  | Schleswig-Holstein | 1264.8689 |  |  |  | Niedersachsen | 23899.7298

## 2.3 Letztverbrauchsmengen
Letztverbrauchsmengen und Soll-Einnahmen aus EEG-Umlage nach Regelzonen
zum 31.12.2014
Kategorien Letztverbrauchsmengen | Regelzone |  |  |  | Summe
| TenneT | TransnetBW | Amprion | 50Hertz
in GWh
Letztverbrauchsmenge ohne Privilegierung | 113481.3433 | 51914.9056 | 119045.8618 | 69038.5207 | 353480.6314
Letztverbrauchsmenge mit verringerte EEG-Umlage nach § 39 EEG 2012 (Grünstromprivileg) | 736.7211 | 197.61 | 460.2872 | 409.4427 | 1804.061
Letztverbrauchsmenge mit Privilegierung für stromintensive Unternehmen (Besondere Ausgleichsregelung) | 26725.7659 | 8596.7313 | 47130.1242 | 25526.3116 | 107978.9331
Strommenge aus Eigenversorgung § 61 EEG 2014 | 0.014579 | 0.00062 | 0 | 0 | 0.015199
Insgesamt | 140943.8304 | 60709.2469 | 166636.2731 | 94974.2751 | 463263.6255
%-Anteil privilegierter Letztverbrauch* | 18.96% | 14.16% | 28.28% | 26.88% | 23.31%
Kategorien Soll-Einnahmen aus EEG-Umlage | Regelzone |  |  |  | Summe
| TenneT | TransnetBW | Amprion | 50Hertz
in Mio. €
EEG-Umlage für Letztverbrauchsmenge ohne Privilegierung | 7081.2358 | 3239.4901 | 7428.4618 | 4308.0037 | 22057.1914
EEG-Umlage für Letztverbrauchsmenge mit Grünstromprivileg | 31.237 | 8.3787 | 19.5162 | 17.3604 | 76.4922
EEG-Umlage für Letztverbrauchsmenge für stromintensive Unternehmen (Besondere Ausgleichsregelung) | 46.295 | 16.2849 | 66.287 | 41.2757 | 170.1427
EEG-Umlage für Strommenge aus Eigenversorgung § 61 EEG 2014 | 0.00027292 | 1.1606e-05 | 0 | 0 | 0.00028453
Insgesamt | 7158.7678 | 3264.1537 | 7514.265 | 4366.6398 | 22303.8263
%-Anteil privilegierter Letztverbrauch* | 0.6467% | 0.4989% | 0.8821% | 0.9453% | 0.7628%
*Letztverbrauchsmenge mit Privilegierung für stromintensive Unternehmen (Besondere Ausgleichsregelung)

## 3. Historische Entwicklung
Entwicklung der installierten Leistung der nach EEG vergütungsfähigen Anlagen (in MW)
2003 - 30.6.2015
EEG-Energieträger | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 30. Juni 2015
Wasserkraft | 1049 | 1103 | 1156 | 1210.66 | 1259.5923 | 1270 | 1316 | 1372 | 1388.6658 | 1416.6364 | 1563.904 | 1556.8778 | 1558.4012
Deponie-, Klär- & Grubengas | 502 | 589 | 613 | 632.3276 | 646.9656 | 638 | 625 | 609 | 558.9899 | 552.1297 | 531.372 | 531.4229 | 529.1519
Biomasse | 903 | 1292 | 1850 | 2639.1687 | 3289.942 | 3836 | 4293 | 4711 | 5576.8681 | 5904.96 | 6431.754 | 6575.6029 | 6699.2811
Geothermie | 0 | 0 | 0.2 | 0.22 | 3.22 | 3 | 7.54 | 8 | 7.54 | 19.34 | 30.265 | 33.765 | 33.765
Windenergie an Land | 14381 | 16419 | 18248 | 20474.0851 | 22116.2431 | 22794 | 25697 | 26823 | 28524.1754 | 30711.0488 | 33309.941 | 37340.9928 | 38567.229
Windenergie auf See | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 80 | 188.3 | 268.3 | 621.7 | 993.6 | 2785.6
Solare Strahlungsenergie | 435 | 1105 | 2056 | 2898.7598 | 4169.7271 | 6120 | 10566 | 18006 | 25916.2721 | 34076.7336 | 36710.052 | 38236 | 38850
Insgesamt | 17270 | 20508 | 23923.2 | 27855.2213 | 31485.6901 | 34661 | 42539.54 | 51609 | 62160.8115 | 72949.1485 | 79198.988 | 85268.2615 | 89023.4282
%-Veränderung zum Vorjahr | _ | 18.75% | 16.65% | 16.44% | 13.03% | 10.08% | 22.73% | 21.32% | 20.45% | 17.36% | 8.567% | 7.663% | 4.404%
Entwicklung der installierten Anlagen (Anzahl)
2003 - 2014
EEG-Energieträger | [5 empty] | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014
Wasserkraft | [5 empty] | 6017 | 6324 | 6571 | 6825 | 6974 | 6779 | 6810
Deponie-, Klär- & Grubengas | [5 empty] | 653 | 668 | 672 | 680 | 684 | 627 | 623
Biomasse | [5 empty] | 7369 | 8347 | 9943 | 12697 | 13371 | 13285 | 13627
Geothermie | [5 empty] | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 8
Windenergie an Land | [5 empty] | 17125 | 18503 | 19264 | 20204 | 21339 | 22411 | 23634
Windenergie auf See | [5 empty] | - | 7 | 16 | 49 | 65 | 143 | 241
Solare Strahlungsenergie | [5 empty] | 455630 | 636756 | 894756 | 1154968 | 1328293 | 1447164 | 1507324
Insgesamt | [5 empty] | 486796 | 670609 | 931226 | 1195427 | 1370732 | 1490416 | 1552267
%-Veränderung zum Vorjahr | [6 empty] | 37.76% | 38.86% | 28.37% | 14.66% | 8.731% | 4.15%
Entwicklung der eingespeisten Jahresarbeit aus vergütungsfähigen EEG-Anlagen (in GWh)
2003 - 2014
EEG-Energieträger | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014
Wasserkraft | 5907.7 | 4616.1 | 4952.6 | 4923.9 | 5546.8 | 4981.5 | 4877.2 | 5665.26 | 4843.46 | 5417.32 | 6265.11 | 5646.1
Deponie-, Klär- & Grubengas |  | 2588.6 | 3135.6 | 2789.2 | 2751.1 | 2208.2 | 2019.5 | 1962.51 | 1815.2 | 1768.9 | 1775.7435 | 1645.8449
Biomasse | 3483.6 | 5241 | 7366.5 | 10901.6 | 15923.9 | 18947 | 22797.9 | 25154.61 | 27976.62 | 34320 | 36258.3596 | 38313.4
Geothermie | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 17.6 | 18.8 | 27.68 | 18.85 | 25.37 | 79.8633 | 98.1
Windenergie an Land | 18712.5 | 25508.8 | 27229.4 | 30709.9 | 39713.1 | 40573.7 | 38542.2 | 37619 | 48314.64 | 49948.63 | 50802.7117 | 55907.6
Windenergie auf See | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.5 | 173.74 | 568.14 | 721.65 | 904.8184 | 1449.4
Solare Strahlungsenergie | 313.3 | 556.5 | 1282.3 | 2220.3 | 3074.7 | 4419.8 | 6578.3 | 11682.61 | 19340.18 | 25394.22 | 28785.0893 | 33002.4
Insgesamt | 28417.1 | 38511.2 | 43966.6 | 51545.3 | 67010 | 71147.8 | 74871.4 | 82285.41 | 102877.09 | 117596.09 | 124871.6957 | 136062.8449
%-Veränderung zum Vorjahr | _ | 35.52% | 14.17% | 17.24% | 30% | 6.175% | 5.234% | 9.902% | 25.02% | 14.31% | 6.187% | 8.962%
Entwicklung der direktvermarkteten Jahresarbeit (in GWh)
2009 - 2014
EEG-Energieträger | [6 empty] | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014
Wasserkraft | [6 empty] | 146.456 | 616.2371 | 2446.23 | 2692.9126 | 3254.5347 | 3213.6
Deponie-, Klär- & Grubengas | [6 empty] | 63.055 | 802.5002 | 1327.954 | 1190.5917 | 1259.1812 | 1020.2
Biomasse | [6 empty] | 41.093 | 8.7364 | 4602.986 | 9967.2594 | 16698.1386 | 25499.4
Geothermie | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6902 | 44.8
Windenergie an Land | [6 empty] | 67.7 | 158.9805 | 3271.639 | 35646.5291 | 43291.7316 | 48978
Windenergie auf See | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 640.0576 | 908.1946 | 1299.4
Solare Strahlungsenergie | [6 empty] | 0.023 | 0.086768 | 719 | 1025.3681 | 3519.1974 | 5453.1
Insgesamt | [6 empty] | 318.327 | 1586.541 | 12367.809 | 51162.7185 | 68942.6683 | 85508.5
%-Veränderung zum Vorjahr | [6 empty] | _ | 398.4% | 679.5% | 313.7% | 34.75% | 24.03%
Entwicklung der Vergütungszahlungen (in Mio.€)
2003 - 2014
EEG-Energieträger |  |  |  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014
Wasserkraft |  |  |  | 366 | 418 | 379 | 382 | 421 | 231 | 347.4389 | 420.2323 | 401
Deponie-, Klär- & Grubengas |  |  |  | 195 | 193 | 156 | 143 | 83 | 36 | 46.3932 | 48.1669 | 82.6
Biomasse |  |  |  | 1337 | 2162 | 2699 | 3700 | 4240 | 4476 | 5842.4008 | 6158.3769 | 6378.6
Geothermie |  |  |  | 0 |  | 3 | 4 | 6 | 4 | 5.537 | 18.6547 | 22.8
Windenergie an Land |  |  |  | 2734 | 3509 | 3561 | 3395 | 3342 | 4250 | 3625.3972 | 3523.2288 | 4046
Windenergie auf See |  |  |  | 2012: 95.2721; 2013: 122.6029; 2014: 213
Solare Strahlungsenergie |  |  |  | 1177 | 1597 | 2219 | 3156 | 5090 | 7767 | 9156.0123 | 9346.043 | 10230.2
Insgesamt |  |  |  | 5809 | 7879 | 9017 | 10780 | 13182 | 16764 | 19118.4515 | 19637.3055 | 21374.2
%-Veränderung zum Vorjahr |  |  |  |  | 26.27% | 12.62% | 16.35% | 18.22% | 21.37% | 12.32% | 2.642% | 8.126%
Entwicklung der Letztverbrauchsmengen (in GWh)
2003 - 2014
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014
Letztverbrauchsmengen gesamt | 478101.4 | 487626.9 | 491177.2 | 495203 | 495040 | 493506 | 466055 | 486029 | 484699 | 477299.5698 | 468542.2887 | 463263.6407
davon privilegierter Letztverbrauch* | 5846.7 | 36865.3 | 63473.8 | 70161 | 72050 | 77991 | 65023 | 80665 | 85118 | 86126.6219 | 93597.9627 | 107978.9331
%-Anteil priviligierter Letztverbrauch* | 1.223% | 7.56% | 12.92% | 14.17% | 14.55% | 15.8% | 13.95% | 16.6% | 17.56% | 18.04% | 19.98% | 23.31%
*Letztverbrauchsmenge mit Privilegierung für stromintensive Unternehmen (Besondere Ausgleichsregelung)
Entwicklung vermiedenen Netznutzungsentgelte für EEG-Anlagen (in Mio. €)
2010 - 2014
EEG- Energieträger |  |  |  | 2010: 2010; 2011: 2011; 2012: 2012; 2013: 2013; 2014: 2014
Wasserkraft |  |  |  | 2010: 29.3; 2011: 15.1; 2012: 31.7; 2013: 39.56; 2014: 38.285
Deponie-, Klär- & Grubengas |  |  |  | 2010: 6.6; 2011: 2.6; 2012: 9.9; 2013: 10.7; 2014: 9.6978
Biomasse |  |  |  | 2010: 159.9; 2011: 135.9; 2012: 230.9; 2013: 273.6; 2014: 308.5918
Geothermie |  |  |  | 2010: 0.12; 2011: 0.1; 2012: 0.1; 2013: 0.4; 2014: 1.4168
Windenergie an Land |  |  |  | 2010: 139; 2011: 148; 2012: 190.4; 2013: 166.3; 2014: 204.0496
Windenergie auf See |  |  |  | 2010: _; 2011: 0.5; 2012: 0.4; 2013: 0.3; 2014: 0.34522
Solare Strahlungsenergie |  |  |  | 2010: 57.6; 2011: 91.8; 2012: 130; 2013: 163.3; 2014: 191.2748
Insgesamt |  |  |  | 2010: 392.52; 2011: 394; 2012: 593.4; 2013: 654.16; 2014: 753.6609

## 3.1 Installierte Leistung
Entwicklung der installierten Leistung der nach EEG vergütungsfähigen Anlagen (in MW)
2003 - 2014
EEG-Energieträger | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 1. Hj 2015*
Wasserkraft | 1049 | 1103 | 1156 | 1210.66 | 1259.5923 | 1270 | 1316 | 1372 | 1388.6658 | 1416.6364 | 1563.904 | 1556.8778 | 1558.4012
Deponie-, Klär- & Grubengas | 502 | 589 | 613 | 632.3276 | 646.9656 | 638 | 625 | 609 | 558.9899 | 552.1297 | 531.372 | 531.4229 | 529.1519
Biomasse | 903 | 1292 | 1850 | 2639.1687 | 3289.942 | 3836 | 4293 | 4711 | 5576.8681 | 5904.96 | 6431.754 | 6575.6029 | 6699.2811
Geothermie | 0 | 0 | 0.2 | 0.22 | 3.22 | 3 | 7.54 | 8 | 7.54 | 19.34 | 30.265 | 33.765 | 33.765
Windenergie an Land | 14381 | 16419 | 18248 | 20474.0851 | 22116.2431 | 22794 | 25697 | 26823 | 28524.1754 | 30711.0488 | 33309.941 | 37340.9928 | 38567.229
Windenergie auf See | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 80 | 188.3 | 268.3 | 621.7 | 993.6 | 2785.6
Solare Strahlungsenergie | 435 | 1105 | 2056 | 2898.7598 | 4169.7271 | 6120 | 10566 | 18006 | 25916.2721 | 34076.7336 | 36710.052 | 38236 | 38850
Insgesamt | 17270 | 20508 | 23923.2 | 27855.2213 | 31485.6901 | 34661 | 42539.54 | 51609 | 62160.8115 | 72949.1485 | 79198.988 | 85268.2615 | 89023.4282
%-Veränderung zum Vorjahr | _ | 18.75% | 16.65% | 16.44% | 13.03% | 10.08% | 22.73% | 21.32% | 20.45% | 17.36% | 8.567% | 7.663%
*vorläufige Zahlen

## 3.2 Eingespeiste Jahresarbeit
Entwicklung der eingespeisten Jahresarbeit aus vergütungsfähigen EEG-Anlagen (in GWh)
2003 - 2014
EEG-Energieträger | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014
Wasserkraft | 5907.7 | 4616.1 | 4952.6 | 4923.9 | 5546.8 | 4981.5 | 4877.2 | 5665.26 | 4843.46 | 5417.32 | 6265.11 | 5646.1
Deponie-, Klär- & Grubengas |  | 2588.6 | 3135.6 | 2789.2 | 2751.1 | 2208.2 | 2019.5 | 1962.51 | 1815.2 | 1768.9 | 1775.7435 | 1645.8449
Biomasse | 3483.6 | 5241 | 7366.5 | 10901.6 | 15923.9 | 18947 | 22797.9 | 25154.61 | 27976.62 | 34320 | 36258.3596 | 38313.4
Geothermie | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 17.6 | 18.8 | 27.68 | 18.85 | 25.37 | 79.8633 | 98.1
Windenergie an Land | 18712.5 | 25508.8 | 27229.4 | 30709.9 | 39713.1 | 40573.7 | 38542.2 | 37619 | 48314.64 | 49948.63 | 50802.7117 | 55907.6
Windenergie auf See | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.5 | 173.74 | 568.14 | 721.65 | 904.8184 | 1449.4
Solare Strahlungsenergie | 313.3 | 556.5 | 1282.3 | 2220.3 | 3074.7 | 4419.8 | 6578.3 | 11682.61 | 19340.18 | 25394.22 | 28785.0893 | 33002.4
Insgesamt | 28417.1 | 38511.2 | 43966.6 | 51545.3 | 67010 | 71147.8 | 74871.4 | 82285.41 | 102877.09 | 117596.09 | 124871.6957 | 136062.8449
%-Veränderung zum Vorjahr | _ | 35.52% | 14.17% | 17.24% | 30% | 6.175% | 5.234% | 9.902% | 25.02% | 14.31% | 6.187% | 8.962%

## 3.3 Direktvermarktung
Entwicklung der direktvermarkteten Jahresarbeit (in GWh)
2009 - 2014
EEG-Energieträger | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014
Wasserkraft | 146.456 | 616.2371 | 2446.23 | 2692.9126 | 3254.5347 | 3213.6
Deponie-, Klär- & Grubengas | 63.055 | 802.5002 | 1327.954 | 1190.5917 | 1259.1812 | 1020.2
Biomasse | 41.093 | 8.7364 | 4602.986 | 9967.2594 | 16698.1386 | 25499.4
Geothermie | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6902 | 44.8
Windenergie an Land | 67.7 | 158.9805 | 3271.639 | 35646.5291 | 43291.7316 | 48978
Windenergie auf See | 0 | 0 | 0 | 640.0576 | 908.1946 | 1299.4
Solare Strahlungsenergie | 0.023 | 0.086768 | 719 | 1025.3681 | 3519.1974 | 5453.1
Insgesamt | 318.327 | 1586.541 | 12367.809 | 51162.7185 | 68942.6683 | 85508.5
%-Veränderung zum Vorjahr | _ | 398.4% | 679.5% | 313.7% | 34.75% | 24.03%
Entwicklung der Jahresarbeit (in GWh) nach fester Einspeisevergütung oder Direktvermarktung
2009 - 2014
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014
Feste Einspeisevergütung | 74553.073 | 80698.869 | 90509.281 | 66433.3715 | 55929.0285 | 50554.4
Direktvermarktung | 318.327 | 1586.541 | 12367.809 | 51162.7185 | 68942.6683 | 85508.6
Insgesamt | 74871.4 | 82285.41 | 102877.09 | 117596.09 | 124871.6967 | 136063
Anteil Feste Einspeisevergütung | 99.58% | 98.07% | 87.98% | 56.49% | 44.79% | 37.16%
Anteil Direktvermarktung | 0.425% | 1.928% | 12.02% | 43.51% | 55.21% | 62.84%

## 3.4 Vergütungszahlungen
Entwicklung der Vergütungszahlungen (in Mio. €)
2003 - 2014
EEG-Energieträger | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014
Wasserkraft | 366 | 418 | 379 | 382 | 421 | 231 | 347.4389 | 420.2323 | 401
Deponie-, Klär- & Grubengas | 195 | 193 | 156 | 143 | 83 | 36 | 46.3932 | 48.1669 | 82.6
Biomasse | 1337 | 2162 | 2699 | 3700 | 4240 | 4476 | 5842.4008 | 6158.3769 | 6378.6
Geothermie | 0 |  | 3 | 4 | 6 | 4 | 5.537 | 18.6547 | 22.8
Windenergie an Land | 2734 | 3509 | 3561 | 3395 | 3342 | 4250 | 3625.3972 | 3523.2288 | 4046
Windenergie auf See | [6 empty] | 95.2721 | 122.6029 | 213
Solare Strahlungsenergie | 1177 | 1597 | 2219 | 3156 | 5090 | 7767 | 9156.0123 | 9346.043 | 10230.2
Insgesamt | 5809 | 7879 | 9017 | 10780 | 13182 | 16764 | 19118.4515 | 19637.3055 | 21374.2
%-Veränderung zum Vorjahr |  | 26.27% | 12.62% | 16.35% | 18.22% | 21.37% | 12.32% | 2.642% | 8.126%

## 3.5 Priviligierter LV
Entwicklung der Letztverbrauchsmengen (in GWh)
2003 - 2014
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014
Letztverbrauchsmengen gesamt | 478101.4 | 487626.9 | 491177.2 | 495203 | 495040 | 493506 | 466055 | 486029 | 484699 | 477299.5698 | 468542.2887 | 463263.6407
davon privilegierter Letztverbrauch* | 5846.7 | 36865.3 | 63473.8 | 70161 | 72050 | 77991 | 65023 | 80665 | 85118 | 86126.6219 | 93597.9627 | 107978.9331
%-Anteil priviligierter Letztverbrauch* | 1.223% | 7.56% | 12.92% | 14.17% | 14.55% | 15.8% | 13.95% | 16.6% | 17.56% | 18.04% | 19.98% | 23.31%
| 472254.7 | 450761.6 | 427703.4 | 425042 | 422990 | 415515 | 401032 | 405364 | 399581 | 391172.9479 | 374944.326 | 355284.7076
*Letztverbrauchsmenge mit Privilegierung für stromintensive Unternehmen (Besondere Ausgleichsregelung)

## 3.6 Inst- Leistungs Spannungseb
Entwicklung der installierten Leistung je Spannungsebene
2008 - 2014
Spannungsebene | 2008 |  |  | 2009 |  |  | 2010 |  |  | 2011 |  |  | 2012 |  |  | 2013 |  |  | 2014
| Windenergie an Land | Solare Strahlungsenergie | Sonstige | Windenergie an Land | Solare Strahlungsenergie | Sonstige | Windenergie an Land | Solare Strahlungsenergie | Sonstige | Windenergie an Land | Solare Strahlungsenergie | Sonstige | Windenergie an Land | Solare Strahlungsenergie | Sonstige | Windenergie an Land | Solare Strahlungsenergie | Sonstige | Windenergie an Land | Solare Strahlungsenergie | Sonstige
HS | 7130 | 51 | 439 | 8267.672 | 224.7914 | 433.116 | 8595.89 | 409.1202 | 525.682 | 8868.144 | 1066.0769 | 586.809 | 9724.349 | 1908.4512 | 585.805 | 10954.138 | 2104.2071 | 633.782 | 12650.4018 | 2195.4669 | 628.83
HS/MS | 3372 | 25 | 353 | 3544.663 | 62.2864 | 367.186 | 3776.413 | 171.448 | 399.986 | 3937.483 | 197.7837 | 339.013 | 4146.4115 | 355.8977 | 373.288 | 5025.662 | 478.2153 | 373.419 | 5517.382 | 570.298 | 353.9135
MS | 11158 | 927 | 3844.22 | 12309.4171 | 1784.9007 | 4352.8522 | 13282.7088 | 4058.4887 | 4804.5048 | 14209.1008 | 5939.3298 | 5436.1798 | 15296.7815 | 9121.2788 | 5716.7849 | 15847.2318 | 12561.1602 | 6016.1661 | 17443.2606 | 12278.1572 | 6524.124
MS/NS | 77 | 94 | 155 | 83.168 | 206.7806 | 184.005 | 83.503 | 471.9145 | 212.4493 | 82.615 | 684.0617 | 255.7446 | 79.7476 | 898.3971 | 297.1526 | 84.1911 | 1010.4379 | 314.6408 | 66.8046 | 1027.6967 | 324.1914
NS | 63.8 | 4882.2 | 637.5 | 72.1576 | 7634.7013 | 691.6696 | 59.8422 | 12442.0157 | 732.449 | 71.3608 | 15973.86 | 799.0237 | 53.6517 | 18895.0067 | 714.4897 | 39.6358 | 20551.5381 | 743.6008 | 32.9987 | 22159.7305 | 756.1938

## 4.1 Wind an Land
Energieträger Windenergie an Land: Übersicht über die installierte Leistung, eingespeiste Jahresarbeit und Vergütungszahlungen nach EEG
zum 31.12.2014
Bundesland | Insgesamt |  |  |  |  | Feste Einspeisevergütung |  | Direktvermarktung
| Anzahl | Zubau (MW) | Leistung (MW) | Jahresarbeit (GWh) | Vergütung (Mio. €) | Jahresarbeit (GWh) | Vergütung (Mio. €) | Jahresarbeit Marktprämie (GWh) | Vergütung Marktprämie (Mio. €) | Jahresarbeit Sonstige (GWh)
Baden-Württemberg | 363 | 15.3203 | 577.6712 | 664.2726 | 50.128 | 244.7376 | 21.7226 | 417.4632 | 28.4054 | 2.0718
Bayern | 833 | 389.3802 | 1446.3702 | 1823.4393 | 138.702 | 478.9524 | 43.8112 | 1338.3084 | 94.8908 | 6.1785
Berlin | 2 | 2.3 | 4.3 | 5.8873 | 0.38909 | 0 | 0 | 5.8873 | 0.38909 | 0
Brandenburg | 3265 | 403.9956 | 5396.1777 | 7846.5494 | 567.8004 | 828.2101 | 75.9472 | 6959.1621 | 491.8533 | 59.1772
Bremen | 78 | 11.8 | 154.519 | 285.417 | 21.3131 | 57.2417 | 5.3602 | 228.1753 | 15.9529 | 0
Hamburg | 57 | 2.946 | 58.546 | 84.3556 | 6.2065 | 10.4844 | 0.96806 | 73.8712 | 5.2385 | 0
Hessen | 603 | 185.8135 | 1065.1971 | 1429.2922 | 110.9773 | 395.243 | 36.8294 | 1034.0492 | 74.148 | 0
Mecklenburg-Vorpommern | 1634 | 320.62 | 2619.7877 | 4279.3891 | 313.8855 | 550.7143 | 50.7517 | 3715.7401 | 263.1338 | 12.9348
Niedersachsen | 5364 | 404.0651 | 7941.1545 | 12770.0995 | 906.3231 | 1104.6306 | 100.9143 | 11417.9875 | 805.4088 | 247.4814
Nordrhein-Westfalen | 2772 | 272.1159 | 3708.1682 | 5469.7431 | 403.7024 | 941.2655 | 86.1275 | 4524.9986 | 317.5749 | 3.479
Rheinland-Pfalz | 1384 | 403.771 | 2669.1405 | 3519.944 | 258.1157 | 367.6698 | 33.1123 | 3151.5856 | 225.0034 | 0.68865
Saarland | 123 | 42.975 | 246.7824 | 373.9522 | 26.9519 | 46.1334 | 4.0749 | 327.8188 | 22.877 | 0
Sachsen | 885 | 29.9035 | 1096.2808 | 1577.5969 | 114.9986 | 356.6273 | 32.1449 | 1193.7584 | 82.8538 | 27.2112
Sachsen-Anhalt | 2563 | 213.2738 | 4245.7328 | 6169.4708 | 439.838 | 386.8184 | 32.8982 | 5781.3709 | 406.9398 | 1.2815
Schleswig-Holstein | 2951 | 1200.547 | 4890.267 | 7986.5105 | 565.527 | 855.1488 | 80.2276 | 6863.3823 | 485.2993 | 267.9794
Thüringen | 757 | 132.2249 | 1220.8977 | 1621.7653 | 121.1163 | 305.8497 | 27.9782 | 1315.9156 | 93.1381 | 0
Insgesamt | 23634 | 4031.0518 | 37340.9928 | 55907.6848 | 4045.9749 | 6929.727 | 632.8682 | 48349.4745 | 3413.1067 | 628.4833
Berlin | 4.3 |  |  |  |  | Berlin | 2.3 |  |  |  | Berlin | 5.8873
Hamburg | 58.546 |  |  |  |  | Hamburg | 2.946 |  |  |  | Hamburg | 84.3556
Bremen | 154.519 |  |  |  |  | Bremen | 11.8 |  |  |  | Bremen | 285.417
Saarland | 246.7824 |  |  |  |  | Baden-Württemberg | 15.3203 |  |  |  | Saarland | 373.9522
Baden-Württemberg | 577.6712 |  |  |  |  | Sachsen | 29.9035 |  |  |  | Baden-Württemberg | 664.2726
Hessen | 1065.1971 |  |  |  |  | Saarland | 42.975 |  |  |  | Hessen | 1429.2922
Sachsen | 1096.2808 |  |  |  |  | Thüringen | 132.2249 |  |  |  | Sachsen | 1577.5969
Thüringen | 1220.8977 |  |  |  |  | Hessen | 185.8135 |  |  |  | Thüringen | 1621.7653
Bayern | 1446.3702 |  |  |  |  | Sachsen-Anhalt | 213.2738 |  |  |  | Bayern | 1823.4393
Mecklenburg-Vorpommern | 2619.7877 |  |  |  |  | Nordrhein-Westfalen | 272.1159 |  |  |  | Rheinland-Pfalz | 3519.944
Rheinland-Pfalz | 2669.1405 |  |  |  |  | Mecklenburg-Vorpommern | 320.62 |  |  |  | Mecklenburg-Vorpommern | 4279.3891
Nordrhein-Westfalen | 3708.1682 |  |  |  |  | Bayern | 389.3802 |  |  |  | Nordrhein-Westfalen | 5469.7431
Sachsen-Anhalt | 4245.7328 |  |  |  |  | Rheinland-Pfalz | 403.771 |  |  |  | Sachsen-Anhalt | 6169.4708
Schleswig-Holstein | 4890.267 |  |  |  |  | Brandenburg | 403.9956 |  |  |  | Brandenburg | 7846.5494
Brandenburg | 5396.1777 |  |  |  |  | Niedersachsen | 404.0651 |  |  |  | Schleswig-Holstein | 7986.5105
Niedersachsen | 7941.1545 |  |  |  |  | Schleswig-Holstein | 1200.547 |  |  |  | Niedersachsen | 12770.0995

## 4.2 Wind auf See
Energieträger Windenergie auf See: Übersicht installierte Leistung, eingespeiste Jahresarbeit und EEG-Vergütungszahlungen
zum 31.12.2014
Bundesland | Insgesamt |  |  |  |  | Feste Einspeisevergütung |  | Direktvermarktung
| Anzahl | Zubau (MW) | Leistung (MW) | Jahresarbeit (GWh) | Vergütung (Mio. €) | Jahresarbeit (GWh) | Vergütung (Mio. €) | Jahresarbeit Marktprämie (GWh) | Vergütung Marktprämie (Mio. €) | Jahresarbeit Sonstige (GWh)
AWZ* | 220 | 371.9 | 945.3 | 1248.8733 | 187.9053 | 149.9823 | 27.6516 | 1098.8911 | 160.2536 | 0
Baden-Württemberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bayern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Brandenburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bremen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hamburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hessen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mecklenburg-Vorpommern | 21 | 0 | 48.3 | 200.5563 | 25.0608 | 0 | 0 | 200.5563 | 25.0608 | 0
Niedersachsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nordrhein-Westfalen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rheinland-Pfalz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Saarland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sachsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sachsen-Anhalt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Schleswig-Holstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Thüringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Insgesamt | 241 | 371.9 | 993.6 | 1449.4297 | 212.9661 | 149.9823 | 27.6516 | 1299.4474 | 185.3145 | 0
*AWZ: Ausschließliche Wirtschaftszone

## 4.3 Solar
Energieträger solare Strahlungsenergie: Installierte Leistung, eingespeiste Jahresarbeit und EEG-Vergütungszahlungen
zum 31.12.2014
Bundesland | Insgesamt |  |  |  |  | Feste Einspeisevergütung |  | Direktvermarktung
| Anzahl | Zubau (MW) | Leistung (MW) | Jahresarbeit (GWh) | Vergütung (Mio. €) | Jahresarbeit (GWh) | Vergütung (Mio. €) | Jahresarbeit Marktprämie (GWh) | Vergütung Marktprämie (Mio. €) | Jahresarbeit Sonstige (GWh)
Baden-Württemberg | 277034 | 205.6271 | 4984.5484 | 4464.1334 | 1590.6681 | 4224.4457 | 1536.621 | 239.6024 | 54.047 | 0.085338
Bayern | 485866 | 309.1197 | 11099.7856 | 10043.2799 | 3393.7088 | 9048.8798 | 3169.2127 | 988.4096 | 224.4961 | 5.9905
Berlin | 5593 | 12.0626 | 80.4762 | 53.8095 | 17.9705 | 51.9089 | 17.4755 | 1.9005 | 0.49501 | 0
Brandenburg | 29687 | 149.6135 | 2900.9981 | 2634.5977 | 574.7681 | 1516.8661 | 369.5139 | 1115.1237 | 205.2543 | 2.6079
Bremen | 1829 | 3.0292 | 39.93 | 26.6447 | 8.2764 | 25.3289 | 7.9151 | 1.2711 | 0.36134 | 0.044706
Hamburg | 2742 | 1.8811 | 36.5202 | 25.6796 | 8.4938 | 22.5887 | 7.7562 | 3.0909 | 0.73768 | 0
Hessen | 99088 | 73.21 | 1768.4616 | 1458.4897 | 483.0376 | 1363.3161 | 467.6653 | 95.1736 | 15.3724 | 0
Mecklenburg-Vorpommern | 13970 | 110.7309 | 1337.9275 | 1049.7385 | 224.214 | 606.6253 | 148.6262 | 443.1052 | 75.5878 | 0.008077
Niedersachsen | 138862 | 84.2173 | 3490.6068 | 2754.9409 | 868.3191 | 2481.9288 | 817.3143 | 272.9996 | 51.0049 | 0.012486
Nordrhein-Westfalen | 223786 | 129.0833 | 4234.8855 | 3322.9203 | 1108.1204 | 3186.2556 | 1079.3822 | 136.5984 | 28.7382 | 0.066333
Rheinland-Pfalz | 87747 | 83.7773 | 1862.1722 | 1588.525 | 500.458 | 1394.4229 | 456.3062 | 194.102 | 44.1518 | 0
Saarland | 21076 | 24.2421 | 407.2566 | 344.0448 | 101.4246 | 277.9036 | 89.5213 | 66.1412 | 11.9032 | 0
Sachsen | 32222 | 59.5998 | 1575.1149 | 1401.877 | 356.8454 | 826.0051 | 242.2281 | 575.8719 | 114.6173 | 0
Sachsen-Anhalt | 22877 | 153.0507 | 1828.7367 | 1581.8192 | 358.4447 | 858.3279 | 224.1667 | 723.4913 | 134.278 | 0
Schleswig-Holstein | 41104 | 55.6622 | 1468.6414 | 1308.5169 | 405.0632 | 1004.7607 | 339.6525 | 303.7562 | 65.4107 | 0
Thüringen | 23841 | 71.0414 | 1119.9382 | 943.4692 | 230.4087 | 659.7526 | 179.3713 | 283.6997 | 51.0374 | 0.016956
Insgesamt | 1507324 | 1525.948 | 38236 | 33002.4865 | 10230.2215 | 27549.3168 | 9152.7284 | 5444.3373 | 1077.4931 | 8.8323
Hamburg | 36.5202 |  |  |  |  | Hamburg | 1.8811 |  |  |  | Hamburg | 25.6796
Bremen | 39.93 |  |  |  |  | Bremen | 3.0292 |  |  |  | Bremen | 26.6447
Berlin | 80.4762 |  |  |  |  | Berlin | 12.0626 |  |  |  | Berlin | 53.8095
Saarland | 407.2566 |  |  |  |  | Saarland | 24.2421 |  |  |  | Saarland | 344.0448
Thüringen | 1119.9382 |  |  |  |  | Schleswig-Holstein | 55.6622 |  |  |  | Thüringen | 943.4692
Mecklenburg-Vorpommern | 1337.9275 |  |  |  |  | Sachsen | 59.5998 |  |  |  | Mecklenburg-Vorpommern | 1049.7385
Schleswig-Holstein | 1468.6414 |  |  |  |  | Thüringen | 71.0414 |  |  |  | Schleswig-Holstein | 1308.5169
Sachsen | 1575.1149 |  |  |  |  | Hessen | 73.21 |  |  |  | Sachsen | 1401.877
Hessen | 1768.4616 |  |  |  |  | Rheinland-Pfalz | 83.7773 |  |  |  | Hessen | 1458.4897
Sachsen-Anhalt | 1828.7367 |  |  |  |  | Niedersachsen | 84.2173 |  |  |  | Sachsen-Anhalt | 1581.8192
Rheinland-Pfalz | 1862.1722 |  |  |  |  | Mecklenburg-Vorpommern | 110.7309 |  |  |  | Rheinland-Pfalz | 1588.525
Brandenburg | 2900.9981 |  |  |  |  | Nordrhein-Westfalen | 129.0833 |  |  |  | Brandenburg | 2634.5977
Niedersachsen | 3490.6068 |  |  |  |  | Brandenburg | 149.6135 |  |  |  | Niedersachsen | 2754.9409
Nordrhein-Westfalen | 4234.8855 |  |  |  |  | Sachsen-Anhalt | 153.0507 |  |  |  | Nordrhein-Westfalen | 3322.9203
Baden-Württemberg | 4984.5484 |  |  |  |  | Baden-Württemberg | 205.6271 |  |  |  | Baden-Württemberg | 4464.1334
Bayern | 11099.7856 |  |  |  |  | Bayern | 309.1197 |  |  |  | Bayern | 10043.2799

## 4.4 Solar Kategorien
Energieträger solare Strahlungsenergie: Installierte Leistung und Einspeisung von PV-Anlagen auf Gebäuden und auf Freiflächen
zum 31.12.2014
Bundesland | Gesamt |  | Anlagen auf Gebäuden |  |  |  | Freiflächenanlagen
| Leistung | Einspeisung | Leistung |  | Einspeisung |  | Leistung |  | Einspeisung
| MW | GWh | MW | %-Anteil | GWh | %-Anteil | MW | %-Anteil | GWh | %-Anteil
Baden-Württemberg | 4984.5484 | 4464.1334 | 4596.0413 | 92.21% | 4077.0774 | 91.33% | 388.5071 | 7.794% | 387.056 | 8.67%
Bayern | 11099.7856 | 10043.2799 | 8622.3723 | 77.68% | 7550.1514 | 75.18% | 2477.4133 | 22.32% | 2493.1286 | 24.82%
Berlin | 80.4762 | 53.8095 | 78.3632 | 97.37% | 51.9573 | 96.56% | 2.113 | 2.626% | 1.8522 | 3.442%
Brandenburg | 2900.9981 | 2634.5977 | 724.2129 | 24.96% | 567.108 | 21.53% | 2176.7852 | 75.04% | 2067.4896 | 78.47%
Bremen | 39.93 | 26.6447 | 38.9975 | 97.66% | 25.7478 | 96.63% | 0.93253 | 2.335% | 0.8969 | 3.366%
Hamburg | 36.5202 | 25.6796 | 35.6589 | 97.64% | 24.741 | 96.34% | 0.86132 | 2.358% | 0.93865 | 3.655%
Hessen | 1768.4616 | 1458.4897 | 1496.7058 | 84.63% | 1207.1593 | 82.77% | 271.7558 | 15.37% | 251.3304 | 17.23%
Mecklenburg-Vorpommern | 1337.9275 | 1049.7385 | 517.7634 | 38.7% | 381.5626 | 36.35% | 820.1641 | 61.3% | 668.176 | 63.65%
Niedersachsen | 3490.6068 | 2754.9409 | 2979.5475 | 85.36% | 2310.2151 | 83.86% | 511.0593 | 14.64% | 444.7257 | 16.14%
Nordrhein-Westfalen | 4234.8855 | 3322.9203 | 4000.9989 | 94.48% | 3107.1501 | 93.51% | 233.8866 | 5.523% | 215.7702 | 6.493%
Rheinland-Pfalz | 1862.1722 | 1588.525 | 1450.009 | 77.87% | 1204.7505 | 75.84% | 412.1632 | 22.13% | 383.7744 | 24.16%
Saarland | 407.2566 | 344.0448 | 298.3608 | 73.26% | 249.9802 | 72.66% | 108.8958 | 26.74% | 94.0647 | 27.34%
Sachsen | 1575.1149 | 1401.877 | 764.0785 | 48.51% | 606.7461 | 43.28% | 811.0364 | 51.49% | 795.1309 | 56.72%
Sachsen-Anhalt | 1828.7367 | 1581.8192 | 697.361 | 38.13% | 547.3267 | 34.6% | 1131.3758 | 61.87% | 1034.4926 | 65.4%
Schleswig-Holstein | 1468.6414 | 1308.5169 | 1059.0051 | 72.11% | 931.646 | 71.2% | 409.6362 | 27.89% | 376.8709 | 28.8%
Thüringen | 1119.9382 | 943.4692 | 584.7073 | 52.21% | 448.3499 | 47.52% | 535.2308 | 47.79% | 495.1193 | 52.48%
Insgesamt | 38236 | 33002.4865 | 27944.1835 | 73.08% | 23291.6694 | 70.58% | 10291.8165 | 26.92% | 9710.8171 | 29.42%
Hamburg | 35.6589 | 24.741 |  |  |  | Hamburg | 0.86132 | 0.93865
Bremen | 38.9975 | 25.7478 |  |  |  | Bremen | 0.93253 | 0.8969
Berlin | 78.3632 | 51.9573 |  |  |  | Berlin | 2.113 | 1.8522
Saarland | 298.3608 | 249.9802 |  |  |  | Saarland | 108.8958 | 94.0647
Mecklenburg-Vorpommern | 517.7634 | 381.5626 |  |  |  | Nordrhein-Westfalen | 233.8866 | 215.7702
Thüringen | 584.7073 | 448.3499 |  |  |  | Hessen | 271.7558 | 251.3304
Sachsen-Anhalt | 697.361 | 547.3267 |  |  |  | Baden-Württemberg | 388.5071 | 387.056
Brandenburg | 724.2129 | 567.108 |  |  |  | Schleswig-Holstein | 409.6362 | 376.8709
Sachsen | 764.0785 | 606.7461 |  |  |  | Rheinland-Pfalz | 412.1632 | 383.7744
Schleswig-Holstein | 1059.0051 | 931.646 |  |  |  | Niedersachsen | 511.0593 | 444.7257
Rheinland-Pfalz | 1450.009 | 1204.7505 |  |  |  | Thüringen | 535.2308 | 495.1193
Hessen | 1496.7058 | 1207.1593 |  |  |  | Sachsen | 811.0364 | 795.1309
Niedersachsen | 2979.5475 | 2310.2151 |  |  |  | Mecklenburg-Vorpommern | 820.1641 | 668.176
Nordrhein-Westfalen | 4000.9989 | 3107.1501 |  |  |  | Sachsen-Anhalt | 1131.3758 | 1034.4926
Baden-Württemberg | 4596.0413 | 4077.0774 |  |  |  | Brandenburg | 2176.7852 | 2067.4896
Bayern | 8622.3723 | 7550.1514 |  |  |  | Bayern | 2477.4133 | 2493.1286

## 4.5 Biomasse
Energieträger Biomasse: Installierte Leistung, eingespeiste Jahresarbeit und EEG-Vergütungszahlungen
zum 31.12.2014
Bundesland | Insgesamt |  |  |  |  | Feste Einspeisevergütung |  | Direktvermarktung
| Anzahl | Zubau (MW) | Leistung (MW) | Jahresarbeit (GWh) | Vergütung (Mio. €) | Jahresarbeit (GWh) | Vergütung (Mio. €) | Jahresarbeit Marktprämie (GWh) | Vergütung Marktprämie (Mio. €) | Jahresarbeit Sonstige (GWh)
Baden-Württemberg | 1459 | 2.506 | 656.2463 | 3668.7439 | 588.0798 | 1539.9207 | 317.1785 | 2128.8231 | 270.9012 | 0
Bayern | 3654 | 12.8387 | 1339.9526 | 7485.5855 | 1343.102 | 3380.6801 | 718.9607 | 4100.5739 | 624.1413 | 4.3315
Berlin | 95 | 9.563 | 43.3915 | 227.9763 | 24.3296 | 44.7285 | 8.424 | 183.2478 | 15.9056 | 0
Brandenburg | 517 | 12.5977 | 416.7447 | 2483.9929 | 357.4258 | 578.1265 | 112.8103 | 1905.8664 | 244.6154 | 0
Bremen | 12 | 0 | 7.4744 | 43.372 | 6.2757 | 2.0447 | 0.46511 | 41.3273 | 5.8106 | 0
Hamburg | 185 | 2.3276 | 42.8639 | 211.519 | 22.6991 | 20.2086 | 3.8172 | 191.3103 | 18.8819 | 0
Hessen | 458 | 10.4738 | 242.702 | 1234.0206 | 185.0511 | 371.4752 | 73.4171 | 862.5453 | 111.634 | 0
Mecklenburg-Vorpommern | 549 | 11.544 | 342.498 | 2130.7336 | 363.1326 | 504.7608 | 101.375 | 1625.9728 | 261.7575 | 0
Niedersachsen | 2665 | 23.356 | 1262.9677 | 8141.3602 | 1461.1709 | 2479.5347 | 529.1847 | 5661.8255 | 931.9862 | 0
Nordrhein-Westfalen | 1496 | 22.5036 | 703.5631 | 4048.6686 | 623.5582 | 1091.2876 | 226.5165 | 2957.3573 | 397.0417 | 0.023659
Rheinland-Pfalz | 340 | 0.5917 | 162.1093 | 816.2579 | 121.9878 | 280.937 | 52.9746 | 535.321 | 69.0132 | 0
Saarland | 46 | 0.35 | 19.8854 | 64.1406 | 10.8612 | 22.8351 | 4.7097 | 41.3055 | 6.1515 | 0
Sachsen | 444 | 14.2315 | 283.2317 | 1554.282 | 253.2379 | 696.1788 | 136.0339 | 858.1031 | 117.204 | 0
Sachsen-Anhalt | 438 | 6.4942 | 412.5878 | 2120.4155 | 307.4341 | 581.5015 | 103.7485 | 1538.914 | 203.6855 | 0
Schleswig-Holstein | 922 | 8.6542 | 392.6062 | 2575.1896 | 493.0591 | 669.5562 | 142.4295 | 1905.6334 | 350.6296 | 0
Thüringen | 347 | 5.817 | 246.7783 | 1507.1274 | 217.2205 | 550.2804 | 113.0016 | 956.847 | 104.2189 | 0
Insgesamt | 13627 | 143.849 | 6575.6029 | 38313.3857 | 6378.6254 | 12814.0566 | 2645.047 | 25494.9739 | 3733.5783 | 4.3552
Bremen | 7.4744 |  |  |  |  | Bremen | 0 |  |  |  | Bremen | 43.372
Saarland | 19.8854 |  |  |  |  | Saarland | 0.35 |  |  |  | Saarland | 64.1406
Hamburg | 42.8639 |  |  |  |  | Rheinland-Pfalz | 0.5917 |  |  |  | Hamburg | 211.519
Berlin | 43.3915 |  |  |  |  | Hamburg | 2.3276 |  |  |  | Berlin | 227.9763
Rheinland-Pfalz | 162.1093 |  |  |  |  | Baden-Württemberg | 2.506 |  |  |  | Rheinland-Pfalz | 816.2579
Hessen | 242.702 |  |  |  |  | Thüringen | 5.817 |  |  |  | Hessen | 1234.0206
Thüringen | 246.7783 |  |  |  |  | Sachsen-Anhalt | 6.4942 |  |  |  | Thüringen | 1507.1274
Sachsen | 283.2317 |  |  |  |  | Schleswig-Holstein | 8.6542 |  |  |  | Sachsen | 1554.282
Mecklenburg-Vorpommern | 342.498 |  |  |  |  | Berlin | 9.563 |  |  |  | Sachsen-Anhalt | 2120.4155
Schleswig-Holstein | 392.6062 |  |  |  |  | Hessen | 10.4738 |  |  |  | Mecklenburg-Vorpommern | 2130.7336
Sachsen-Anhalt | 412.5878 |  |  |  |  | Mecklenburg-Vorpommern | 11.544 |  |  |  | Brandenburg | 2483.9929
Brandenburg | 416.7447 |  |  |  |  | Brandenburg | 12.5977 |  |  |  | Schleswig-Holstein | 2575.1896
Baden-Württemberg | 656.2463 |  |  |  |  | Bayern | 12.8387 |  |  |  | Baden-Württemberg | 3668.7439
Nordrhein-Westfalen | 703.5631 |  |  |  |  | Sachsen | 14.2315 |  |  |  | Nordrhein-Westfalen | 4048.6686
Niedersachsen | 1262.9677 |  |  |  |  | Nordrhein-Westfalen | 22.5036 |  |  |  | Bayern | 7485.5855
Bayern | 1339.9526 |  |  |  |  | Niedersachsen | 23.356 |  |  |  | Niedersachsen | 8141.3602

## 4.6 Wasserkraft
Energieträger Wasserkraft: Installierte Leistung, eingespeiste Jahresarbeit und EEG-Vergütungszahlungen
zum 31.12.2014
Bundesland | Insgesamt |  |  |  |  | Feste Einspeisevergütung |  | Direktvermarktung
| Anzahl | Zubau (MW) | Leistung (MW) | Jahresarbeit (GWh) | Vergütung (Mio. €) | Jahresarbeit (GWh) | Vergütung (Mio. €) | Jahresarbeit Marktprämie (GWh) | Vergütung Marktprämie (Mio. €) | Jahresarbeit Sonstige (GWh)
Baden-Württemberg | 1395 | 1.1401 | 374.479 | 1743.6821 | 87.0264 | 505.602 | 52.795 | 892.2989 | 34.2314 | 345.7812
Bayern | 3417 | 1.3713 | 598.7553 | 2492.6952 | 200.9361 | 1159.0093 | 121.2036 | 1244.2859 | 79.7325 | 89.4001
Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Brandenburg | 37 | 0 | 4.6304 | 18.4515 | 1.8609 | 15.6312 | 1.7298 | 2.8203 | 0.13118 | 0
Bremen | 1 | 0 | 10 | 39.7036 | 1.1041 | 15.7083 | 0.98804 | 3.4619 | 0.11607 | 20.5334
Hamburg | 1 | 0 | 0.11 | 0.36614 | 0.03544 | 0 | 0 | 0.36614 | 0.03544 | 0
Hessen | 478 | -0.2241 | 62.7836 | 237.0853 | 18.7971 | 155.4182 | 14.1454 | 78.2753 | 4.6517 | 3.3918
Mecklenburg-Vorpommern | 24 | 0 | 2.954 | 5.2458 | 0.56016 | 5.2458 | 0.56016 | 0 | 0 | 0
Niedersachsen | 242 | 0.016 | 56.1589 | 195.4681 | 15.4614 | 88.6381 | 9.5671 | 99.063 | 5.8942 | 7.7671
Nordrhein-Westfalen | 402 | -5.371 | 125.4171 | 324.3337 | 24.6982 | 144.2136 | 15.1132 | 169.9952 | 9.585 | 10.1249
Rheinland-Pfalz | 203 | 0.0385 | 40.4063 | 147.3328 | 8.8344 | 38.8502 | 3.8131 | 108.1993 | 5.0213 | 0.28333
Saarland | 25 | 0 | 11.1224 | 43.7554 | 2.3882 | 10.0654 | 1.0443 | 33.69 | 1.3439 | 0
Sachsen | 311 | -4.4945 | 207.5684 | 195.5637 | 20.0988 | 159.4005 | 17.6064 | 31.9868 | 2.4924 | 4.1763
Sachsen-Anhalt | 52 | 0.402 | 25.8602 | 104.8964 | 9.8041 | 74.7151 | 7.6257 | 25.3333 | 2.1784 | 4.848
Schleswig-Holstein | 24 | 0.0055 | 4.7391 | 5.1727 | 0.56183 | 4.5504 | 0.53292 | 0.62231 | 0.028907 | 0
Thüringen | 198 | 0.0898 | 31.8932 | 92.3353 | 8.837 | 55.3771 | 6.1858 | 35.4061 | 2.6512 | 1.552
Insgesamt | 6810 | -7.0264 | 1556.8778 | 5646.0876 | 401.0042 | 2432.4252 | 252.9105 | 2725.8044 | 148.0936 | 487.858
Berlin | 0 |  |  |  |  | Nordrhein-Westfalen | -5.371 |  |  |  | Berlin | 0
Hamburg | 0.11 |  |  |  |  | Sachsen | -4.4945 |  |  |  | Hamburg | 0.36614
Mecklenburg-Vorpommern | 2.954 |  |  |  |  | Hessen | -0.2241 |  |  |  | Schleswig-Holstein | 5.1727
Brandenburg | 4.6304 |  |  |  |  | Berlin | 0 |  |  |  | Mecklenburg-Vorpommern | 5.2458
Schleswig-Holstein | 4.7391 |  |  |  |  | Brandenburg | 0 |  |  |  | Brandenburg | 18.4515
Bremen | 10 |  |  |  |  | Bremen | 0 |  |  |  | Bremen | 39.7036
Saarland | 11.1224 |  |  |  |  | Hamburg | 0 |  |  |  | Saarland | 43.7554
Sachsen-Anhalt | 25.8602 |  |  |  |  | Mecklenburg-Vorpommern | 0 |  |  |  | Thüringen | 92.3353
Thüringen | 31.8932 |  |  |  |  | Saarland | 0 |  |  |  | Sachsen-Anhalt | 104.8964
Rheinland-Pfalz | 40.4063 |  |  |  |  | Schleswig-Holstein | 0.0055 |  |  |  | Rheinland-Pfalz | 147.3328
Niedersachsen | 56.1589 |  |  |  |  | Niedersachsen | 0.016 |  |  |  | Niedersachsen | 195.4681
Hessen | 62.7836 |  |  |  |  | Rheinland-Pfalz | 0.0385 |  |  |  | Sachsen | 195.5637
Nordrhein-Westfalen | 125.4171 |  |  |  |  | Thüringen | 0.0898 |  |  |  | Hessen | 237.0853
Sachsen | 207.5684 |  |  |  |  | Sachsen-Anhalt | 0.402 |  |  |  | Nordrhein-Westfalen | 324.3337
Baden-Württemberg | 374.479 |  |  |  |  | Baden-Württemberg | 1.1401 |  |  |  | Baden-Württemberg | 1743.6821
Bayern | 598.7553 |  |  |  |  | Bayern | 1.3713 |  |  |  | Bayern | 2492.6952

## 4.7 Gase
Energieträger Deponie-, Klär- & Grubengas: Installierte Leistung, eingespeiste Jahresarbeit und EEG-Vergütungszahlungen
zum 31.12.2014
Bundesland | Insgesamt |  |  |  |  | Feste Einspeisevergütung |  | Direktvermarktung
| Anzahl | Zubau (MW) | Leistung (MW) | Jahresarbeit (GWh) | Vergütung (Mio. €) | Jahresarbeit (GWh) | Vergütung (Mio. €) | Jahresarbeit Marktprämie (GWh) | Vergütung Marktprämie (Mio. €) | Jahresarbeit Sonstige (GWh)
Baden-Württemberg | 95 | 0 | 30.9403 | 42.9129 | 3.2169 | 39.9152 | 3.0947 | 2.5859 | 0.1222 | 0.41181
Bayern | 92 | -0.963 | 29.8693 | 25.2954 | 1.8416 | 22.719 | 1.7543 | 1.8246 | 0.087378 | 0.75184
Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Brandenburg | 23 | -0.469 | 31.616 | 94.4303 | 4.1267 | 35.5447 | 2.5657 | 37.9868 | 1.5609 | 20.8988
Bremen | 1 | 0 | 2 | 0.57925 | 0.044429 | 0.57925 | 0.044429 | 0 | 0 | 0
Hamburg | 1 | 0 | 0.15 | 0.40433 | 0.031012 | 0.40433 | 0.031012 | 0 | 0 | 0
Hessen | 62 | 2.188 | 30.517 | 51.43 | 2.5022 | 20.845 | 1.5517 | 20.6927 | 0.95049 | 9.8923
Mecklenburg-Vorpommern | 14 | 0 | 11.683 | 22.3062 | 1.0771 | 4.3271 | 0.33189 | 17.9791 | 0.74521 | 0
Niedersachsen | 55 | 0 | 31.179 | 37.8611 | 2.649 | 30.5707 | 2.3029 | 7.2901 | 0.34618 | 0.000278
Nordrhein-Westfalen | 166 | -0.115 | 255.276 | 932.5929 | 48.3346 | 413.1021 | 28.4413 | 518.967 | 19.8932 | 0.52382
Rheinland-Pfalz | 31 | 0 | 10.11 | 17.8245 | 1.369 | 17.8245 | 1.369 | 0 | 0 | 0
Saarland | 7 | 0 | 53.638 | 317.3536 | 11.7423 | 0.29762 | 0.022308 | 317.056 | 11.72 | 0
Sachsen | 24 | -0.15 | 11.534 | 33.2653 | 1.5578 | 8.2756 | 0.65671 | 20.4637 | 0.90112 | 4.5259
Sachsen-Anhalt | 20 | 0 | 14.924 | 50.1047 | 2.6734 | 14.1421 | 1.0889 | 35.9626 | 1.5845 | 0
Schleswig-Holstein | 21 | 0 | 12.824 | 10.8139 | 0.74895 | 8.4023 | 0.63723 | 2.4116 | 0.11172 | 0
Thüringen | 11 | -0.44 | 5.1623 | 8.6704 | 0.66435 | 8.6704 | 0.66435 | 0 | 0 | 0
Insgesamt | 623 | 0.051 | 531.4229 | 1645.8449 | 82.5794 | 625.6199 | 44.5564 | 983.2202 | 38.023 | 37.0048
Berlin | 0 |  |  |  |  | Bayern | -0.963 |  |  |  | Berlin | 0
Hamburg | 0.15 |  |  |  |  | Brandenburg | -0.469 |  |  |  | Hamburg | 0.40433
Bremen | 2 |  |  |  |  | Thüringen | -0.44 |  |  |  | Bremen | 0.57925
Thüringen | 5.1623 |  |  |  |  | Sachsen | -0.15 |  |  |  | Thüringen | 8.6704
Rheinland-Pfalz | 10.11 |  |  |  |  | Nordrhein-Westfalen | -0.115 |  |  |  | Schleswig-Holstein | 10.8139
Sachsen | 11.534 |  |  |  |  | Baden-Württemberg | 0 |  |  |  | Rheinland-Pfalz | 17.8245
Mecklenburg-Vorpommern | 11.683 |  |  |  |  | Berlin | 0 |  |  |  | Mecklenburg-Vorpommern | 22.3062
Schleswig-Holstein | 12.824 |  |  |  |  | Bremen | 0 |  |  |  | Bayern | 25.2954
Sachsen-Anhalt | 14.924 |  |  |  |  | Hamburg | 0 |  |  |  | Sachsen | 33.2653
Bayern | 29.8693 |  |  |  |  | Mecklenburg-Vorpommern | 0 |  |  |  | Niedersachsen | 37.8611
Hessen | 30.517 |  |  |  |  | Niedersachsen | 0 |  |  |  | Baden-Württemberg | 42.9129
Baden-Württemberg | 30.9403 |  |  |  |  | Rheinland-Pfalz | 0 |  |  |  | Sachsen-Anhalt | 50.1047
Niedersachsen | 31.179 |  |  |  |  | Saarland | 0 |  |  |  | Hessen | 51.43
Brandenburg | 31.616 |  |  |  |  | Sachsen-Anhalt | 0 |  |  |  | Brandenburg | 94.4303
Saarland | 53.638 |  |  |  |  | Schleswig-Holstein | 0 |  |  |  | Saarland | 317.3536
Nordrhein-Westfalen | 255.276 |  |  |  |  | Hessen | 2.188 |  |  |  | Nordrhein-Westfalen | 932.5929

## 4.8 Geothermie
Energieträger Geothermie: Installierte Leistung, eingespeiste Jahresarbeit und EEG-Vergütungszahlungen
zum 31.12.2014
Bundesland | Insgesamt |  |  |  |  | Feste Einspeisevergütung |  | Direktvermarktung
| Anzahl | Zubau (MW) | Leistung (MW) | Jahresarbeit (GWh) | Vergütung (Mio. €) | Jahresarbeit (GWh) | Vergütung (Mio. €) | Jahresarbeit Marktprämie (GWh) | Vergütung Marktprämie (Mio. €) | Jahresarbeit Sonstige (GWh)
Baden-Württemberg | 1 | 0 | 0.55 | 0.60653 | 0.12131 | 0.60653 | 0.12131 | 0 | 0 | 0
Bayern | 5 | 3.5 | 25.415 | 73.7365 | 17.5168 | 49.2191 | 12.1253 | 24.5174 | 5.3915 | 0
Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Brandenburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bremen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hamburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hessen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mecklenburg-Vorpommern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Niedersachsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nordrhein-Westfalen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rheinland-Pfalz | 2 | 0 | 7.8 | 23.7891 | 5.1742 | 3.478 | 0.71963 | 20.3111 | 4.4546 | 0
Saarland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sachsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sachsen-Anhalt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Schleswig-Holstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Thüringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Insgesamt | 8 | 3.5 | 33.765 | 98.1321 | 22.8123 | 53.3037 | 12.9662 | 44.8284 | 9.8461 | 0

## 5.1 Regelzonen
Erneuerbare Energien nach Regelzone: Installierte Leistung, Jahresarbeit und Vergütung in der festen Einspeisevergütung
zum 31.12.2014
Erneuerbarer Energieträger | Merkmal (Einheit) | Regelzone |  |  |  | Insgesamt
|  | TenneT | 50 Hertz | Amprion | Transnet BW
Wasserkraft | Leistung (MW) | 564.1995 | 273.0162 | 390.881 | 328.7811 | 1556.8778
| Jahresarbeit (GWh) | 2342.155 | 419.1684 | 1338.5774 | 1546.1868 | 5646.0876
| davon feste Einspeisevergütung | 1065.1174 | 312.7358 | 541.2257 | 513.3464 | 2432.4252
| davon Direktvermarktung (Marktprämie) | 1192.8091 | 95.8563 | 742.1395 | 694.9995 | 2725.8044
| davon Direktvermarktung (Sonstige+Grünstromprivileg) | 84.2285 | 10.5763 | 55.2121 | 337.841 | 487.858
| Vergütungszahlungen (Mio. €) | 184.2927 | 41.4666 | 94.4171 | 80.8278 | 401.0042
| davon feste Einspeisevergütung | 110.322 | 33.9858 | 54.9243 | 53.6784 | 252.9105
| davon Direktvermarktung | 73.9707 | 7.4808 | 39.4928 | 27.1494 | 148.0936
Deponie-, Klär- und Grubengas | Leistung (MW) | 77.3653 | 75.0693 | 348.315 | 30.6733 | 531.4229
| Jahresarbeit (GWh) | 69.3177 | 208.9358 | 1323.5219 | 44.0695 | 1645.8449
| davon feste Einspeisevergütung | 60.1549 | 71.3598 | 454.725 | 39.3802 | 625.6199
| davon Direktvermarktung (Marktprämie) | 8.4107 | 112.1512 | 857.9689 | 4.6893 | 983.2202
| davon Direktvermarktung (Sonstige) | 0.75212 | 25.4247 | 10.8279 | 0 | 37.0048
| Vergütungszahlungen (Mio. €) | 5.0355 | 10.1177 | 64.1676 | 3.2587 | 82.5794
| davon feste Einspeisevergütung | 4.6359 | 5.3382 | 31.5435 | 3.0389 | 44.5564
| davon Direktvermarktung* | 0.39962 | 4.7794 | 32.6241 | 0.21986 | 38.023
Biomasse | Leistung (MW) | 2793.2984 | 1794.064 | 1286.4515 | 701.7891 | 6575.6029
| Jahresarbeit (GWh) | 16864.1528 | 10291.885 | 7239.2682 | 3918.0796 | 38313.3857
| davon feste Einspeisevergütung | 5917.1232 | 2984.2259 | 2314.9821 | 1597.7254 | 12814.0566
| davon Direktvermarktung (Marktprämie) | 10942.6981 | 7307.6592 | 4924.2624 | 2320.3542 | 25494.9739
| davon Direktvermarktung (Sonstige) | 4.3315 | 0 | 0.023659 | 0 | 4.3552
| Vergütungszahlungen (Mio. €) | 3033.2272 | 1555.0651 | 1154.7444 | 635.5887 | 6378.6254
| davon feste Einspeisevergütung | 1255.9446 | 580.9191 | 477.6447 | 330.5386 | 2645.047
| davon Direktvermarktung* | 1777.2826 | 974.146 | 677.0996 | 305.0501 | 3733.5783
Geothermie | Leistung (MW) | 25.415 | 0 | 7.8 | 0.55 | 33.765
| Jahresarbeit (GWh) | 73.7365 | 0 | 23.7891 | 0.60653 | 98.1321
| davon feste Einspeisevergütung | 49.2191 | 0 | 3.478 | 0.60653 | 53.3037
| davon Direktvermarktung (Marktprämie) | 24.5174 | 0 | 20.3111 | 0 | 44.8284
| davon Direktvermarktung (Sonstige) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Vergütungszahlungen (Mio. €) | 17.5168 | 0 | 5.1742 | 0.12131 | 22.8123
| davon feste Einspeisevergütung | 12.1253 | 0 | 0.71963 | 0.12131 | 12.9662
| davon Direktvermarktung* | 5.3915 | 0 | 4.4546 | 0 | 9.8461
Windenergie an Land | Leistung (MW) | 15116.8223 | 14617.1226 | 6971.5569 | 635.4909 | 37340.9928
| Jahresarbeit (GWh) | 23545.3527 | 21566.5573 | 10058.2977 | 737.4771 | 55907.6848
| davon feste Einspeisevergütung | 2959.9939 | 2438.7042 | 1283.0114 | 248.0176 | 6929.727
| davon Direktvermarktung (Marktprämie) | 20063.7195 | 19027.2486 | 8771.1187 | 487.3877 | 48349.4745
| davon Direktvermarktung (Sonstige) | 521.6393 | 100.6046 | 4.1676 | 2.0718 | 628.4833
| Vergütungszahlungen (Mio. €) | 1689.6058 | 1563.0718 | 738.0045 | 55.2927 | 4045.9749
| davon feste Einspeisevergütung | 273.1134 | 220.6882 | 117.0647 | 22.0019 | 632.8682
| davon Direktvermarktung* | 1416.4925 | 1342.3836 | 620.9398 | 33.2908 | 3413.1067
Windenergie auf See | Leistung (MW) | 945.3 | 48.3 | 0 | 0 | 993.6
| Jahresarbeit (GWh) | 1249.0451 | 200.3845 | 0 | 0 | 1449.4297
| davon feste Einspeisevergütung | 149.9823 | 0 | 0 | 0 | 149.9823
| davon Direktvermarktung (Marktprämie) | 1099.0629 | 200.3845 | 0 | 0 | 1299.4474
| davon Direktvermarktung (Sonstige) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Vergütungszahlungen (Mio. €) | 187.9053 | 25.0608 | 0 | 0 | 212.9661
| davon feste Einspeisevergütung | 27.6516 | 0 | 0 | 0 | 27.6516
| davon Direktvermarktung* | 160.2536 | 25.0608 | 0 | 0 | 185.3145
Solare Strahlungsenergie | Leistung (MW) | 15174.3224 | 8507.2946 | 9262.5283 | 5291.8547 | 38236
| Jahresarbeit (GWh) | 12941.5078 | 7700.6418 | 7639.5331 | 4720.8037 | 33002.4865
| davon feste Einspeisevergütung | 11651.3279 | 4544.3399 | 6928.3558 | 4425.2932 | 27549.3168
| davon Direktvermarktung (Marktprämie) | 1284.2796 | 3153.669 | 710.9636 | 295.4252 | 5444.3373
| davon Direktvermarktung (Sonstige) | 5.9003 | 2.6329 | 0.21373 | 0.085338 | 8.8323
| Vergütungszahlungen (Mio. €) | 4271.5452 | 1772.9967 | 2510.2966 | 1675.3829 | 10230.2215
| davon feste Einspeisevergütung | 3999.7458 | 1189.4747 | 2354.7633 | 1608.7446 | 9152.7284
| davon Direktvermarktung* | 271.7994 | 583.522 | 155.5333 | 66.6383 | 1077.4931
Insgesamt | Leistung (MW) | 34696.723 | 25314.8666 | 18267.5327 | 6989.139 | 85268.2615
| Jahresarbeit (GWh) | 57085.2677 | 40387.5729 | 27622.9874 | 10967.2232 | 136063.0512
| davon feste Einspeisevergütung | 21852.9186 | 10351.3655 | 11525.7781 | 6824.3692 | 50554.4315
| davon Direktvermarktung (Marktprämie) | 34615.4972 | 29896.9688 | 16026.7642 | 3802.8559 | 84342.0862
| davon Direktvermarktung (Sonstige) | 616.8518 | 139.2385 | 70.4451 | 339.9981 | 1129.5288
| Vergütungszahlungen (Mio. €) | 9389.1286 | 4967.7787 | 4566.8043 | 2450.4722 | 21374.1838
| davon feste Einspeisevergütung | 5683.5386 | 2030.4061 | 3036.6601 | 2018.1236 | 12768.7284
| davon Direktvermarktung* | 3705.59 | 2937.3726 | 1530.1442 | 432.3485 | 8605.4553

## 5.2 Spannungsebene
Installierte Leistung von EEG-vergütungsfähigen Anlagen nach Spannungsebenen (in MW)
zum 31.12.2014
Spannungsebene | Erneuerbarer Energieträger | [6 empty] | Insgesamt
| Wasserkraft | Biomasse | Deponie-, Klär-, Grubengas | Geothermie | Windenergie an Land | Windenergie auf See | Solare Strahlungs-energie
HöS | 4.07 | 21.692 | 0 | 0 | 1436.555 | 925 | 3.8295 | 2391.1465
HöS/HS | 133.279 | 19.975 | 0 | 0 | 193.59 | 0 | 0.82126 | 347.6653
HS | 172.288 | 313.344 | 74.598 | 0 | 12650.4018 | 68.6 | 2195.4669 | 15474.6987
HS/MS | 84.8795 | 256.1 | 12.934 | 0 | 5517.382 | 0 | 570.298 | 6441.5935
MS | 892.6233 | 5177.5729 | 420.1628 | 33.765 | 17443.2606 | 0 | 12278.1572 | 36245.5418
MS/NS | 40.6437 | 273.2207 | 10.327 | 0 | 66.8046 | 0 | 1027.6967 | 1418.6927
NS | 229.0943 | 513.6983 | 13.4011 | 0 | 32.9987 | 0 | 22159.7305 | 22948.923
Insgesamt | 1556.8778 | 6575.6029 | 531.4229 | 33.765 | 37340.9928 | 993.6 | 38236 | 85268.2615
Eingespeiste Jahresarbeit von EEG-vergütungsfähigen Anlagen nach Spannungsebenen (in GWh)
zum 31.12.2014
Spannungsebene | Erneuerbarer Energieträger | [6 empty] | Insgesamt
| Wasserkraft | Biomasse | Deponie-, Klär-, Grubengas | Geothermie | Windenergie an Land | Windenergie auf See | Solare Strahlungs-energie
HöS | 5.9818 | 167.0791 | 0 | 0 | 2255.8136 | 1207.1732 | 3.1979 | 3639.2456
HöS/HS | 91.4931 | 130.1911 | 0 | 0 | 265.2422 | 0 | 0.63029 | 487.5568
HS | 956.6917 | 1647.8475 | 321.1171 | 0 | 18842.6741 | 242.2565 | 2166.9416 | 24177.5284
HS/MS | 327.3129 | 1453.3022 | 43.3709 | 0 | 8406.9764 | 0 | 521.2253 | 10752.1877
MS | 3346.8969 | 30385.4447 | 1246.6818 | 98.1321 | 25996.6656 | 0 | 10892.8341 | 71966.6552
MS/NS | 144.8371 | 1606.7895 | 14.7599 | 0 | 114.1872 | 0 | 893.2707 | 2773.8444
NS | 772.874 | 2922.7316 | 19.9152 | 0 | 26.1257 | 0 | 18524.3865 | 22266.033
Insgesamt | 5646.0876 | 38313.3857 | 1645.8449 | 98.1321 | 55907.6848 | 1449.4297 | 33002.4864 | 136063.0512
HöS: Höchstspannung
HS: Hochspannung
MS: Mittelspannung
NS: Niederspannung

## 5.3 Größenklassen
Erneuerbare Energieträger: Installierte Leistung nach Größenklassen (in MW)
zum 31.12.2014
Energieträger | Leistung nach Größenklassen | [11 empty] | Insgesamt
| bis 0,5 MW |  | 0,5 bis 1 MW |  | 1 bis 2 MW |  | 2 bis 5 MW |  | 5 bis 10 MW |  | > 10 MW
| MW | %-Anteil | MW | %-Anteil | MW | %-Anteil | MW | %-Anteil | MW | %-Anteil | MW | %-Anteil | MW
Windenergie an Land | 208.5626 | 0.5585% | 3456.459 | 9.256% | 10072.2871 | 26.97% | 22420.1403 | 60.04% | 872.1692 | 2.336% | 311.3746 | 0.8339% | 37340.9928
Windenergie auf See | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 471.3 | 47.43% | 522.3 | 52.57% | 0 | 0% | 993.6
Solare Strahlungsenergie | 26412.9363 | 69.08% | 1945.7479 | 5.089% | 2286.1393 | 5.979% | 3460.4457 | 9.05% | 2487.1046 | 6.505% | 1643.6261 | 4.299% | 38236
Wasserkraft | 430.4598 | 27.65% | 167.4195 | 10.75% | 198.411 | 12.74% | 435.5825 | 27.98% | 91.235 | 5.86% | 233.77 | 15.02% | 1556.8778
Biomasse | 2068.9289 | 31.46% | 2146.0325 | 32.64% | 661.5341 | 10.06% | 363.2839 | 5.525% | 422.0811 | 6.419% | 913.7425 | 13.9% | 6575.6029
Deponiegas | 44.1369 | 20.83% | 60.7521 | 28.67% | 54.4348 | 25.69% | 46.8229 | 22.1% | 5.6547 | 2.669% | 0.099906 | 0.04715% | 211.9013
Klärgas | 25.9768 | 32.74% | 16.2597 | 20.5% | 16.5494 | 20.86% | 20.5447 | 25.9% | 0 | 0% | 0 | 0% | 79.3306
Grubengas | 0.23977 | 0.09983% | 1.9362 | 0.8061% | 48.8111 | 20.32% | 70.3108 | 29.27% | 42.55 | 17.72% | 76.3432 | 31.78% | 240.191
Geothermie | 0 | 0% | 0.55 | 1.629% | 0 | 0% | 14.9 | 44.13% | 18.315 | 54.24% | 0 | 0% | 33.765
Insgesamt | 29191.2411 |  | 7795.1569 |  | 13338.1667 |  | 27303.3308 |  | 4461.4096 |  | 3178.9562 |  | 85268.2615
Energieträger | Leistung nach Größenklassen für solare Strahlungsenergie | [9 empty] | Insgesamt
| bis 0,01 MW |  | 0,01 bis 0,04 MW |  | 0,04 bis 1 MW |  | 1 bis 10 MW |  | > 10 MW
| MW | %-Anteil | MW | %-Anteil | MW | %-Anteil | MW | %-Anteil | MW | %-Anteil | MW
Anlagen auf Gebäuden | 5192.8471 | 18.58% | 11148.1888 | 39.89% | 11004.8321 | 39.38% | 598.332 | 2.141% | 0 | 0% | 27944.2
Freiflächenanlagen | 16.4701 | 0.16% | 21.0679 | 0.2047% | 975.2782 | 9.476% | 7635.3576 | 74.19% | 1643.6261 | 15.97% | 10291.8
Insgesamt | 5209.3172 |  | 11169.2567 |  | 11980.1103 |  | 8233.6896 |  | 1643.6261 |  | 38236

## 6.1. Solar Absenkung AW
Solare Strahlungsenergie: Zubau in den Bezugszeiträumen zu Berechnung der Absenkung der Förderung (in MW)
| Bezugszeitraum | Zubau im Bezugszeitraum (in MW) | Angewandte Absenkung | Geltungszeitraum für Absenkung | Absenkung auf 0,0% ab größer | Absenkung auf 0,25% ab größer | Basisabsenkung auf 0,5% ab größer | Absenkung auf 1,0% ab größer | Absenkung auf 1,4% ab größer | Absenkung auf 1,8% ab größer | Absenkung auf 2,2% ab größer | Absenkung auf 2,5% ab größer | Absenkung auf 2,8% ab größer | Zubaukorridor EEG 2014
EEG 2012 | Juli 2012 -September 2012 *4 | 7397 | 2.5% | Nov12-Jan13 |  |  |  | 2500 | 3500 | 4500 | 5500 | 6500 | 7500
| Juli 2012 -Dezember 2012 *4/2 | 6410.2 | 2.2% | Feb13-Apr13 |  |  |  | 2500 | 3500 | 4500 | 5500 | 6500 | 7500
| Juli 2012 - März 2013 *4/3 | 5309.3 | 1.8% | Mai13-Jul13 |  |  |  | 2500 | 3500 | 4500 | 5500 | 6500 | 7500
| Juli 2012 - Juni 2013 | 4990 | 1.8% | Aug13-Okt13 |  |  |  | 2500 | 3500 | 4500 | 5500 | 6500 | 7500
| Oktober 2012 - September 2013 | 4059 | 1.4% | Nov13-Jan14 |  |  |  | 2500 | 3500 | 4500 | 5500 | 6500 | 7500
| Januar 2013 - Dezember 2013 | 3303 | 1% | Feb14-Apr14 |  |  |  | 2500 | 3500 | 4500 | 5500 | 6500 | 7500
| April 2013 - März 2014 | 2984 | 1% | Mai14-Jul14 |  |  |  | 2500 | 3500 | 4500 | 5500 | 6500 | 7500
EEG 2014 | September 2013 - August 2014 | 2398 | 0.25% | Q3 2014 | 1000 | 1500 | 2400 | 2600 | 3500 | 4500 | 5500 | 6500 | 7500 | 2600
| Dezember 2013 - November 2014 | 1953 | 0.25% | Q1 2015 | 1000 | 1500 | 2400 | 2600 | 3500 | 4500 | 5500 | 6500 | 7500 | 2600
| März 2014 - Februar 2015 | 1811 | 0.25% | Q2 2015 | 1000 | 1500 | 2400 | 2600 | 3500 | 4500 | 5500 | 6500 | 7500 | 2600
| Juni 2014 - Mai 2015 | 1581 | 0.25% | Q3 2015 | 1000 | 1500 | 2400 | 2600 | 3500 | 4500 | 5500 | 6500 | 7500 | 2600
| September 2014-August 2015 | 1437 | 0% | Q4 2015 | 1000 | 1500 | 2400 | 2600 | 3500 | 4500 | 5500 | 6500 | 7500 | 2600
Quelle:Bundesnetzagentur

## 6.2 Wind a. L. Absenkung AW
Wind an Land: Zubau in den Bezugszeiträumen zu Berechnung der Absenkung der Förderung (in MW)
Bezugszeitraum | Zubau im Bezugszeitraum (in MW) | Grundabsenkung bei Einhaltung des Korridors (2400 -2600 MW) | Tatsächliche angewandte Absenkung entsprechend Zubau | Geltungszeitraum für Absenkung
August 2014 - Juli 2015 | 3666.072 | 0.4% | 1.2% | Januar 2016 - März 2016

## 6.3 Biomasse Absenkung AW
Biomasse: Zubau in den Bezugszeiträumen zu Berechnung der Absenkung der Förderung (in MW)
Bezugszeitraum | Zubau im Bezugszeitraum (in MW) | Grundabsenkung bei Einhaltung des Zielzubaus (100 MW) | Tatsächliche angewandte Absenkung entsprechend Zubau | Geltungszeitraum für Absenkung
August 2014 - Juli 2015 | 71 | 0.5% | 0.5% | Januar 2016 - März 2016

## 7.1 EinsMan Historie
Entwicklung der Ausfallarbeit (inkl. Wärme) nach § 14 EEG (in GWh)
2009 - 2014
EEG-Energieträger | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014
Windenergie | 73.1286 | 125.1878 | 409.652 | 358.4504 | 480.2913 | 1221.4941
Solare Strahlungsenergie | 0.39301 | 1.59 | 2.634 | 16.0578 | 65.5028 | 245.1714
Biomasse | 0.049437 | 0.03195 | 5.9285 | 9.4312 | 8.8058 | 112.0877
Wasserkraft | 0 | 0 | 0.0568 | 0.30364 | 0.09102 | 0.77404
Deponie-, Klär- & Grubengas | 0 | 0 | 0.03 | 0.04562 | 0.02916 | 0.23654
Anlagen nach dem KWKG | 0.12564 | 0 | 2.3456 | 0.49908 | 0.11418 | 0.78653
Insgesamt | 73.6967 | 126.8097 | 420.6468 | 384.7878 | 554.8343 | 1580.5503
%-Veränderung zum Vorjahr |  | 72.07% | 231.7% | -8.525% | 44.19% | 184.9%
Anteil an der eingespeisten Jahresarbeit | 0.09843% | 0.1541% | 0.4089% | 0.3272% | 0.4443% | 1.162%
Entwicklung der Entschädigungszahlungen nach § 15 EEG (in Euro)
2009 - 2014
EEG-Energieträger | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014
Windenergie |  |  |  |  | 35520938.32 | 65041605
Solare Strahlungsenergie |  |  |  |  | 5241174 | 13924018
Biomasse |  |  |  |  | 2966070 | 3537993
Wasserkraft |  |  |  |  | 6761 | 4979
Deponie-, Klär- & Grubengas |  |  |  |  | 0 | 496
Anlagen nach dem KWKG |  |  |  |  | 0 | 182414
Insgesamt | 6037916 | 10233937.9315 | 33456759.63 | 33099279.87 | 43734943.32 | 82691505
%-Veränderung zum Vorjahr |  | 69.49% | 226.9% | -1.068% | 32.13% | 89.07%

## 7.2 EinsMan Verursacher
Verursacher der Ausfallarbeit nach § 14 EEG (in GWh) und Entschädigungszahlungen nach § 15 EEG (in Mio. €)
2014-12-31
| Durchführung und Ursache im Übertragungsnetz |  |  |  | Durchführung im Verteilernetz und Ursache im Übertragungsnetz |  |  |  | Durchführung im Verteilernetz und Ursache im Verteilernetz |  |  |  | Insgesamt
| Ausfallarbeit |  | Entschädigungs-zahlungen |  | Ausfallarbeit |  | Entschädigungs-zahlungen |  | Ausfallarbeit |  | Entschädigungs-zahlungen |  | Ausfallarbeit | Entschädigungs-zahlungen
| GWh | Prozent | Mio. € | Prozent | GWh | Prozent | Mio. € | Prozent | GWh | Prozent | Mio. € | Prozent | GWh | Mio. €
Insgesamt | 61.2512 | 3.875% | 6.2115 | 7.512% | 860.1759 | 54.42% | 34.3693 | 41.56% | 659.1232 | 41.7% | 42.1106 | 50.92% | 1580.5503 | 82.6915

## 8. Regelbarkeit
Erneuerbare Energieträger: Regelbarkeit nach Spannungsebene (in MW)
zum 31.12.2014
Erneuerbarer Energieträger
Spannungsebene | Wasserkraft |  | Deponie-, Klär-, Grubengas |  | Biomasse |  | Geothermie |  | Windenergie an Land |  | Windenergie auf See |  | Solare Strahlungskraft
| regelbar nach § 9 Abs. 1 EEG | nicht regelbar | regelbar nach § 9 Abs. 1 EEG | nicht regelbar | regelbar nach § 9 Abs. 1 EEG | nicht regelbar | regelbar nach § 9 Abs. 1 EEG | nicht regelbar | regelbar nach § 9 Abs. 1 EEG | nicht regelbar | regelbar nach § 9 Abs. 1 EEG | nicht regelbar | regelbar nach § 9 Abs. 1 EEG | regelbar nach § 9 Abs. 2 EEG | 70% Begrenzung | nicht regelbar
HöS | 4.0779 | 0 | 0 | 0 | 21.7332 | 0 | 0 | 0 | 1437.9248 | 0 | 925 | 0 | 3.8242 | 0 | 0 | 0
HöS/HS | 13.3047 | 120.2322 | 0 | 0 | 20.0129 | 0 | 0 | 0 | 193.7746 | 0 | 0 | 0 | 0.67136 | 0.077444 | 0 | 0.071315
HS | 172.6213 | 0 | 74.6459 | 0 | 313.9388 | 0 | 0 | 0 | 12662.4642 | 0 | 68.6 | 0 | 2146.4356 | 2.049 | 0.028133 | 43.9052
HS/MS | 85.0437 | 0 | 12.8823 | 0.060039 | 256.5861 | 0 | 0 | 0 | 5522.6429 | 0 | 0 | 0 | 568.4257 | 0.50582 | 0.0030387 | 0.57142
MS | 880.1827 | 13.6516 | 415.2851 | 5.0474 | 5150.409 | 26.998 | 33.765 | 0 | 17397.8251 | 26.6042 | 0 | 0 | 11454.6919 | 536.9792 | 3.371 | 313.6278
MS/NS | 32.1325 | 8.3193 | 9.0748 | 1.1788 | 266.4052 | 7.1137 | 0 | 0 | 63.5976 | 3.2707 | 0 | 0 | 632.0231 | 309.8214 | 1.6437 | 83.3703
NS | 102.2176 | 125.0944 | 10.6398 | 2.6088 | 458.0386 | 54.3674 | 0 | 0 | 17.1495 | 15.7391 | 0 | 0 | 2714.9392 | 5942.867 | 1375.2944 | 12100.8027
Gesamt | 1289.5804 | 267.2974 | 522.5279 | 8.895 | 6487.1239 | 88.479 | 33.765 | 0 | 37295.3787 | 45.614 | 993.6 | 0 | 17521.0111 | 6792.2999 | 1380.3402 | 12542.3488
Prozent | 82.83% | 17.17% | 98.33% | 1.674% | 98.65% | 1.346% | 100% | 0% | 99.88% | 0.1222% | 100% | 0% | 45.82% | 17.76% | 3.61% | 32.8%
| 2013 |  | 2014
Regelbarkeit | Installierte Leistung in MW | Anlagenanzahl | Installierte Leistung in MW | Anlagenanzahl
nicht regelbar | 23513.1294 | 1155507.6407 | 12737.8208 | 1039266
regelbar nach §9 Abs. 1 EEG | 50972.2869 | 88329.1036 | 64501.4045 | 95257
regelbar nach §9 Abs. 2 EEG | 3977.3808 | 160311.3556 | 6672.9504 | 259390
70% Begrenzung | 736.1908 | 86267.9001 | 1356.0858 | 158354
Gesamt | 79198.988 | 1490416 | 85268.2615 | 1552267
Anteil "nicht regelbar" | 29.69% | 77.53% | 14.94% | 66.95%

## 9. Vermiedene NE
Vermiedene Netznutzungsentgelte für EEG-Anlagen, in Mio. EUR
zum 31.12.2014
Bundesland | Erneuerbarer Energieträger | [6 empty] | Insgesamt
| Wasserkraft | Deponie-, Klär-, Grubengas | Biomasse | Geothermie | Windenergie an Land | Windenergie auf See | Solare Strahlungskraft
Ausschließliche Wirtschaftszone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34522 | 0 | 0.34522
Baden-Württemberg | 9.76 | 0.30988 | 26.9515 | 0.00066718 | 4.3904 | 0 | 23.3801 | 64.7925
Bayern | 18.9365 | 0.1783 | 69.9355 | 1.2436 | 10.8991 | 0 | 40.0154 | 141.2084
Berlin | 0 | 0 | 2.1325 | 0 | 0.11049 | 0 | 0.82014 | 3.0632
Brandenburg | 0.23735 | 1.0974 | 27.1084 | 0 | 29.8323 | 0 | 14.8358 | 73.1114
Bremen | 0.28178 | 0.0059631 | 0.50707 | 0 | 2.1596 | 0 | 0.38494 | 3.3393
Hamburg | 0.0077756 | 0.0045351 | 2.1282 | 0 | 0.85898 | 0 | 0.30873 | 3.3083
Hessen | 1.3637 | 0.2607 | 9.2835 | 0 | 9.2323 | 0 | 10.445 | 30.5852
Mecklenburg-Vorpommern | 0.12282 | 0.27706 | 24.7196 | 0 | 22.134 | 0 | 11.2938 | 58.5474
Niedersachsen | 1.5368 | 0.27751 | 51.2932 | 0 | 35.2382 | 0 | 24.9034 | 113.2491
Nordrhein-Westfalen | 1.8381 | 4.7003 | 23.4231 | 0 | 24.824 | 0 | 21.1216 | 75.9069
Rheinland-Pfalz | 0.87976 | 0.15587 | 4.5622 | 0.1725 | 17.0883 | 0 | 9.5037 | 32.3622
Saarland | 0.27047 | 1.5203 | 0.51016 | 0 | 1.2464 | 0 | 0.92312 | 4.4704
Sachsen | 1.5552 | 0.31955 | 13.9188 | 0 | 8.9648 | 0 | 9.839 | 34.5974
Sachsen-Anhalt | 0.79597 | 0.39701 | 11.7559 | 0 | 19.1406 | 0 | 9.6485 | 41.738
Schleswig-Holstein | 0.042766 | 0.14829 | 29.5622 | 0 | 10.9892 | 0 | 7.3126 | 48.0551
Thüringen | 0.656 | 0.045109 | 10.7916 | 0 | 6.9409 | 0 | 6.5416 | 24.9751
Insgesamt | 38.2849 | 9.6978 | 308.5834 | 1.4168 | 204.0496 | 0.34522 | 191.2774 | 753.6551