## Inhaltsverzeichnis
EEG in Zahlen 2015 - Inhaltsverzeichnis
| 1. Einleitung | 4. Regionale Verteilung (Energieträger u. Bundesländer) | 6. Zubau zur Berechnung der Förderhöhe
2. Überblick
7. Einspeisemanagement
3. Historische Entwicklung
3. Historische Entwicklung
5. Weitere Aufteilungen
Vorwort
2.1 Leistung, Jahresarbeit und finanzielle Förderung
2.2 Regionale Verteilung
4.1 Windenergie an Land
4.2 Windenergie auf See
4.3 Solare Strahlungsenergie
4.4 Solare Strahlungsenergie nach Kategorien
4.5 Biomasse
4.6 Wasserkraft
4.7 Gase
4.8 Geothermie
6.1 Solare Strahlungsenergie
6.2 Windenergie an Land
6.3 Biomasse
7.1 Entwicklung der Ausfallarbeit nach Energieträgern
7.2 Einspeisemanagement nach Netzebenen
4.9 Vermiedene Netzentgelte
3.2 Anlagenanzahl
3.1 Installierte Leistung
3.3 Eingespeiste Jahresarbeit
3.4 Anteil direktvermarktete Mengen
3.5 Finanzielle Förderung
3.6 Privilegierte Letztverbrauchsmengen
3.8 Installierte Leistung nach Spannungsebenen
3.7 Vermiedene Netzentgelte
7.3 Entschädigungszahlungen
2.3 Letzverbrauchsmengen und Soll-Einnahmen EEG-Umlage
5.4 Regelbarkeit von EEG-Anlagen (nach § 9 EEG)
5.3 Installierte Leistung nach Größenklassen
5.1 Erneuerbare Energieträger nach Regelzonen
5.2 Leistung und Jahresarbeit nach Spannungsebenen

## 1 Vorwort
EEG in Zahlen 2015
Die Bundesnetzagentur überwacht nach dem Erneuerbaren-Energien-Gesetz (EEG) den Ablauf des bundesweiten EEG-Ausgleichsmechanismus zwischen den Übertragungsnetzbetreibern (ÜNB), den Verteilernetzbetreibern (VNB) und den Stromlieferanten (EVU). Zur Wahrnehmung dieser Überwachungstätigkeit übermitteln die ÜNB (zum 31. Juli), EVU und VNB (zum 31. Mai) auf jährlicher Basis ausgewählte Daten aus ihrer EEG-Jahresendabrechnung an die Bundesnetzagentur. Folgende Kennzahlen werden auf Grundlage dieser Datenerhebung in Form von Datentabellen den interessierten Marktakteuren zur Verfügung gestellt:
• Installierte Leistung (Anzahl und in MW) einschließlich Neuinbetriebnahmen
• Eingespeiste Jahresarbeit
• Finanzielle Föderung
• Letztverbrauchsmengen
• Vermiedene Netzentgelte für EEG-Anlagen
Darüber hinaus werden diese Kennzahlen nach verschiedenen Merkmalen ausgewertet:
• Bundesländer
• Energieträger
• Vermarktungsformen
• Regelzonen-Zugehörigkeit
• Anschlussebenen
• Anlagengrößenklassen
• Regelbarkeit der Anlagen
Auf Basis des Meldeverfahrens zur System- und Netzsicherheit gemäß § 13 Abs. 5 EnWG werden zusätzlich die folgenden Auswertungen erstellt:
• Ausfallarbeit nach § 14 EEG
• Entschädigungszahlen nach § 15 EEG
Weiterhin werden die folgenden durch die Bundesnetzagentur nach § 11 AnlRegV zu veröffentlichenden Daten zusammenfassend dargestellt:
• Zubau im Bezugszeitraum
• Absenkung der Förderung
Der vorliegende Bericht stellt die Daten zum 31.12.2015 dar und bezieht sich ausschließlich auf die nach dem EEG förderberechtigten Anlagen.
Grundsätzlich dient das Anlagenregister der Bundesnetzagentur als Quelle für die Auswertungen zur installierten Leistung zum 31.12.2015. Darüber hinaus wird weiterhin das PV-Melderegister der Bundesnetzagentur als Quelle für den Energieträger solare Strahlungsenergie verwendet.
Ihre Rückfragen oder Anregungen können Sie uns gerne telefonisch über unsere Hotline oder per Mail an unser Postfach mitteilen:
• EEG-Postfach: eeg@bnetza.de
• EEG-Hotline: 0228/145666
→ Inhaltsverzeichnis

## 2.1 Übersicht D
2.1 Übersicht installierte Leistung, eingespeiste Jahresarbeit und finanzielle Förderung
zum 31.12.2015
Insgesamt 2015 | Erneuerbare Energieträger nach dem EEG | [6 empty] | Summe
| Wasserkraft | Deponie-, Klär- & Grubengas | Biomasse | Geothermie | Windenergie an Land | Windenergie auf See | Solare Strahlungs-energie
Installierte Leistung ingesamt (in MW) | 1549.469 | 509.859 | 6900.055 | 33.435 | 41241.607 | 3428.092 | 39332.316 | 92994.833
Nettozubau (in MW) | 8.448 | -4.94 | 100.83 | 0.004 | 3621.108 | 2434.492 | 1432.579 | 7592.521
Installierte Anlagen insgesamt (Anzahl) | 6986 | 629 | 14140 | 8 | 24865 | 811 | 1561694 | 1609133
Eingespeiste Jahresarbeit (in GWh) | 5347.3364 | 1437.6423 | 40628.2184 | 133.1403 | 70922.0128 | 8162.0148 | 35211.6859 | 161842.0509
Finanzielle Förderung (Mio.€)* | 406.8378 | 72.8344 | 6754.2441 | 28.9387 | 5082.5596 | 1262.4049 | 10640.2381 | 24248.0576
*Bei Biomasse inklusive der Förderung der Flexibilität
| Erneuerbare Energieträger nach dem EEG | [6 empty] | Summe
| Wasserkraft | Deponie-, Klär- & Grubengas | Biomasse | Geothermie | Windenergie an Land | Windenergie auf See | Solare Strahlungs-energie
Feste Einspeisevergütung
Installierte Leistung (in MW) | 843.68 | 323.096 | 2266.132 | 24.72 | 5995.68 | 65.255 | 32835.265 | 42353.828
Eingespeiste Jahresarbeit (in GWh) | 2444.7503 | 531.7533 | 11153.6395 | 80.0752 | 6679.7818 | 21.7904 | 28652.0623 | 49563.8529
Finanzielle Förderung (in Mio. €) | 254.7159 | 38.1225 | 2285.8366 | 17.2425 | 598.6774 | 3.3819 | 9471.1195 | 12669.0963
Direktvermarktung zum Zweck der Inanspruchnahme der Marktprämie
Installierte Leistung (in MW) | 619.01 | 176.342 | 4633.496 | 8.715 | 35152.798 | 3362.837 | 6491.47 | 50444.668
Eingespeiste Jahresarbeit (in GWh) | 2860.7815 | 891.3595 | 29474.5784 | 53.0652 | 64147.4497 | 8140.2243 | 6558.425 | 112125.8837
Finanzielle Förderung (in Mio.€) | 152.1219 | 34.7119 | 4425.915 | 11.6962 | 4483.8821 | 1259.0231 | 1169.1186 | 11536.4689
Förderung der Flexibilität (in Mio.€) |  |  | 42.4924 |  |  |  |  | 42.4924
Sonstige Direktvermarktung
Installierte Leistung (in MW) | 86.779 | 10.422 | 0.427 | 0 | 93.129 | 0 | 5.581 | 196.338
Eingespeiste Jahresarbeit (in GWh) | 41.8046 | 14.5295 | 0.000418 | 0 | 94.7813 | 0 | 1.1985 | 152.3143
→ Inhaltsverzeichnis

## 2.2 Übersicht BL
2.2 Installierte Leistung, eingespeiste Jahresarbeit und finanzielle Förderung nach Bundesländern
zum 31.12.2015
| Insgesamt |  |  |  |  | Feste Einspeisevergütung |  | Direktvermarktung |  |  | Sonstige Förderung
Bundesland | Anzahl Anlagen | Netto-Zubau (MW) | Leistung (MW) | Jahresarbeit (GWh) | Finanzielle Förderung (Mio. €)* | Jahresarbeit (GWh) | Finanzielle Förderung (Mio. €) | Jahresarbeit Marktprämie (GWh) | Finanzielle Förderung Marktprämie (Mio. €) | Jahresarbeit Sonstige DV (GWh) | Förderung der Flexibilität (Mio.€)
Ausschließliche Wirtschaftszone | 748 | 2429.272 | 3201.172 | 6719.2751 | 1043.1492 | 21.7904 | 3.3819 | 6697.4847 | 1039.7673 | 0 | 0
Baden-Württemberg | 291047 | 322.2737 | 6988.29 | 11181.9847 | 2450.5947 | 6680.3108 | 1978.4828 | 4494.1393 | 472.1118 | 7.5346 | 4.2546
Bayern | 507007 | 689.6957 | 15285.067 | 23960.254 | 5360.8925 | 13906.4676 | 4057.9964 | 10030.7188 | 1302.8961 | 23.0677 | 12.6519
Berlin | 6070 | 10.6044 | 136.762 | 323.5954 | 49.6013 | 125.8974 | 30.6273 | 197.698 | 18.9741 | 0 | 0.092401
Brandenburg | 35519 | 568.017 | 9239.65 | 15435.7085 | 1692.519 | 2909.5257 | 552.5355 | 12511.4299 | 1139.9834 | 14.7529 | 1.0901
Bremen | 1987 | 9.6828 | 234.259 | 468.5442 | 43.1056 | 103.7816 | 14.8001 | 353.5725 | 28.3055 | 11.1901 | 0.002587
Hamburg | 3162 | 6.9213 | 145.13 | 345.3962 | 45.171 | 163.7587 | 24.1102 | 181.6376 | 21.0608 | 0 | 0.17182
Hessen | 103930 | 262.3066 | 3460.771 | 5229.3302 | 884.5258 | 2227.5588 | 594.4421 | 2992.0782 | 290.0837 | 9.6932 | 1.4827
Mecklenburg-Vorpommern | 17179 | 323.2772 | 4653.939 | 9726.82 | 1138.2363 | 1366.9126 | 261.6878 | 8359.8995 | 876.5485 | 0.007959 | 1.6353
Niedersachsen | 153417 | 499.8685 | 13659.565 | 27704.1448 | 3600.9658 | 5960.6622 | 1373.3983 | 21682.891 | 2227.5674 | 60.5916 | 8.4998
Nordrhein-Westfalen | 237815 | 502.7621 | 9499.974 | 15938.8193 | 2416.1322 | 6168.3625 | 1512.4016 | 9760.539 | 903.7306 | 9.9178 | 4.6815
Rheinland-Pfalz | 92816 | 297.3933 | 5077.263 | 7722.6501 | 1018.8632 | 2032.6052 | 543.7595 | 5689.0948 | 475.1037 | 0.94999 | 0.82766
Saarland | 21817 | 74.0281 | 800.879 | 1268.7648 | 164.2009 | 346.2185 | 99.1082 | 922.5463 | 65.0927 | 0 | 0.56967
Sachsen | 36051 | 116.0927 | 3221.755 | 5405.3514 | 820.9819 | 2149.4749 | 444.5998 | 3243.7979 | 376.3821 | 12.0786 | 1.3498
Sachsen-Anhalt | 27761 | 439.4066 | 6947.593 | 12016.5411 | 1275.6486 | 1869.0025 | 374.7535 | 10145.9386 | 900.895 | 1.6 | 0.90695
Schleswig-Holstein | 46273 | 881.1598 | 7675.462 | 13532.1288 | 1559.6598 | 1918.969 | 468.7613 | 11612.6695 | 1090.8984 | 0.49029 | 3.1373
Thüringen | 26534 | 159.7546 | 2767.302 | 4862.7575 | 641.3174 | 1612.7894 | 334.2498 | 3249.5285 | 307.0676 | 0.43961 | 1.1385
Insgesamt | 1609133 | 7592.5165 | 92994.833 | 161842.0663 | 24205.5651 | 49564.0878 | 12669.0962 | 112125.6642 | 11536.4688 | 152.3143 | 42.4924
*Inklusive der Förderung der Flexibilität für Biomasseanlagen
Berlin | 136.762 |  |  |  |  | Hamburg | 6.9213 |  |  |  |  | Berlin | 323.5954
Hamburg | 145.13 |  |  |  |  | Bremen | 9.6828 |  |  |  |  | Hamburg | 345.3962
Bremen | 234.259 |  |  |  |  | Berlin | 10.6044 |  |  |  |  | Bremen | 468.5442
Saarland | 800.879 |  |  |  |  | Saarland | 74.0281 |  |  |  |  | Saarland | 1268.7648
Thüringen | 2767.302 |  |  |  |  | Sachsen | 116.0927 |  |  |  |  | Thüringen | 4862.7575
Ausschließliche Wirtschaftszone | 3201.172 |  |  |  |  | Thüringen | 159.7546 |  |  |  |  | Hessen | 5229.3302
Sachsen | 3221.755 |  |  |  |  | Hessen | 262.3066 |  |  |  |  | Sachsen | 5405.3514
Hessen | 3460.771 |  |  |  |  | Rheinland-Pfalz | 297.3933 |  |  |  |  | AWZ | 6719.2751
Mecklenburg-Vorpommern | 4653.939 |  |  |  |  | Baden-Württemberg | 322.2737 |  |  |  |  | Rheinland-Pfalz | 7722.6501
Rheinland-Pfalz | 5077.263 |  |  |  |  | Mecklenburg-Vorpommern | 323.2772 |  |  |  |  | Mecklenburg-Vorpommern | 9726.82
Sachsen-Anhalt | 6947.593 |  |  |  |  | Sachsen-Anhalt | 439.4066 |  |  |  |  | Baden-Württemberg | 11181.9847
Baden-Württemberg | 6988.29 |  |  |  |  | Niedersachsen | 499.8685 |  |  |  |  | Sachsen-Anhalt | 12016.5411
Schleswig-Holstein | 7675.462 |  |  |  |  | Nordrhein-Westfalen | 502.7621 |  |  |  |  | Schleswig-Holstein | 13532.1288
Brandenburg | 9239.65 |  |  |  |  | Brandenburg | 568.017 |  |  |  |  | Brandenburg | 15435.7085
Nordrhein-Westfalen | 9499.974 |  |  |  |  | Bayern | 689.6957 |  |  |  |  | Nordrhein-Westfalen | 15938.8193
Niedersachsen | 13659.565 |  |  |  |  | Schleswig-Holstein | 881.1598 |  |  |  |  | Bayern | 23960.254
Bayern | 15285.067 |  |  |  |  | Ausschließliche Wirtschaftszone | 2429.272 |  |  |  |  | Niedersachsen | 27704.1448
→ Inhaltsverzeichnis

## 2.3 Letztverbrauchsmengen
2.3 EEG-Umlagepflichtige Letztverbrauchsmengen und Einnahmen/Erhaltene Zahlungen aus EEG-Umlage nach Regelzonen
zum 31.12.2015
Kategorien EEG-Umlagepflichtige Letztverbrauchsmengen | Regelzone |  |  |  | Summe
| TenneT | TransnetBW | Amprion | 50Hertz
in GWh
Letztverbrauch ohne Privilegierung | 112528.0436 | 51391.785 | 117118.5858 | 67170.5448 | 348208.9592
Stromlieferung gem. § 60 Abs. 1 EEG 2014 | 112147.1775 | 51278.1202 | 116662.5959 | 66947.5165 | 347035.41
Sonstiger Letztverbrauch gem. § 61 Abs. 1 S. 3 EEG 2014 | 380.0731 | 113.5087 | 453.0067 | 216.8127 | 1163.4012
Selbsterzeugter Letztverbrauch ohne Privilegierung gem. § 61 Abs. 1 S. 2, 3 EEG 2014 | 0.79305 | 0.15611 | 2.9832 | 6.2156 | 10.148
Letztverbrauch mit Privilegierung | 28920.5562 | 9200.0175 | 49266.4924 | 27424.4376 | 114811.5039
Besondere Ausgleichsregelung Stromkostenintensive Unternehmen gem. §§ 64, 103 EEG 2014 | 25247.9189 | 6853.4962 | 45552.078 | 24297.4745 | 101950.9676
Besondere Ausgleichsregelung Schienenbahnen gem. § 65 EEG 2014 | 3534.4877 | 2300.6759 | 3607.0846 | 3039.5369 | 12481.785
Selbsterzeugter Letztverbrauch mit Privilegierung gem. § 61 Abs. 1 S. 1 EEG 2014 | 138.1496 | 45.8454 | 107.3298 | 87.4263 | 378.7512
Insgesamt | 141448.5998 | 60591.8025 | 166385.0783 | 94594.9824 | 463020.463
%-Anteil privilegierter Letztverbrauch | 20.45% | 15.18% | 29.61% | 28.99% | 24.8%
Kategorien Einnahmen / Erhaltene Zahlungen aus EEG-Umlage | Regelzone |  |  |  | Summe
| TenneT | TransnetBW | Amprion | 50Hertz
in Mio. €
Letztverbrauch ohne Privilegierung | 6942.9646 | 3170.8716 | 7226.2107 | 4144.1629 | 21484.2099
Stromlieferung gem. § 60 Abs. 1 EEG 2014 | 6919.4809 | 3163.86 | 7198.0822 | 4130.6618 | 21412.0848
Sonstiger Letztverbrauch gem. § 61 Abs. 1 S. 3 EEG 2014 | 23.4505 | 7.0035 | 27.9505 | 13.3773 | 71.7819
Selbsterzeugter Letztverbrauch ohne Privilegierung gem. § 61 Abs. 1 S. 2, 3 EEG 2014 | 0.03326 | 0.008107 | 0.17804 | 0.12382 | 0.34322
Letztverbrauch mit Privilegierung | 150.7575 | 65.727 | 190.4642 | 134.0539 | 541.0026
Besondere Ausgleichsregelung Stromkostenintensive Unternehmen gem. §§ 64, 103 EEG 2014 | 105.3309 | 36.5155 | 144.0833 | 94.9789 | 380.9087
Besondere Ausgleichsregelung Schienenbahnen gem. § 65 EEG 2014 | 43.6156 | 28.3903 | 44.5114 | 37.5079 | 154.0252
Selbsterzeugter Letztverbrauch mit Privilegierung gem. § 61 Abs. 1 S. 1 EEG 2014 | 1.811 | 0.82107 | 1.8694 | 1.5671 | 6.0686
Insgesamt | 7093.7222 | 3236.5986 | 7416.6749 | 4278.2168 | 22025.2125
%-Anteil privilegierter Letztverbrauch | 2.125% | 2.031% | 2.568% | 3.133% | 2.456%
→ Inhaltsverzeichnis

## 3.1 Installierte Leistung
3.1 Entwicklung der installierten Leistung (in MW)
2003 - 2015
EEG-Energieträger | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Wasserkraft | 1049 | 1103 | 1156 | 1210.66 | 1259.5923 | 1270 | 1316 | 1372 | 1388.6658 | 1416.6364 | 1528.591 | 1541.021 | 1549.469
Deponie-, Klär- & Grubengas | 502 | 589 | 613 | 632.3276 | 646.9656 | 638 | 625 | 609 | 558.9899 | 552.1297 | 511.15 | 514.799 | 509.859
Biomasse | 903 | 1292 | 1850 | 2639.1687 | 3289.942 | 3836 | 4293 | 4711 | 5576.8681 | 5904.96 | 6581.815 | 6799.225 | 6900.055
Geothermie | 0 | 0 | 0.2 | 0.22 | 3.22 | 3 | 7.54 | 8 | 7.54 | 19.34 | 29.935 | 33.435 | 33.435
Windenergie an Land | 14381 | 16419 | 18248 | 20474.0851 | 22116.2431 | 22794 | 25697 | 26823 | 28524.1754 | 30711.0488 | 32968.926 | 37620.499 | 41241.607
Windenergie auf See | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 80 | 188.3 | 268.3 | 508.3 | 993.6 | 3428.092
Solare Strahlungsenergie | 435 | 1105 | 2056 | 2898.7598 | 4169.7271 | 6120 | 10566 | 18006 | 25916.2721 | 34076.7336 | 36710.052 | 37899.737 | 39332.316
Insgesamt | 17270 | 20508 | 23923.2 | 27855.2213 | 31485.6901 | 34661 | 42539.54 | 51609 | 62160.8115 | 72949.1485 | 78838.769 | 85402.316 | 92994.833
%-Veränderung zum Vorjahr |  | 18.75% | 16.65% | 16.44% | 13.03% | 10.08% | 22.73% | 21.32% | 20.45% | 17.36% | 8.074% | 8.325% | 8.89%
→ Inhaltsverzeichnis

## 3.2 Anlagenanzahl
3.2 Entwicklung der installierten Anlagen (Anzahl)
2008 - 2015
EEG-Energieträger | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Wasserkraft | 6017 | 6324 | 6571 | 6825 | 6974 | 6864 | 6947 | 6986
Deponie-, Klär- & Grubengas | 653 | 668 | 672 | 680 | 684 | 622 | 627 | 629
Biomasse | 7369 | 8347 | 9943 | 12697 | 13371 | 13485 | 14024 | 14140
Geothermie | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 | 8
Windenergie an Land | 17125 | 18503 | 19264 | 20204 | 21339 | 21819 | 23593 | 24865
Windenergie auf See | - | 7 | 16 | 49 | 65 | 113 | 241 | 811
Solare Strahlungsenergie | 455630 | 636756 | 894756 | 1154968 | 1328293 | 1449413 | 1521365 | 1561694
Insgesamt | 486796 | 670609 | 931226 | 1195427 | 1370732 | 1492323 | 1566805 | 1609133
%-Veränderung zum Vorjahr |  | 37.76% | 38.86% | 28.37% | 14.66% | 8.871% | 4.991% | 2.702%
→ Inhaltsverzeichnis

## 3.3 Eingespeiste Jahresarbeit
3.3 Entwicklung der eingespeisten Jahresarbeit aus förderberechtigten EEG-Anlagen (in GWh)
2003 - 2015
EEG-Energieträger | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Wasserkraft | 5907.7 | 4616.1 | 4952.6 | 4923.9 | 5546.8 | 4981.5 | 4877.2 | 5665.26 | 4843.46 | 5417.32 | 6265.11 | 5646.1 | 5347.3364
Deponie-, Klär- & Grubengas |  | 2588.6 | 3135.6 | 2789.2 | 2751.1 | 2208.2 | 2019.5 | 1962.51 | 1815.2 | 1768.9 | 1775.7435 | 1645.8449 | 1437.6423
Biomasse | 3483.6 | 5241 | 7366.5 | 10901.6 | 15923.9 | 18947 | 22797.9 | 25154.61 | 27976.62 | 34320 | 36258.3596 | 38313.4 | 40628.2184
Geothermie | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 17.6 | 18.8 | 27.68 | 18.85 | 25.37 | 79.8633 | 98.1 | 133.1403
Windenergie an Land | 18712.5 | 25508.8 | 27229.4 | 30709.9 | 39713.1 | 40573.7 | 38542.2 | 37619 | 48314.64 | 49948.63 | 50802.7117 | 55907.6 | 70922.0128
Windenergie auf See | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.5 | 173.74 | 568.14 | 721.65 | 904.8184 | 1449.4 | 8162.0148
Solare Strahlungsenergie | 313.3 | 556.5 | 1282.3 | 2220.3 | 3074.7 | 4419.8 | 6578.3 | 11682.61 | 19340.18 | 25394.22 | 28785.0893 | 33002.4 | 35211.6859
Insgesamt | 28417.1 | 38511.2 | 43966.6 | 51545.3 | 67010 | 71147.8 | 74871.4 | 82285.41 | 102877.09 | 117596.09 | 124871.6957 | 136062.8449 | 161842.0509
%-Veränderung zum Vorjahr |  | 35.52% | 14.17% | 17.24% | 30% | 6.175% | 5.234% | 9.902% | 25.02% | 14.31% | 6.187% | 8.962% | 18.95%
→ Inhaltsverzeichnis

## 3.4 Direktvermarktung
3.4.1 Entwicklung der direktvermarkteten Jahresarbeit* (in GWh)
2009 - 2015
EEG-Energieträger | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Wasserkraft | 146.456 | 616.2371 | 2446.23 | 2692.9126 | 3254.5347 | 3213.6 | 2902.5861
Deponie-, Klär- & Grubengas | 63.055 | 802.5002 | 1327.954 | 1190.5917 | 1259.1812 | 1020.2 | 905.889
Biomasse | 41.093 | 8.7364 | 4602.986 | 9967.2594 | 16698.1386 | 25499.4 | 29474.5788
Geothermie | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6902 | 44.8 | 53.0652
Windenergie an Land | 67.7 | 158.9805 | 3271.639 | 35646.5291 | 43291.7316 | 48978 | 64242.231
Windenergie auf See | 0 | 0 | 0 | 640.0576 | 908.1946 | 1299.4 | 8140.2243
Solare Strahlungsenergie | 0.023 | 0.086768 | 719 | 1025.3681 | 3519.1974 | 5453.1 | 6559.6236
Insgesamt | 318.327 | 1586.541 | 12367.809 | 51162.7185 | 68942.6683 | 85508.5 | 112278.198
%-Veränderung zum Vorjahr | _ | 398.4% | 679.5% | 313.7% | 34.75% | 24.03% | 31.31%
*Inkl. der sonstigen Direktvermarktung
3.4.2 Entwicklung der Jahresarbeit (in GWh) aufgeteilt nach fester Einspeisevergütung und Direktvermarktung*
2009 - 2015
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Feste Einspeisevergütung | 74553.073 | 80698.869 | 90509.281 | 66433.3715 | 55929.0285 | 50554.4 | 49563.8529
Direktvermarktung | 318.327 | 1586.541 | 12367.809 | 51162.7185 | 68942.6683 | 85508.6 | 112278.198
Insgesamt | 74871.4 | 82285.41 | 102877.09 | 117596.09 | 124871.6967 | 136063 | 161842.0509
Anteil Feste Einspeisevergütung | 99.58% | 98.07% | 87.98% | 56.49% | 44.79% | 37.16% | 30.62%
Anteil Direktvermarktung | 0.425% | 1.928% | 12.02% | 43.51% | 55.21% | 62.84% | 69.38%
*Inkl. der sonstigen Direktvermarktung
→ Inhaltsverzeichnis

## 3.5 Finanzielle Förderung
3.5 Entwicklung der finanziellen Förderung (in Mio. €)
2006 - 2015
EEG-Energieträger | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Wasserkraft | 366 | 418 | 379 | 382 | 421 | 231 | 347.4389 | 420.2323 | 401 | 406.8378
Deponie-, Klär- & Grubengas | 195 | 193 | 156 | 143 | 83 | 36 | 46.3932 | 48.1669 | 82.6 | 72.8344
Biomasse* | 1337 | 2162 | 2699 | 3700 | 4240 | 4476 | 5842.4008 | 6161.6769 | 6398 | 6754.2441
Geothermie |  |  | 3 | 4 | 6 | 4 | 5.537 | 18.6547 | 22.8 | 28.9387
Windenergie an Land | 2734 | 3509 | 3561 | 3395 | 3342 | 4250 | 3625.3972 | 3523.2288 | 4046 | 5082.5596
Windenergie auf See | [6 empty] | 95.2721 | 122.6029 | 213 | 1262.4049
Solare Strahlungsenergie | 1177 | 1597 | 2219 | 3156 | 5090 | 7767 | 9156.0123 | 9346.043 | 10230.2 | 10640.2381
Insgesamt | 5809 | 7879 | 9017 | 10780 | 13182 | 16764 | 19118.4515 | 19640.6055 | 21393.6 | 24248.0576
%-Veränderung zum Vorjahr |  | 35.63% | 14.44% | 19.55% | 22.28% | 27.17% | 14.04% | 2.731% | 8.925% | 13.34%
*Inklusive der Förderung der Flexibilität bei Biomasseanlagen
→ Inhaltsverzeichnis

## 3.6 Priviligierter LV
3.6 Entwicklung der EEG-Umlagepflichtigen Letztverbrauchsmengen (in GWh)
2003 - 2015
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
EEG-Umlagepflichtigen Letztverbrauchsmengen gesamt | 478101.4 | 487626.9 | 491177.2 | 495203 | 495040 | 493506 | 466055 | 486029 | 484699 | 477299.5698 | 468542.2887 | 463263.6407 | 463020
davon privilegierter Letztverbrauch* | 5846.7 | 36865.3 | 63473.8 | 70161 | 72050 | 77991 | 65023 | 80665 | 85118 | 86126.6219 | 93597.9627 | 107978.9331 | 114812
%-Anteil priviligierter Letztverbrauch* | 1.223% | 7.56% | 12.92% | 14.17% | 14.55% | 15.8% | 13.95% | 16.6% | 17.56% | 18.04% | 19.98% | 23.31% | 24.8%
*Letztverbrauchsmenge mit Privilegierung (Besondere Ausgleichsregelung, EE-/KWK-Eigenversorgung)
| 472254.7 | 450761.6 | 427703.4 | 425042 | 422990 | 415515 | 401032 | 405364 | 399581 | 391172.9479 | 374944.326 | 355284.7076 | 348208
→ Inhaltsverzeichnis

## 3.7 Vermiedene Netzentgelte
3.7 Entwicklung der vermiedenen Netzentgelte für EEG-Anlagen (in Mio. €)
2010 - 2015
EEG- Energieträger | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Wasserkraft | 29.3 | 15.1 | 31.7 | 39.56 | 38.285 | 37.9104
Deponie-, Klär- & Grubengas | 6.6 | 2.6 | 9.9 | 10.7 | 9.6978 | 10.0684
Biomasse | 159.9 | 135.9 | 230.9 | 273.6 | 308.5918 | 317.4803
Geothermie | 0.12 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 1.4168 | 1.178
Windenergie an Land | 139 | 148 | 190.4 | 166.3 | 204.0496 | 264.6693
Windenergie auf See | _ | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.34522 | 0.21914
Solare Strahlungsenergie | 57.6 | 91.8 | 130 | 163.3 | 191.2748 | 210.1035
Insgesamt | 392.52 | 394 | 593.4 | 654.16 | 753.6609 | 841.629
→ Inhaltsverzeichnis

## 3.8 Leistung Spannungsebenen
3.8 Entwicklung der installierten Leistung (in MW) nach ausgewählten EEG-Energieträgern und nach Spannungsebenen
2008 - 2015
| 2008 |  |  | 2009 |  |  | 2010 |  |  | 2011 |  |  | 2012 |  |  | 2013 |  |  | 2014 |  |  | 2015
Spannungs-ebene | Wind-energie an Land | Solare Strahlungs-energie | Sonstige EEG-Anlagen* | Wind-energie an Land | Solare Strahlungs-energie | Sonstige EEG-Anlagen* | Wind-energie an Land | Solare Strahlungs-energie | Sonstige EEG-Anlagen* | Wind-energie an Land | Solare Strahlungs-energie | Sonstige EEG-Anlagen* | Wind-energie an Land | Solare Strahlungs-energie | Sonstige EEG-Anlagen* | Wind-energie an Land | Solare Strahlungs-energie | Sonstige EEG-Anlagen* | Wind-energie an Land | Solare Strahlungs-energie | Sonstige EEG-Anlagen* | Wind-energie an Land | Solare Strahlungs-energie | Sonstige EEG-Anlagen*
HöS | [15 empty] | 1332.25 | 3.796 | 474.062 | 1438.63 | 3.741 | 959.362 | 1466.721 | 12.547 | 3391.585
HöS/HS | [15 empty] | 157.85 | 0.841 | 158.173 | 195.89 | 0.829 | 157.495 | 244.354 | 0.835 | 158.726
HS | 7130 | 51 | 439 | 8267.672 | 224.7914 | 433.116 | 8595.89 | 409.1202 | 525.682 | 8868.144 | 1066.0769 | 586.809 | 9724.349 | 1908.4512 | 585.805 | 10898.656 | 2162.739 | 604.244 | 12936.528 | 2152.556 | 609.391 | 14420.419 | 2182.941 | 610.912
HS/MS | 3372 | 25 | 353 | 3544.663 | 62.2864 | 367.186 | 3776.413 | 171.448 | 399.986 | 3937.483 | 197.7837 | 339.013 | 4146.4115 | 355.8977 | 373.288 | 5070.497 | 555.723 | 363.879 | 5573.192 | 595.717 | 376.074 | 5876.751 | 644.702 | 376.262
MS | 11158 | 927 | 3844.22 | 12309.4171 | 1784.9007 | 4352.8522 | 13282.7088 | 4058.4887 | 4804.5048 | 14209.1008 | 5939.3298 | 5436.1798 | 15296.7815 | 9121.2788 | 5716.7849 | 15412.399 | 11697.557 | 6464.952 | 17378.651 | 12300.88 | 6846.762 | 19135.334 | 12969.486 | 6740.555
MS/NS | 77 | 94 | 155 | 83.168 | 206.7806 | 184.005 | 83.503 | 471.9145 | 212.4493 | 82.615 | 684.0617 | 255.7446 | 79.7476 | 898.3971 | 297.1526 | 64.746 | 1007.831 | 321.835 | 64.776 | 1021.487 | 334.421 | 64.938 | 1047.445 | 333.385
NS | 63.8 | 4882.2 | 637.5 | 72.1576 | 7634.7013 | 691.6696 | 59.8422 | 12442.0157 | 732.449 | 71.3608 | 15973.86 | 799.0237 | 53.6517 | 18895.0067 | 714.4897 | 32.528 | 21281.565 | 772.646 | 32.832 | 21824.527 | 803.251 | 33.09 | 22474.36 | 809.485
*Zusammenfassung aller übrigen geförderten EEG-Anlagen
→ Inhaltsverzeichnis

## 4.1 Wind an Land
4.1 Energieträger Windenergie an Land: Installierte Leistung, eingespeiste Jahresarbeit und finanzielle Förderung nach dem EEG
zum 31.12.2015
Bundesland | Insgesamt |  |  |  |  | Feste Einspeisevergütung |  | Direktvermarktung
| Anzahl | Netto-Zubau (MW) | Leistung (MW) | Jahresarbeit (GWh) | Finanzielle Förderung (Mio. €) | Jahresarbeit (GWh) | Finanzielle Förderung (Mio. €) | Jahresarbeit Marktprämie (GWh) | Finanzielle Förderung Marktprämie (Mio. €) | Jahresarbeit Sonstige Direktvermarktung (GWh)
Baden-Württemberg | 430 | 146.15 | 734.831 | 843.4804 | 63.0455 | 282.2645 | 24.8706 | 561.2159 | 38.1749 | 0
Bayern | 1007 | 362.3281 | 1821.383 | 2771.8037 | 200.1311 | 401.7028 | 36.2874 | 2362.4722 | 163.8437 | 7.6287
Berlin | 4 | 4.7 | 9 | 12.0149 | 0.80118 | 0 | 0 | 12.0149 | 0.80118 | 0
Brandenburg | 3423 | 420.7471 | 5831.167 | 9764.9583 | 701.054 | 796.8937 | 72.2566 | 8953.4158 | 628.7974 | 14.6488
Bremen | 85 | 7.945 | 173.964 | 361.5456 | 26.6439 | 53.9165 | 4.9918 | 307.6291 | 21.6521 | 0
Hamburg | 58 | 5.8012 | 63.147 | 107.328 | 8.1506 | 26.8373 | 2.4662 | 80.4907 | 5.6844 | 0
Hessen | 680 | 200.5135 | 1280.368 | 2105.991 | 154.6118 | 291.555 | 26.4337 | 1814.3632 | 128.1781 | 0.072893
Mecklenburg-Vorpommern | 1714 | 217.3846 | 2843.11 | 5407.8773 | 387.1588 | 352.1599 | 31.8229 | 5055.7174 | 355.3359 | 0
Niedersachsen | 5517 | 370.0906 | 8457.189 | 15508.5078 | 1101.5565 | 1367.0621 | 121.5506 | 14082.1874 | 980.006 | 59.2583
Nordrhein-Westfalen | 2869 | 365.023 | 4045.896 | 6908.2386 | 507.6765 | 1133.9584 | 102.5957 | 5771.4874 | 405.0809 | 2.7928
Rheinland-Pfalz | 1465 | 209.6725 | 2908.21 | 5041.8689 | 361.1111 | 323.7123 | 28.5648 | 4717.9773 | 332.5463 | 0.17931
Saarland | 140 | 64.185 | 297.737 | 487.027 | 34.029 | 32.178 | 2.7921 | 454.8491 | 31.2369 | 0
Sachsen | 922 | 64.3716 | 1160.976 | 1939.2393 | 141.3723 | 379.3716 | 33.8446 | 1551.7576 | 107.5277 | 8.1102
Sachsen-Anhalt | 2686 | 266.05 | 4589.905 | 7846.3844 | 557.998 | 440.6305 | 39.3189 | 7404.1539 | 518.6791 | 1.6
Schleswig-Holstein | 3079 | 844.3453 | 5728.067 | 9632.4964 | 677.4474 | 488.4626 | 42.7528 | 9143.5435 | 634.6946 | 0.49029
Thüringen | 786 | 71.799 | 1296.657 | 2183.2512 | 159.7718 | 309.1547 | 28.1287 | 1874.0965 | 131.6431 | 0
Insgesamt | 24865 | 3621.1065 | 41241.607 | 70922.0128 | 5082.5596 | 6679.8597 | 598.6774 | 64147.3717 | 4483.8821 | 94.7813
Berlin | 4.7 |  |  |  |  | Berlin | 9 |  |  |  | Berlin | 12.0149
Hamburg | 5.8012 |  |  |  |  | Hamburg | 63.147 |  |  |  | Hamburg | 107.328
Bremen | 7.945 |  |  |  |  | Bremen | 173.964 |  |  |  | Bremen | 361.5456
Saarland | 64.185 |  |  |  |  | Saarland | 297.737 |  |  |  | Saarland | 487.027
Sachsen | 64.3716 |  |  |  |  | Baden-Württemberg | 734.831 |  |  |  | Baden-Württemberg | 843.4804
Thüringen | 71.799 |  |  |  |  | Sachsen | 1160.976 |  |  |  | Sachsen | 1939.2393
Baden-Württemberg | 146.15 |  |  |  |  | Hessen | 1280.368 |  |  |  | Hessen | 2105.991
Hessen | 200.5135 |  |  |  |  | Thüringen | 1296.657 |  |  |  | Thüringen | 2183.2512
Rheinland-Pfalz | 209.6725 |  |  |  |  | Bayern | 1821.383 |  |  |  | Bayern | 2771.8037
Mecklenburg-Vorpommern | 217.3846 |  |  |  |  | Mecklenburg-Vorpommern | 2843.11 |  |  |  | Rheinland-Pfalz | 5041.8689
Sachsen-Anhalt | 266.05 |  |  |  |  | Rheinland-Pfalz | 2908.21 |  |  |  | Mecklenburg-Vorpommern | 5407.8773
Bayern | 362.3281 |  |  |  |  | Nordrhein-Westfalen | 4045.896 |  |  |  | Nordrhein-Westfalen | 6908.2386
Nordrhein-Westfalen | 365.023 |  |  |  |  | Sachsen-Anhalt | 4589.905 |  |  |  | Sachsen-Anhalt | 7846.3844
Niedersachsen | 370.0906 |  |  |  |  | Schleswig-Holstein | 5728.067 |  |  |  | Schleswig-Holstein | 9632.4964
Brandenburg | 420.7471 |  |  |  |  | Brandenburg | 5831.167 |  |  |  | Brandenburg | 9764.9583
Schleswig-Holstein | 844.3453 |  |  |  |  | Niedersachsen | 8457.189 |  |  |  | Niedersachsen | 15508.5078
→ Inhaltsverzeichnis

## 4.2 Wind auf See
4.2 Energieträger Windenergie auf See: Installierte Leistung, eingespeiste Jahresarbeit und finanzielle Förderung nach dem EEG
zum 31.12.2015
Bundesland | Insgesamt |  |  |  |  | Feste Einspeisevergütung |  | Direktvermarktung
| Anzahl | Netto-Zubau (MW) | Leistung (MW) | Jahresarbeit (GWh) | Finanzielle Förderung (Mio. €) | Jahresarbeit (GWh) | Finanzielle Förderung (Mio. €) | Jahresarbeit Marktprämie (GWh) | Finazielle Förderung Marktprämie (Mio. €) | Jahresarbeit Sonstige Direktvermarktung (GWh)
AWZ* | 748 | 2429.272 | 3201.172 | 6719.2751 | 1043.1492 | 21.7904 | 3.3819 | 6697.4847 | 1039.7673 | 0
Baden-Württemberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bayern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Brandenburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bremen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hamburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hessen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mecklenburg-Vorpommern | 21 | 0 | 48.3 | 806.685 | 124.0521 | 0 | 0 | 806.685 | 124.0521 | 0
Niedersachsen | 42 | 5.22 | 178.62 | 636.0547 | 95.2037 | 0 | 0 | 636.0547 | 95.2037 | 0
Nordrhein-Westfalen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rheinland-Pfalz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Saarland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sachsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sachsen-Anhalt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Schleswig-Holstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Thüringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Insgesamt | 811 | 2434.492 | 3428.092 | 8162.0148 | 1262.4049 | 21.7904 | 3.3819 | 8140.2243 | 1259.0231 | 0
*AWZ: Ausschließliche Wirtschaftszone
→ Inhaltsverzeichnis

## 4.3 Solar
4.3 Energieträger solare Strahlungsenergie: Installierte Leistung, eingespeiste Jahresarbeit und finanzielle Förderung nach dem EEG
zum 31.12.2015
Bundesland | Insgesamt |  |  |  |  | Feste Einspeisevergütung |  | Direktvermarktung
| Anzahl | Netto-Zubau (MW) | Leistung (MW) | Jahresarbeit (GWh) | Finanzielle Förderung (Mio. €) | Jahresarbeit (GWh) | Finanzielle Förderung (Mio. €) | Jahresarbeit Marktprämie (GWh) | Finanzielle Förderung Marktprämie (Mio. €) | Jahresarbeit Sonstige Direktvermarktung (GWh)
Baden-Württemberg | 287608 | 161.0233 | 5160.354 | 4755.2758 | 1659.715 | 4472.3299 | 1604.2531 | 282.8119 | 55.4619 | 0.13393
Bayern | 498523 | 290.7762 | 11362.372 | 10601.6068 | 3519.1495 | 9384.2464 | 3273.0811 | 1216.6867 | 246.0684 | 0.67372
Berlin | 5969 | 5.9044 | 84.568 | 61.6269 | 19.4336 | 59.7299 | 18.9448 | 1.8971 | 0.48877 | 0
Brandenburg | 31508 | 147.1292 | 2947.862 | 2879.2363 | 605.5627 | 1519.806 | 371.0104 | 1359.3422 | 234.5523 | 0.088098
Bremen | 1886 | 1.7323 | 40.81 | 27.8823 | 8.375 | 26.6851 | 8.1367 | 1.033 | 0.23829 | 0.16418
Hamburg | 2916 | 1.1201 | 37.64 | 25.864 | 8.4065 | 22.9316 | 7.6993 | 2.9324 | 0.70715 | 0
Hessen | 102219 | 58.1351 | 1838.684 | 1566.5413 | 510.2929 | 1435.4332 | 488.993 | 131.1081 | 21.2999 | 0
Mecklenburg-Vorpommern | 14836 | 104.734 | 1395.181 | 1199.9818 | 237.1909 | 566.3337 | 140.6395 | 633.6402 | 96.5514 | 0.007959
Niedersachsen | 144801 | 94.4182 | 3584.534 | 2881.8814 | 893.8395 | 2587.8039 | 844.2478 | 294.065 | 49.5917 | 0.012475
Nordrhein-Westfalen | 232819 | 135.9161 | 4363.394 | 3545.5722 | 1166.408 | 3426.7774 | 1145.063 | 118.7441 | 21.345 | 0.050691
Rheinland-Pfalz | 90760 | 85.5925 | 1952.236 | 1679.435 | 513.3309 | 1404.341 | 462.9972 | 275.0939 | 50.3337 | 0
Saarland | 21606 | 9.8231 | 418.056 | 364.7645 | 103.5794 | 283.5719 | 91.0806 | 81.1926 | 12.4987 | 0
Sachsen | 34302 | 50.2321 | 1547.395 | 1539.1457 | 382.4266 | 890.2726 | 259.2681 | 648.8731 | 123.1585 | 0
Sachsen-Anhalt | 24541 | 171.6492 | 1897.346 | 1787.5993 | 383.2058 | 908.4631 | 238.44 | 879.1362 | 144.7659 | 0
Schleswig-Holstein | 42218 | 26.9335 | 1518.671 | 1240.603 | 382.9199 | 961.7908 | 327.9816 | 278.8122 | 54.9383 | 0
Thüringen | 25182 | 87.4596 | 1183.213 | 1054.6851 | 246.4019 | 701.7028 | 189.2832 | 352.9148 | 57.1188 | 0.067474
Insgesamt | 1561694 | 1432.579 | 39332.316 | 35211.7014 | 10640.2381 | 28652.2193 | 9471.1194 | 6558.2836 | 1169.1186 | 1.1985
Hamburg | 37.64 |  |  |  |  | Hamburg | 1.1201 |  |  |  | Hamburg | 25.864
Bremen | 40.81 |  |  |  |  | Bremen | 1.7323 |  |  |  | Bremen | 27.8823
Berlin | 84.568 |  |  |  |  | Berlin | 5.9044 |  |  |  | Berlin | 61.6269
Saarland | 418.056 |  |  |  |  | Saarland | 9.8231 |  |  |  | Saarland | 364.7645
Thüringen | 1183.213 |  |  |  |  | Schleswig-Holstein | 26.9335 |  |  |  | Thüringen | 1054.6851
Mecklenburg-Vorpommern | 1395.181 |  |  |  |  | Sachsen | 50.2321 |  |  |  | Mecklenburg-Vorpommern | 1199.9818
Schleswig-Holstein | 1518.671 |  |  |  |  | Hessen | 58.1351 |  |  |  | Schleswig-Holstein | 1240.603
Sachsen | 1547.395 |  |  |  |  | Rheinland-Pfalz | 85.5925 |  |  |  | Sachsen | 1539.1457
Hessen | 1838.684 |  |  |  |  | Thüringen | 87.4596 |  |  |  | Hessen | 1566.5413
Sachsen-Anhalt | 1897.346 |  |  |  |  | Niedersachsen | 94.4182 |  |  |  | Rheinland-Pfalz | 1679.435
Rheinland-Pfalz | 1952.236 |  |  |  |  | Mecklenburg-Vorpommern | 104.734 |  |  |  | Sachsen-Anhalt | 1787.5993
Brandenburg | 2947.862 |  |  |  |  | Nordrhein-Westfalen | 135.9161 |  |  |  | Brandenburg | 2879.2363
Niedersachsen | 3584.534 |  |  |  |  | Brandenburg | 147.1292 |  |  |  | Niedersachsen | 2881.8814
Nordrhein-Westfalen | 4363.394 |  |  |  |  | Baden-Württemberg | 161.0233 |  |  |  | Nordrhein-Westfalen | 3545.5722
Baden-Württemberg | 5160.354 |  |  |  |  | Sachsen-Anhalt | 171.6492 |  |  |  | Baden-Württemberg | 4755.2758
Bayern | 11362.372 |  |  |  |  | Bayern | 290.7762 |  |  |  | Bayern | 10601.6068
→ Inhaltsverzeichnis

## 4.4 Solar Kategorien
4.4 Energieträger solare Strahlungsenergie nach Kategorien: Installierte Leistung und eingespeiste Jahresarbeit
zum 31.12.2015
Bundesland | Gesamt |  | Anlagen auf Gebäuden |  |  |  | Freiflächenanlagen |  |  |  | Sonstige*
| Leistung | Jahresarbeit | Leistung |  | Jahresarbeit |  | Leistung |  | Jahresarbeit |  | Leistung |  | Jahresarbeit
| MW | GWh | MW | %-Anteil | GWh | %-Anteil | MW | %-Anteil | GWh | %-Anteil | MW | %-Anteil | GWh | %-Anteil
Baden-Württemberg | 5160.354 | 4755.2758 | 4640.211 | 90% | 4215.8825 | 89% | 413.533 | 8% | 444.7369 | 9% | 106.61 | 2% | 94.6565 | 2%
Bayern | 11362.372 | 10601.6068 | 8545.437 | 75% | 7696.5285 | 73% | 2584.509 | 23% | 2735.6007 | 26% | 232.426 | 2% | 169.4776 | 2%
Berlin | 84.568 | 61.6269 | 82.743 | 98% | 59.4978 | 97% | 1.547 | 2% | 2.038 | 3% | 0.278 | 0% | 0.091108 | 0%
Brandenburg | 2947.862 | 2879.2363 | 723.304 | 25% | 615.4339 | 21% | 2188.323 | 74% | 2256.4044 | 78% | 36.235 | 1% | 7.3981 | 0%
Bremen | 40.81 | 27.8823 | 39.696 | 97% | 26.5042 | 95% | 0.316 | 1% | 0.82109 | 3% | 0.798 | 2% | 0.55699 | 2%
Hamburg | 37.64 | 25.864 | 34.353 | 91% | 23.2865 | 90% | 0.388 | 1% | 0.92338 | 4% | 2.899 | 8% | 1.654 | 6%
Hessen | 1838.684 | 1566.5413 | 1524.524 | 83% | 1275.7261 | 81% | 274.694 | 15% | 275.2725 | 18% | 39.466 | 2% | 15.5427 | 1%
Mecklenburg-Vorpommern | 1395.181 | 1199.9818 | 501.688 | 36% | 398.5137 | 33% | 882.337 | 63% | 797.9102 | 66% | 11.156 | 1% | 3.558 | 0%
Niedersachsen | 3584.534 | 2881.8814 | 3024.013 | 84% | 2382.6367 | 83% | 533.922 | 15% | 482.1772 | 17% | 26.599 | 1% | 17.0675 | 1%
Nordrhein-Westfalen | 4363.394 | 3545.5722 | 4056.844 | 93% | 3270.0474 | 92% | 235.574 | 5% | 230.0188 | 6% | 70.976 | 2% | 45.5061 | 1%
Rheinland-Pfalz | 1952.236 | 1679.435 | 1488.092 | 76% | 1241.0781 | 74% | 432.241 | 22% | 411.1519 | 24% | 31.903 | 2% | 27.205 | 2%
Saarland | 418.056 | 364.7645 | 296.39 | 71% | 242.939 | 67% | 102.909 | 25% | 102.6424 | 28% | 18.757 | 4% | 19.1832 | 5%
Sachsen | 1547.395 | 1539.1457 | 733.24 | 47% | 660.9936 | 43% | 789.006 | 51% | 863.5565 | 56% | 25.149 | 2% | 14.5955 | 1%
Sachsen-Anhalt | 1897.346 | 1787.5993 | 680.637 | 36% | 591.7112 | 33% | 1163.507 | 61% | 1194.1101 | 67% | 53.202 | 3% | 1.778 | 0%
Schleswig-Holstein | 1518.671 | 1240.603 | 1086.156 | 72% | 896.616 | 72% | 427.836 | 28% | 340.524 | 27% | 4.679 | 0% | 3.463 | 0%
Thüringen | 1183.213 | 1054.6851 | 584.719 | 49% | 488.9948 | 46% | 582.765 | 49% | 562.8094 | 53% | 15.729 | 1% | 2.8809 | 0%
Insgesamt | 39332.316 | 35211.7014 | 28042.047 | 71% | 24086.39 | 68% | 10613.407 | 27% | 10700.6974 | 30% | 676.862 | 2% | 424.6141 | 1%
*Nicht zuordenbare Solaranlagen | 34.353 | 23.2865
Bremen | 39.696 | 26.5042 |  |  |  | Bremen | 0.316 | 0.82109
Berlin | 82.743 | 59.4978 |  |  |  | Hamburg | 0.388 | 0.92338
Saarland | 296.39 | 242.939 |  |  |  | Berlin | 1.547 | 2.038
Mecklenburg-Vorpommern | 501.688 | 398.5137 |  |  |  | Saarland | 102.909 | 102.6424
Thüringen | 584.719 | 488.9948 |  |  |  | Nordrhein-Westfalen | 235.574 | 230.0188
Sachsen-Anhalt | 680.637 | 591.7112 |  |  |  | Hessen | 274.694 | 275.2725
Brandenburg | 723.304 | 615.4339 |  |  |  | Baden-Württemberg | 413.533 | 444.7369
Sachsen | 733.24 | 660.9936 |  |  |  | Schleswig-Holstein | 427.836 | 340.524
Schleswig-Holstein | 1086.156 | 896.616 |  |  |  | Rheinland-Pfalz | 432.241 | 411.1519
Rheinland-Pfalz | 1488.092 | 1241.0781 |  |  |  | Niedersachsen | 533.922 | 482.1772
Hessen | 1524.524 | 1275.7261 |  |  |  | Thüringen | 582.765 | 562.8094
Niedersachsen | 3024.013 | 2382.6367 |  |  |  | Sachsen | 789.006 | 863.5565
Nordrhein-Westfalen | 4056.844 | 3270.0474 |  |  |  | Mecklenburg-Vorpommern | 882.337 | 797.9102
Baden-Württemberg | 4640.211 | 4215.8825 |  |  |  | Sachsen-Anhalt | 1163.507 | 1194.1101
Bayern | 8545.437 | 7696.5285 |  |  |  | Brandenburg | 2188.323 | 2256.4044
[6 empty] | Bayern | 2584.509 | 2735.6007
→ Inhaltsverzeichnis

## 4.5 Biomasse
4.5 Energieträger Biomasse: Installierte Leistung, eingespeiste Jahresarbeit und finanzielle Förderung nach dem EEG
zum 31.12.2015
Bundesland | Insgesamt |  |  |  |  | Feste Einspeisevergütung |  | Direktvermarktung |  |  | Sonstige Förderung
| Anzahl | Netto-Zubau (MW) | Leistung (MW) | Jahresarbeit (GWh) | Finanzielle Förderung (Mio. €)* | Jahresarbeit (GWh) | Finanzielle Förderung (Mio. €) | Jahresarbeit Marktprämie (GWh) | Finanzielle Förderung Marktprämie (Mio. €) | Jahresarbeit Sonstige Direktvermarktung (GWh) | Förderung der Flexibilität (Mio.€)
Baden-Württemberg | 1484 | 12.865 | 691.756 | 3989.1374 | 642.0007 | 1436.0278 | 298.3222 | 2553.1092 | 339.4239 | 0.000418 | 4.2546
Bayern | 3850 | 32.558 | 1438.86 | 8027.8103 | 1426.3579 | 2853.5813 | 608.0154 | 5174.229 | 805.6906 | 0 | 12.6519
Berlin | 97 | 0 | 43.194 | 249.9536 | 29.459 | 66.1675 | 11.6825 | 183.7861 | 17.6841 | 0 | 0.092401
Brandenburg | 523 | -0.231 | 424.014 | 2687.5014 | 380.7853 | 551.3399 | 105.6624 | 2136.1615 | 274.0328 | 0 | 1.0901
Bremen | 14 | 0.005 | 7.485 | 46.127 | 6.7045 | 1.2166 | 0.28685 | 44.9104 | 6.4151 | 0 | 0.002587
Hamburg | 186 | 0 | 44.083 | 211.2426 | 28.6946 | 113.2256 | 13.8728 | 98.0169 | 14.65 | 0 | 0.17182
Hessen | 479 | 4.509 | 242.642 | 1302.0467 | 202.0544 | 351.9167 | 65.3899 | 950.13 | 135.1819 | 0 | 1.4827
Mecklenburg-Vorpommern | 567 | 0.993 | 352.76 | 2283.807 | 389.6198 | 435.2546 | 88.0035 | 1848.5524 | 299.981 | 0 | 1.6353
Niedersachsen | 2768 | 30.193 | 1355.791 | 8446.3202 | 1499.9394 | 1878.3864 | 395.0302 | 6567.9338 | 1096.4094 | 0 | 8.4998
Nordrhein-Westfalen | 1562 | 5.479 | 741.371 | 4384.2544 | 680.6609 | 1096.3945 | 223.7293 | 3287.8599 | 452.2502 | 0 | 4.6815
Rheinland-Pfalz | 361 | 1.637 | 168.286 | 860.9972 | 131.8064 | 254.2916 | 47.5326 | 606.7056 | 83.4461 | 0 | 0.82766
Saarland | 38 | 0.02 | 19.12 | 79.2085 | 13.6466 | 20.3874 | 4.2146 | 58.821 | 8.8623 | 0 | 0.56967
Sachsen | 478 | 1.121 | 291.493 | 1659.3406 | 272.1221 | 678.9524 | 129.5771 | 980.3882 | 141.1952 | 0 | 1.3498
Sachsen-Anhalt | 450 | 1.767 | 418.012 | 2234.4757 | 322.8008 | 427.1644 | 88.0252 | 1807.3113 | 233.8686 | 0 | 0.90695
Schleswig-Holstein | 931 | 9.852 | 411.191 | 2640.9201 | 500.8438 | 451.9014 | 96.5011 | 2189.0187 | 401.2054 | 0 | 3.1373
Thüringen | 352 | 0.062 | 249.997 | 1525.0756 | 226.7478 | 537.4315 | 109.9909 | 987.6441 | 115.6184 | 0 | 1.1385
Insgesamt | 14140 | 100.83 | 6900.055 | 40628.2183 | 6754.244 | 11153.6395 | 2285.8366 | 29474.5783 | 4425.915 | 0.000418 | 42.4924
*inklusive der Förderung der Flexibilität
Bremen | 7.485 |  |  |  |  | Brandenburg | -0.231 |  |  |  | Bremen | 46.127
Saarland | 19.12 |  |  |  |  | Berlin | 0 |  |  |  | Saarland | 79.2085
Berlin | 43.194 |  |  |  |  | Hamburg | 0 |  |  |  | Hamburg | 211.2426
Hamburg | 44.083 |  |  |  |  | Bremen | 0.005 |  |  |  | Berlin | 249.9536
Rheinland-Pfalz | 168.286 |  |  |  |  | Saarland | 0.02 |  |  |  | Rheinland-Pfalz | 860.9972
Hessen | 242.642 |  |  |  |  | Thüringen | 0.062 |  |  |  | Hessen | 1302.0467
Thüringen | 249.997 |  |  |  |  | Mecklenburg-Vorpommern | 0.993 |  |  |  | Thüringen | 1525.0756
Sachsen | 291.493 |  |  |  |  | Sachsen | 1.121 |  |  |  | Sachsen | 1659.3406
Mecklenburg-Vorpommern | 352.76 |  |  |  |  | Rheinland-Pfalz | 1.637 |  |  |  | Sachsen-Anhalt | 2234.4757
Schleswig-Holstein | 411.191 |  |  |  |  | Sachsen-Anhalt | 1.767 |  |  |  | Mecklenburg-Vorpommern | 2283.807
Sachsen-Anhalt | 418.012 |  |  |  |  | Hessen | 4.509 |  |  |  | Schleswig-Holstein | 2640.9201
Brandenburg | 424.014 |  |  |  |  | Nordrhein-Westfalen | 5.479 |  |  |  | Brandenburg | 2687.5014
Baden-Württemberg | 691.756 |  |  |  |  | Schleswig-Holstein | 9.852 |  |  |  | Baden-Württemberg | 3989.1374
Nordrhein-Westfalen | 741.371 |  |  |  |  | Baden-Württemberg | 12.865 |  |  |  | Nordrhein-Westfalen | 4384.2544
Niedersachsen | 1355.791 |  |  |  |  | Niedersachsen | 30.193 |  |  |  | Bayern | 8027.8103
Bayern | 1438.86 |  |  |  |  | Bayern | 32.558 |  |  |  | Niedersachsen | 8446.3202
→ Inhaltsverzeichnis

## 4.6 Wasserkraft
4.6 Energieträger Wasserkraft: Installierte Leistung, eingespeiste Jahresarbeit und finanzielle Förderung nach dem EEG
zum 31.12.2015
Bundesland | Insgesamt |  |  |  |  | Feste Einspeisevergütung |  | Direktvermarktung
| Anzahl | Netto-Zubau (MW) | Leistung (MW) | Jahresarbeit (GWh) | Finanzielle Förderung (Mio. €) | Jahresarbeit (GWh) | Finanzielle Förderung (Mio. €) | Jahresarbeit Marktprämie (GWh) | Finanzielle Förderung Marktprämie (Mio. €) | Jahresarbeit Sonstige Direktvermarktung (GWh)
Baden-Württemberg | 1426 | 2.13 | 371.315 | 1561.0901 | 87.6974 | 461.1919 | 48.8428 | 1093.0409 | 38.8547 | 6.8573
Bayern | 3524 | 3.934 | 607.165 | 2426.9847 | 202.7396 | 1165.9573 | 121.7637 | 1247.0872 | 80.9759 | 13.9402
Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Brandenburg | 41 | 0 | 4.657 | 18.3095 | 1.7658 | 13.1709 | 1.5177 | 5.1386 | 0.24814 | 0
Bremen | 1 | 0 | 10 | 32.7435 | 1.3659 | 21.7175 | 1.3659 | 0 | 0 | 11.0259
Hamburg | 1 | 0 | 0.11 | 0.46034 | 0.052571 | 0.26274 | 0.033368 | 0.1976 | 0.019203 | 0
Hessen | 491 | 0.259 | 63.005 | 209.6017 | 16.8169 | 127.3745 | 12.022 | 81.8881 | 4.7949 | 0.33913
Mecklenburg-Vorpommern | 27 | 0.003 | 2.977 | 6.6845 | 0.72579 | 6.6845 | 0.72579 | 0 | 0 | 0
Niedersachsen | 238 | 0.118 | 58.663 | 199.2432 | 16.5795 | 98.7024 | 10.3884 | 99.2207 | 6.1911 | 1.3201
Nordrhein-Westfalen | 408 | 0.621 | 116.389 | 312.7668 | 25.4396 | 170.2887 | 17.3924 | 138.7646 | 8.0471 | 3.7135
Rheinland-Pfalz | 197 | 0.491 | 30.871 | 101.6346 | 6.9345 | 36.9426 | 3.6408 | 64.4242 | 3.2936 | 0.26782
Saarland | 26 | 0 | 11.166 | 37.0486 | 2.1168 | 9.033 | 0.94044 | 28.0156 | 1.1764 | 0
Sachsen | 326 | 0.679 | 210.668 | 239.5361 | 24.8383 | 191.4736 | 21.1651 | 44.094 | 3.6732 | 3.9685
Sachsen-Anhalt | 56 | 0.01 | 26.085 | 101.5693 | 10.013 | 78.2559 | 7.886 | 23.3134 | 2.1269 | 0
Schleswig-Holstein | 24 | 0.029 | 4.763 | 7.8601 | 0.82321 | 7.1366 | 0.78979 | 0.72345 | 0.033423 | 0
Thüringen | 200 | 0.174 | 31.635 | 91.8033 | 8.929 | 56.5582 | 6.2417 | 34.873 | 2.6873 | 0.37214
Insgesamt | 6986 | 8.448 | 1549.469 | 5347.3364 | 406.8378 | 2444.7503 | 254.7159 | 2860.7815 | 152.1219 | 41.8046
Berlin | 0 |  |  |  |  | Berlin | 0 |  |  |  | Berlin | 0
Hamburg | 0.11 |  |  |  |  | Brandenburg | 0 |  |  |  | Hamburg | 0.46034
Mecklenburg-Vorpommern | 2.977 |  |  |  |  | Bremen | 0 |  |  |  | Mecklenburg-Vorpommern | 6.6845
Brandenburg | 4.657 |  |  |  |  | Hamburg | 0 |  |  |  | Schleswig-Holstein | 7.8601
Schleswig-Holstein | 4.763 |  |  |  |  | Saarland | 0 |  |  |  | Brandenburg | 18.3095
Bremen | 10 |  |  |  |  | Mecklenburg-Vorpommern | 0.003 |  |  |  | Bremen | 32.7435
Saarland | 11.166 |  |  |  |  | Sachsen-Anhalt | 0.01 |  |  |  | Saarland | 37.0486
Sachsen-Anhalt | 26.085 |  |  |  |  | Schleswig-Holstein | 0.029 |  |  |  | Thüringen | 91.8033
Rheinland-Pfalz | 30.871 |  |  |  |  | Niedersachsen | 0.118 |  |  |  | Sachsen-Anhalt | 101.5693
Thüringen | 31.635 |  |  |  |  | Thüringen | 0.174 |  |  |  | Rheinland-Pfalz | 101.6346
Niedersachsen | 58.663 |  |  |  |  | Hessen | 0.259 |  |  |  | Niedersachsen | 199.2432
Hessen | 63.005 |  |  |  |  | Rheinland-Pfalz | 0.491 |  |  |  | Hessen | 209.6017
Nordrhein-Westfalen | 116.389 |  |  |  |  | Nordrhein-Westfalen | 0.621 |  |  |  | Sachsen | 239.5361
Sachsen | 210.668 |  |  |  |  | Sachsen | 0.679 |  |  |  | Nordrhein-Westfalen | 312.7668
Baden-Württemberg | 371.315 |  |  |  |  | Baden-Württemberg | 2.13 |  |  |  | Baden-Württemberg | 1561.0901
Bayern | 607.165 |  |  |  |  | Bayern | 3.934 |  |  |  | Bayern | 2426.9847
→ Inhaltsverzeichnis

## 4.7 Gase
4.7 Energieträger Deponie-, Klär- & Grubengas: Installierte Leistung, eingespeiste Jahresarbeit und finanzielle Förderung nach dem EEG
zum 31.12.2015
Bundesland | Insgesamt |  |  |  |  | Feste Einspeisevergütung |  | Direktvermarktung
| Anzahl | Netto-Zubau (MW) | Leistung (MW) | Jahresarbeit (GWh) | Finanzielle Förderung (Mio. €) | Jahresarbeit (GWh) | Finanzielle Förderung (Mio. €) | Jahresarbeit Marktprämie (GWh) | Finanzielle Förderung Marktprämie (Mio. €) | Jahresarbeit Sonstige Direktvermarktung (GWh)
Baden-Württemberg | 99 | 0.105 | 30.034 | 33.001 | 2.3907 | 28.4967 | 2.1941 | 3.9614 | 0.19656 | 0.54297
Bayern | 98 | 0.1 | 29.872 | 23.8018 | 1.7117 | 20.9046 | 1.6065 | 2.0722 | 0.10527 | 0.82506
Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Brandenburg | 24 | 0.371 | 31.95 | 85.703 | 4.4413 | 28.3152 | 2.0885 | 57.3718 | 2.3528 | 0.01601
Bremen | 1 | 0 | 2 | 0.24595 | 0.018864 | 0.24595 | 0.018864 | 0 | 0 | 0
Hamburg | 1 | 0 | 0.15 | 0.5014 | 0.038457 | 0.5014 | 0.038457 | 0 | 0 | 0
Hessen | 61 | -1.11 | 36.072 | 45.1495 | 2.2324 | 21.2795 | 1.6035 | 14.5889 | 0.62894 | 9.2811
Mecklenburg-Vorpommern | 13 | 0.163 | 11.391 | 21.7844 | 1.1242 | 6.4799 | 0.49605 | 15.3045 | 0.62818 | 0
Niedersachsen | 51 | -0.171 | 24.768 | 32.1374 | 2.3469 | 28.7074 | 2.1813 | 3.4293 | 0.16561 | 0.000705
Nordrhein-Westfalen | 157 | -4.277 | 232.924 | 787.9873 | 40.6287 | 340.9435 | 23.6212 | 443.6831 | 17.0075 | 3.3607
Rheinland-Pfalz | 31 | 0 | 9.86 | 13.8207 | 1.0241 | 13.3178 | 1.0241 | 0 | 0 | 0.50286
Saarland | 7 | 0 | 54.8 | 300.7162 | 11.3987 | 1.0482 | 0.080397 | 299.668 | 11.3183 | 0
Sachsen | 23 | -0.311 | 11.223 | 28.0897 | 1.5724 | 9.4047 | 0.74491 | 18.685 | 0.82749 | 0
Sachsen-Anhalt | 28 | -0.07 | 16.245 | 46.5123 | 2.5379 | 14.4886 | 1.0834 | 32.0237 | 1.4546 | 0
Schleswig-Holstein | 21 | 0 | 12.77 | 10.2492 | 0.76273 | 9.6776 | 0.73603 | 0.57161 | 0.026692 | 0
Thüringen | 14 | 0.26 | 5.8 | 7.9423 | 0.60528 | 7.9423 | 0.60528 | 0 | 0 | 0
Insgesamt | 629 | -4.94 | 509.859 | 1437.6423 | 72.8344 | 531.7533 | 38.1225 | 891.3595 | 34.7119 | 14.5295
Berlin | 0 |  |  |  |  | Nordrhein-Westfalen | -4.277 |  |  |  | Berlin | 0
Hamburg | 0.15 |  |  |  |  | Hessen | -1.11 |  |  |  | Bremen | 0.24595
Bremen | 2 |  |  |  |  | Sachsen | -0.311 |  |  |  | Hamburg | 0.5014
Thüringen | 5.8 |  |  |  |  | Niedersachsen | -0.171 |  |  |  | Thüringen | 7.9423
Rheinland-Pfalz | 9.86 |  |  |  |  | Sachsen-Anhalt | -0.07 |  |  |  | Schleswig-Holstein | 10.2492
Sachsen | 11.223 |  |  |  |  | Berlin | 0 |  |  |  | Rheinland-Pfalz | 13.8207
Mecklenburg-Vorpommern | 11.391 |  |  |  |  | Bremen | 0 |  |  |  | Mecklenburg-Vorpommern | 21.7844
Schleswig-Holstein | 12.77 |  |  |  |  | Hamburg | 0 |  |  |  | Bayern | 23.8018
Sachsen-Anhalt | 16.245 |  |  |  |  | Rheinland-Pfalz | 0 |  |  |  | Sachsen | 28.0897
Niedersachsen | 24.768 |  |  |  |  | Saarland | 0 |  |  |  | Niedersachsen | 32.1374
Bayern | 29.872 |  |  |  |  | Schleswig-Holstein | 0 |  |  |  | Baden-Württemberg | 33.001
Baden-Württemberg | 30.034 |  |  |  |  | Bayern | 0.1 |  |  |  | Hessen | 45.1495
Brandenburg | 31.95 |  |  |  |  | Baden-Württemberg | 0.105 |  |  |  | Sachsen-Anhalt | 46.5123
Hessen | 36.072 |  |  |  |  | Mecklenburg-Vorpommern | 0.163 |  |  |  | Brandenburg | 85.703
Saarland | 54.8 |  |  |  |  | Thüringen | 0.26 |  |  |  | Saarland | 300.7162
Nordrhein-Westfalen | 232.924 |  |  |  |  | Brandenburg | 0.371 |  |  |  | Nordrhein-Westfalen | 787.9873
→ Inhaltsverzeichnis

## 4.8 Geothermie
4.8 Energieträger Geothermie: Installierte Leistung, eingespeiste Jahresarbeit und finanzielle Förderung nach dem EEG
zum 31.12.2015
Bundesland | Insgesamt |  |  |  |  | Feste Einspeisevergütung |  | Direktvermarktung
| Anzahl | Netto-Zubau (MW) | Leistung (MW) | Jahresarbeit (GWh) | Finanzielle Förderung (Mio. €) | Jahresarbeit (GWh) | Finanzielle Förderung (Mio. €) | Jahresarbeit Marktprämie (GWh) | Finanzielle Förderung Marktprämie (Mio. €) | Jahresarbeit Sonstige Direktvermarktung (GWh)
Baden-Württemberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bayern | 5 | 0 | 25.415 | 108.2466 | 23.4547 | 80.0752 | 17.2425 | 28.1715 | 6.2122 | 0
Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Brandenburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bremen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hamburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hessen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mecklenburg-Vorpommern | 1 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Niedersachsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nordrhein-Westfalen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rheinland-Pfalz | 2 | 0 | 7.8 | 24.8937 | 5.484 | 0 | 0 | 24.8937 | 5.484 | 0
Saarland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sachsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sachsen-Anhalt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Schleswig-Holstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Thüringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Insgesamt | 8 | 0 | 33.435 | 133.1403 | 28.9387 | 80.0752 | 17.2425 | 53.0652 | 11.6962 | 0
→ Inhaltsverzeichnis

## 4.9 Vermiedene NE
4.9 Vermiedene Netzentgelte für EEG-Anlagen, in Mio. EUR
zum 31.12.2015
Bundesland | Erneuerbarer Energieträger | [6 empty] | Insgesamt
| Wasserkraft | Deponie-, Klär-, Grubengas | Biomasse | Geothermie | Windenergie an Land | Windenergie auf See | Solare Strahlungsenergie
Ausschließliche Wirtschaftszone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Baden-Württemberg | 9.7996 | 0.26654 | 32.2814 | 0 | 5.8455 | 0 | 25.8718 | 74.0649
Bayern | 17.3267 | 0.15699 | 64.1077 | 0.77526 | 25.2773 | 0 | 40.4263 | 148.0702
Berlin | 0 | 0 | 2.3102 | 0 | 0.14586 | 0 | 0.88415 | 3.3402
Brandenburg | 0.25254 | 0.92791 | 26.4976 | 0 | 35.2577 | 0 | 15.9445 | 78.8802
Bremen | 0.20046 | 0.001695 | 0.37121 | 0 | 1.9874 | 0 | 0.34353 | 2.9043
Hamburg | 0.012103 | 0.006238 | 2.2838 | 0 | 0.9919 | 0 | 0.28968 | 3.5837
Hessen | 1.6494 | 0.33625 | 9.7847 | 0 | 11.1047 | 0 | 11.6361 | 34.5112
Mecklenburg-Vorpommern | 0.13563 | 0.2368 | 25.0031 | 0 | 26.3166 | 0 | 12.5075 | 64.1996
Niedersachsen | 1.6865 | 0.29857 | 54.7927 | 0 | 42.1001 | 0.21914 | 24.5798 | 123.6768
Nordrhein-Westfalen | 2.1294 | 4.3478 | 28.096 | 0 | 34.1474 | 0 | 25.9002 | 94.6208
Rheinland-Pfalz | 0.73045 | 0.14479 | 6.2199 | 0.40275 | 19.6089 | 0 | 11.5146 | 38.6214
Saarland | 0.4352 | 2.5125 | 0.39759 | 0 | 2.3343 | 0 | 1.2116 | 6.8912
Sachsen | 1.9586 | 0.2944 | 13.4181 | 0 | 10.3798 | 0 | 9.8683 | 35.9193
Sachsen-Anhalt | 0.77937 | 0.36716 | 12.243 | 0 | 22.592 | 0 | 10.8075 | 46.7891
Schleswig-Holstein | 0.088821 | 0.10389 | 26.3414 | 0 | 15.29 | 0 | 10.239 | 52.0631
Thüringen | 0.72559 | 0.066871 | 13.3318 | 0 | 11.2899 | 0 | 8.079 | 33.4932
Insgesamt | 37.9104 | 10.0684 | 317.4803 | 1.178 | 264.6693 | 0.21914 | 210.1035 | 841.629
→ Inhaltsverzeichnis

## 5.1 Regelzonen
5.1 Erneuerbare Energien nach Regelzonen: Installierte Leistung, Jahresarbeit und finanzielle Förderung
zum 31.12.2015
Erneuerbarer Energieträger | Merkmal (Einheit) | Regelzone |  |  |  | Insgesamt
|  | TenneT | 50 Hertz | Amprion | Transnet BW
Wasserkraft | Leistung (MW) | 572.822 | 275.47 | 363.694 | 337.483 | 1549.469
| Jahresarbeit (GWh) | 2249.0174 | 458.3442 | 1264.661 | 1375.3138 | 5347.3364
| davon feste Einspeisevergütung | 1069.4347 | 346.3869 | 560.4752 | 468.4535 | 2444.7503
| davon Direktvermarktung (Marktprämie) | 1166.0818 | 107.6167 | 686.8255 | 900.2575 | 2860.7815
| davon Direktvermarktung (Sonstige+Grünstromprivileg) | 13.5009 | 4.3406 | 17.3603 | 6.6028 | 41.8046
| Finanzielle Förderung (Mio. €) | 184.3011 | 46.323 | 94.9767 | 81.237 | 406.8378
| davon feste Einspeisevergütung | 110.0643 | 37.5682 | 57.4294 | 49.654 | 254.7159
| davon Direktvermarktung | 74.2368 | 8.7548 | 37.5473 | 31.583 | 152.1219
Deponie-, Klär- und Grubengas | Leistung (MW) | 66.532 | 75.801 | 337.508 | 30.018 | 509.859
| Jahresarbeit (GWh) | 60.2525 | 190.5332 | 1154.6073 | 32.2492 | 1437.6423
| davon feste Einspeisevergütung | 56.4945 | 67.1322 | 379.8388 | 28.2879 | 531.7533
| davon Direktvermarktung (Marktprämie) | 2.9323 | 123.385 | 761.0809 | 3.9614 | 891.3595
| davon Direktvermarktung (Sonstige) | 0.82576 | 0.01601 | 13.6877 | 0 | 14.5295
| Finanzielle Förderung (Mio. €) | 4.5013 | 10.3196 | 55.6509 | 2.3626 | 72.8344
| davon feste Einspeisevergütung | 4.3515 | 5.0565 | 26.5484 | 2.166 | 38.1225
| davon Direktvermarktung | 0.14981 | 5.2631 | 29.1025 | 0.19656 | 34.7119
Biomasse | Leistung (MW) | 2957.4 | 1850.183 | 1358.157 | 734.315 | 6900.055
| Jahresarbeit (GWh) | 17723.4751 | 10889.6786 | 7782.2922 | 4232.7725 | 40628.2184
| davon feste Einspeisevergütung | 4688.8095 | 2811.8783 | 2175.4446 | 1477.5071 | 11153.6395
| davon Direktvermarktung (Marktprämie) | 13034.6656 | 8077.8003 | 5606.8476 | 2755.2649 | 29474.5784
| davon Direktvermarktung (Sonstige) | 0 | 0 | 0 | 0.000418 | 0.000418
| Finanzielle Förderung (Mio. €) | 3140.1786 | 1649.948 | 1237.3276 | 684.2975 | 6754.2441
| davon feste Einspeisevergütung | 988.7746 | 547.3072 | 441.6351 | 308.1197 | 2285.8366
| davon Direktvermarktung | 2151.4039 | 1102.6407 | 795.6925 | 376.1778 | 4425.915
| Förderung der Flexibilität | 23.3096 | 6.5291 | 7.4868 | 5.167 | 42.4924
Geothermie | Leistung (MW) | 25.415 | 0.22 | 7.8 | 0 | 33.435
| Jahresarbeit (GWh) | 108.2466 | 0 | 24.8937 | 0 | 133.1403
| davon feste Einspeisevergütung | 80.0752 | 0 | 0 | 0 | 80.0752
| davon Direktvermarktung (Marktprämie) | 28.1715 | 0 | 24.8937 | 0 | 53.0652
| davon Direktvermarktung (Sonstige) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Finanzielle Förderung (Mio. €) | 23.4547 | 0 | 5.484 | 0 | 28.9387
| davon feste Einspeisevergütung | 17.2425 | 0 | 0 | 0 | 17.2425
| davon Direktvermarktung | 6.2122 | 0 | 5.484 | 0 | 11.6962
Windenergie an Land | Leistung (MW) | 17045.006 | 15901.395 | 7581.785 | 713.421 | 41241.607
| Jahresarbeit (GWh) | 29443.4785 | 27215.1221 | 13358.0785 | 905.3337 | 70922.0128
| davon feste Einspeisevergütung | 2730.7564 | 2304.9697 | 1360.853 | 283.2027 | 6679.7818
| davon Direktvermarktung (Marktprämie) | 26645.3448 | 24885.7935 | 11994.1805 | 622.131 | 64147.4497
| davon Direktvermarktung (Sonstige) | 67.3773 | 24.359 | 3.045 | 0 | 94.7813
| Finanzielle Förderung (Mio. €) | 2096.0207 | 1953.1951 | 965.9583 | 67.3855 | 5082.5596
| davon feste Einspeisevergütung | 243.9446 | 207.838 | 121.9398 | 24.955 | 598.6774
| davon Direktvermarktung | 1852.0761 | 1745.3571 | 844.0185 | 42.4304 | 4483.8821
Windenergie auf See | Leistung (MW) | 3076.967 | 351.125 | 0 | 0 | 3428.092
| Jahresarbeit (GWh) | 7355.3298 | 806.685 | 0 | 0 | 8162.0148
| davon feste Einspeisevergütung | 21.7904 | 0 | 0 | 0 | 21.7904
| davon Direktvermarktung (Marktprämie) | 7333.5394 | 806.685 | 0 | 0 | 8140.2243
| davon Direktvermarktung (Sonstige) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Finanzielle Förderung (Mio. €) | 1138.3529 | 124.0521 | 0 | 0 | 1262.4049
| davon feste Einspeisevergütung | 3.3819 | 0 | 0 | 0 | 3.3819
| davon Direktvermarktung | 1134.971 | 124.0521 | 0 | 0 | 1259.0231
Solare Strahlungsenergie | Leistung (MW) | 15435.432 | 9062.878 | 9437.212 | 5396.794 | 39332.316
| Jahresarbeit (GWh) | 13576.0338 | 8542.0822 | 8090.6641 | 5002.9058 | 35211.6859
| davon feste Einspeisevergütung | 12034.4994 | 4664.3905 | 7277.4074 | 4675.765 | 28652.0623
| davon Direktvermarktung (Marktprämie) | 1540.8873 | 3877.5282 | 813.0389 | 326.9707 | 6558.425
| davon Direktvermarktung (Sonstige) | 0.64707 | 0.16353 | 0.21781 | 0.17011 | 1.1985
| Finanzielle Förderung (Mio. €) | 4408.1383 | 1880.6399 | 2609.8641 | 1741.5959 | 10640.2381
| davon feste Einspeisevergütung | 4116.7681 | 1223.6543 | 2454.4596 | 1676.2376 | 9471.1195
| davon Direktvermarktung | 291.3702 | 656.9856 | 155.4046 | 65.3583 | 1169.1186
Insgesamt | Leistung (MW) | 39179.574 | 27517.072 | 19086.156 | 7212.031 | 92994.833
| Jahresarbeit (GWh) | 70515.8338 | 48102.4453 | 31675.1968 | 11548.5749 | 161842.0509
| davon feste Einspeisevergütung | 20681.8602 | 10194.7576 | 11754.0189 | 6933.2162 | 49563.8529
| davon Direktvermarktung (Marktprämie) | 49751.6226 | 37878.8086 | 19886.8671 | 4608.5854 | 112125.8837
| davon Direktvermarktung (Sonstige) | 82.351 | 28.8791 | 34.3108 | 6.7733 | 152.3143
| Finanzielle Förderung (Mio. €) | 10994.9475 | 5664.4776 | 4969.2616 | 2576.8785 | 24248.0576
| davon feste Einspeisevergütung | 5484.5273 | 2021.4242 | 3102.0123 | 2061.1324 | 12669.0963
| davon Direktvermarktung | 5510.4202 | 3643.0533 | 1867.2493 | 515.7461 | 11536.4689
| Förderung der Flexibilität | 23.3096 | 6.5291 | 7.4868 | 5.167 | 42.4924
→ Inhaltsverzeichnis

## 5.2 Spannungsebene
5.2.1 Installierte Leistung nach Spannungsebenen (in MW)
zum 31.12.2015
Spannungsebene | Erneuerbarer Energieträger | [6 empty] | Insgesamt
| Wasserkraft | Deponie-, Klär-, Grubengas | Biomasse | Geothermie | Windenergie an Land | Windenergie auf See | Solare Strahlungs-energie
HöS | 4.092 | 0 | 22.046 | 0 | 1466.721 | 3365.447 | 12.547 | 4870.853
HöS/HS | 133.139 | 3.762 | 21.825 | 0 | 244.354 | 0 | 0.835 | 403.915
HS | 162.907 | 58.725 | 326.635 | 0 | 14420.419 | 62.645 | 2182.941 | 17214.272
HS/MS | 78.735 | 23.967 | 273.56 | 0 | 5876.751 | 0 | 644.702 | 6897.715
MS | 888.467 | 403.402 | 5415.251 | 33.435 | 19135.334 | 0 | 12969.486 | 38845.375
MS/NS | 49.795 | 7.228 | 276.362 | 0 | 64.938 | 0 | 1047.445 | 1445.768
NS | 232.334 | 12.775 | 564.376 | 0 | 33.09 | 0 | 22474.36 | 23316.935
Insgesamt | 1549.469 | 509.859 | 6900.055 | 33.435 | 41241.607 | 3428.092 | 39332.316 | 92994.833
5.2.2 Eingespeiste Jahresarbeit der nach EEG förderberechtigten Anlagen nach Spannungsebenen (in GWh)
zum 31.12.2015
Spannungsebene | Erneuerbarer Energieträger | [6 empty] | Insgesamt
| Wasserkraft | Deponie-, Klär-, Grubengas | Biomasse | Geothermie | Windenergie an Land | Windenergie auf See | Solare Strahlungs-energie
HöS | 6.305 | 0 | 153.2249 | 0 | 2697.069 | 7919.8382 | 10.5254 | 10786.9623
HöS/HS | 86.7235 | 0 | 133.7546 | 0 | 423.2217 | 0 | 0.57305 | 644.2729
HS | 890.5753 | 210.6608 | 1655.1319 | 0 | 25011.1222 | 242.1766 | 2260.6521 | 30270.3189
HS/MS | 306.7096 | 67.7598 | 1494.573 | 0 | 10420.6804 | 0 | 616.341 | 12906.0639
MS | 3185.5493 | 1131.4445 | 32284.2544 | 133.1403 | 32224.2627 | 0 | 12043.095 | 81001.7462
MS/NS | 142.3596 | 9.5606 | 1658.1904 | 0 | 115.7851 | 0 | 925.92 | 2851.8156
NS | 729.1149 | 18.2173 | 3249.0892 | 0 | 29.8717 | 0 | 19354.5793 | 23380.8723
Insgesamt | 5347.337 | 1437.643 | 40628.2184 | 133.1403 | 70922.0128 | 8162.0148 | 35211.6859 | 161842.0522
HöS: Höchstspannung; HS: Hochspannung; MS: Mittelspannung; NS: Niederspannung
→ Inhaltsverzeichnis

## 5.3 Größenklassen
5.3.1 Erneuerbare Energieträger: Installierte Leistung nach Größenklassen (in MW)
zum 31.12.2015
Energieträger | Installierte Leistung nach Größenklassen | [11 empty] | Insgesamt (MW)
| bis 0,5 MW |  | 0,5 bis 1 MW |  | 1 bis 2 MW |  | 2 bis 5 MW |  | 5 bis 10 MW |  | > 10 MW
| MW | %-Anteil | MW | %-Anteil | MW | %-Anteil | MW | %-Anteil | MW | %-Anteil | MW | %-Anteil
Wasserkraft | 438.134 | 28.28% | 173.275 | 11.18% | 189.592 | 12.24% | 421.699 | 27.22% | 91.73 | 5.92% | 235.039 | 15.17% | 1549.469
Deponiegas | 43.16 | 21.31% | 48.249 | 23.83% | 57.238 | 28.26% | 48.692 | 24.04% | 5.167 | 2.552% | 0 | 0% | 202.506
Klärgas | 29.32 | 34.22% | 21.345 | 24.91% | 11.565 | 13.5% | 17.696 | 20.66% | 5.748 | 6.709% | 0 | 0% | 85.674
Grubengas | 0.237 | 0.1069% | 0.691 | 0.3117% | 40.641 | 18.33% | 69.499 | 31.35% | 35.14 | 15.85% | 75.471 | 34.05% | 221.679
Biomasse | 2140.606 | 31.02% | 2232.516 | 32.36% | 782.83 | 11.35% | 380.356 | 5.512% | 423.455 | 6.137% | 940.292 | 13.63% | 6900.055
Geothermie | 0.22 | 0.658% | 0 | 0% | 0 | 0% | 14.9 | 44.56% | 18.315 | 54.78% | 0 | 0% | 33.435
Wind an Land | 184.597 | 0.4476% | 3386.751 | 8.212% | 10032.425 | 24.33% | 26383.296 | 63.97% | 917.728 | 2.225% | 336.81 | 0.8167% | 41241.607
Wind auf See | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2013.098 | 58.72% | 1414.994 | 41.28% | 0 | 0% | 3428.092
Solare Strahlungsenergie | 27044.963 | 68.76% | 1966.193 | 4.999% | 2336.047 | 5.939% | 3643.03 | 9.262% | 2710.924 | 6.892% | 1631.159 | 4.147% | 39332.316
Insgesamt | 29881.237 | 32.13% | 7829.02 | 8.419% | 13450.338 | 14.46% | 32992.266 | 35.48% | 5623.201 | 6.047% | 3218.771 | 3.461% | 92994.833
5.3.2 Solare Strahlungsenergie: Installierte Leistung nach Größenklassen (in MW)
zum 31.12.2015
Energieträger | Installierte Leistung nach Größenklassen | [9 empty] | Insgesamt (MW)
| bis 0,01 MW |  | 0,01 bis 0,04 MW |  | 0,04 bis 1 MW |  | 1 bis 10 MW |  | > 10 MW
| MW | %-Anteil | MW | %-Anteil | MW | %-Anteil | MW | %-Anteil | MW | %-Anteil
Anlagen auf Gebäuden | 5139.89 | 18.33% | 11081.97 | 39.52% | 11257.825 | 40.15% | 562.362 | 2.005% | 0 | 0% | 28042.047
Freiflächenanlagen | 14.397 | 0.1356% | 13.452 | 0.1267% | 967.454 | 9.115% | 7997.564 | 75.35% | 1620.54 | 15.27% | 10613.407
Sonstige* | 281.258 | 41.55% | 135.603 | 20.03% | 119.307 | 17.63% | 130.075 | 19.22% | 10.619 | 1.569% | 676.862
Insgesamt | 5435.545 |  | 11231.025 |  | 12344.586 |  | 8690.001 |  | 1631.159 |  | 39332.316
*Nicht zuordenbare Solaranlagen
→ Inhaltsverzeichnis

## 5.4 Regelbarkeit
5.4.1 Regelbarkeitsaspekte von EEG Anlagen nach Spannungsebenen
zum 31.12.2015
Erneuerbarer Energieträger
Spannungsebene | Wasserkraft |  | Deponie-, Klär-, Grubengas |  | Biomasse |  | Geothermie |  | Windenergie an Land |  | Windenergie auf See |  | Solare Strahlungsenergie
| regelbar nach § 9 Abs. 1 EEG | nicht regelbar | regelbar nach § 9 Abs. 1 EEG | nicht regelbar | regelbar nach § 9 Abs. 1 EEG | nicht regelbar | regelbar nach § 9 Abs. 1 EEG | nicht regelbar | regelbar nach § 9 Abs. 1 EEG | nicht regelbar | regelbar nach § 9 Abs. 1 EEG | nicht regelbar | regelbar nach § 9 Abs. 1 EEG | regelbar nach § 9 Abs. 2 EEG | 70% Begrenzung | nicht regelbar
HöS | 4.092 | 0 | 0 | 0 | 22.046 | 0 | 0 | 0 | 1466.721 | 0 | 3365.447 | 0 | 12.547 | 0 | 0 | 0
HöS/HS | 12.487 | 120.652 | 0 | 3.719 | 20.301 | 1.524 | 0 | 0 | 244.354 | 0 | 0 | 0 | 0.705 | 0.076 | 0 | 0.097
HS | 162.907 | 0 | 59.304 | 0 | 326.635 | 0 | 0 | 0 | 14314.849 | 105.57 | 62.645 | 0 | 2179.238 | 2.33 | 0.044 | 0.75
HS/MS | 78.735 | 0 | 23.866 | 0.062 | 273.56 | 0 | 0 | 0 | 5876.751 | 0 | 0 | 0 | 643.679 | 0.717 | 0 | 0.345
MS | 874.353 | 14.115 | 396.105 | 7.085 | 5394.76 | 20.491 | 33.435 | 0 | 19123.048 | 12.285 | 0 | 0 | 12198.45 | 567.005 | 5.021 | 199.222
MS/NS | 41.365 | 8.43 | 5.951 | 1.217 | 265.873 | 10.489 | 0 | 0 | 62.024 | 2.915 | 0 | 0 | 661.197 | 308.059 | 2.064 | 76.184
NS | 103.674 | 128.659 | 10.142 | 2.408 | 482.328 | 82.048 | 0 | 0 | 18.496 | 14.594 | 0 | 0 | 2989.627 | 6442.137 | 1641.647 | 11401.175
Gesamt | 1277.613 | 271.856 | 495.368 | 14.491 | 6785.503 | 114.552 | 33.435 | 0 | 41106.243 | 135.364 | 3428.092 | 0 | 18685.443 | 7320.324 | 1648.776 | 11677.773
Prozent | 82.45% | 17.55% | 97.16% | 2.842% | 98.34% | 1.66% | 100% | 0% | 99.67% | 0.3282% | 100% | 0% | 47.51% | 18.61% | 4.192% | 29.69%
5.4.2 Entwicklung der Regelbarkeitsaspekte von EEG-Anlagen
2013-2015
| 2013 |  | 2014 |  | 2015
Regelbarkeitskriterium | Installierte Leistung (MW) | Anlagenanzahl | Installierte Leistung (MW) | Anlagenanzahl | Installierte Leistung (MW) | Anlagenanzahl
Nicht regelbar | 12138.848 | 1013769 | 11994.339 | 1015227 | 12214.036 | 1015445
Regelbar nach §9 Abs. 1 EEG | 58796.808 | 96561 | 64895.264 | 102104 | 71811.697 | 105428
Regelbar nach §9 Abs. 2 EEG | 6825.608 | 260816 | 7107.151 | 283880 | 7320.324 | 291581
70% Begrenzung | 1077.505 | 121177 | 1405.562 | 165594 | 1648.776 | 196679
Gesamt | 78838.769 | 1492323 | 85402.316 | 1566805 | 92994.833 | 1609133
Anteil "nicht regelbar" | 15.4% | 67.93% | 14.04% | 64.8% | 13.13% | 63.11%
→ Inhaltsverzeichnis

## 6.1. Solar Absenkung Förderung
6.1 Solare Strahlungsenergie: Zubau in den Bezugszeiträumen zur Berechnung der Absenkung der Förderung (in MW)
| Bezugszeitraum | Zubau | Angewandte Absenkung | Geltungszeitraum für Absenkung | Absenkung auf 0,0% ab größer | Absenkung auf 0,25% ab größer | Basisabsenkung auf 0,5% ab größer | Absenkung auf 1,0% ab größer | Absenkung auf 1,4% ab größer | Absenkung auf 1,8% ab größer | Absenkung auf 2,2% ab größer | Absenkung auf 2,5% ab größer | Absenkung auf 2,8% ab größer | Zubaukorridor EEG 2014
EEG 2012 | Juli 2012 -September 2012 *4 | 7397 | 2.5% | Nov12-Jan13 |  |  |  | 2500 | 3500 | 4500 | 5500 | 6500 | 7500
| Juli 2012 -Dezember 2012 *4/2 | 6410.2 | 2.2% | Feb13-Apr13 |  |  |  | 2500 | 3500 | 4500 | 5500 | 6500 | 7500
| Juli 2012 - März 2013 *4/3 | 5309.3 | 1.8% | Mai13-Jul13 |  |  |  | 2500 | 3500 | 4500 | 5500 | 6500 | 7500
| Juli 2012 - Juni 2013 | 4990 | 1.8% | Aug13-Okt13 |  |  |  | 2500 | 3500 | 4500 | 5500 | 6500 | 7500
| Oktober 2012 - September 2013 | 4059 | 1.4% | Nov13-Jan14 |  |  |  | 2500 | 3500 | 4500 | 5500 | 6500 | 7500
| Januar 2013 - Dezember 2013 | 3303 | 1% | Feb14-Apr14 |  |  |  | 2500 | 3500 | 4500 | 5500 | 6500 | 7500
| April 2013 - März 2014 | 2984 | 1% | Mai14-Jul14 |  |  |  | 2500 | 3500 | 4500 | 5500 | 6500 | 7500
EEG 2014 | September 2013 - August 2014 | 2398 | 0.25% | Q3 2014 | 1000 | 1500 | 2400 | 2600 | 3500 | 4500 | 5500 | 6500 | 7500 | 2600
| Dezember 2013 - November 2014 | 1953 | 0.25% | Q1 2015 | 1000 | 1500 | 2400 | 2600 | 3500 | 4500 | 5500 | 6500 | 7500 | 2600
| März 2014 - Februar 2015 | 1811 | 0.25% | Q2 2015 | 1000 | 1500 | 2400 | 2600 | 3500 | 4500 | 5500 | 6500 | 7500 | 2600
| Juni 2014 - Mai 2015 | 1581 | 0.25% | Q3 2015 | 1000 | 1500 | 2400 | 2600 | 3500 | 4500 | 5500 | 6500 | 7500 | 2600
| September 2014-August 2015 | 1437 | 0% | Q4 2015 | 1000 | 1500 | 2400 | 2600 | 3500 | 4500 | 5500 | 6500 | 7500 | 2600
| Dezember 2014 - November 2015 | 1419 | 0% | Q1 2016 | 1000 | 1500 | 2400 | 2600 | 3500 | 4500 | 5500 | 6500 | 7500 | 2600
| März 2015 - Februar 2016 | 1367 | 0% | Q2 2016 | 1000 | 1500 | 2400 | 2600 | 3500 | 4500 | 5500 | 6500 | 7500 | 2600
| Juni 2015 - Mai 2016 | 1336 | 0% | Q3 2016 | 1000 | 1500 | 2400 | 2600 | 3500 | 4500 | 5500 | 6500 | 7500 | 2600
| September 2015 - August 2016 | 1096 | 0% | Q4 2016 | 1000 | 1500 | 2400 | 2600 | 3500 | 4500 | 5500 | 6500 | 7500 | 2600
Quelle:Bundesnetzagentur
→ Inhaltsverzeichnis

## 6.2 Wind aL Absenkung Förderung
6.2 Windenergie an Land: Zubau in den Bezugszeiträumen zur Berechnung der Absenkung der Förderung (in MW)
Bezugszeitraum | Zubau im Bezugszeitraum (in MW) | Grundabsenkung bei Einhaltung des Korridors* | Angewandte Absenkung entsprechend Zubau | Geltungszeitraum für Absenkung
August 2014 - Juli 2015 | 3666.072 | 0.4% | 1.2% | Januar 2016 - März 2016
November 2014 - Oktober 2015 | 3712 | 0.4% | 1.2% | April 2016 - Juni 2016
Februar 2015 - Januar 2016 | 3564 | 0.4% | 1.2% | Juli 2016 - September 2016
Mai 2015 - April 2016 | 3941 | 0.4% | 1.2% | Oktober 2016 - Dezember 2016
*Jährlicher Netto-Zubaukorridor für Windernergie a. L: 2400 - 2600 MW (§29 EEG)
→ Inhaltsverzeichnis

## 6.3 Biomasse Absenkung AW
6.3 Biomasse: Zubau in den Bezugszeiträumen zur Berechnung der Absenkung der Förderung (in MW)
Bezugszeitraum | Zubau im Bezugszeitraum (in MW) | Grundabsenkung bei Einhaltung des Zielzubaus | Angewandte Absenkung entsprechend Zubau | Geltungszeitraum für Absenkung
August 2014 - Juli 2015 | 71 | 0.5% | 0.5% | Januar 2016 - März 2016
November 2014 - Oktober 2015 | 67 | 0.5% | 0.5% | April 2016 - Juni 2016
Februar 2015 - Januar 2016 | 25 | 0.5% | 0.5% | Juli 2016 - September 2016
Mai 2015 - April 2016 | 25 | 0.5% | 0.5% | Oktober 2016 - Dezember 2016
*Jährlicher Zielzubau für Biomasse: 100 MW (§28 EEG)
→ Inhaltsverzeichnis

## 7.1 Ausfallarbeit
7.1 Entwicklung der Ausfallarbeit (nach § 14 EEG) nach Erneuerbaren Energieträgern (in GWh)
2009 - 2015
EEG-Energieträger | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Windenergie (an Land und auf See) | 73.1286 | 125.1878 | 409.652 | 358.4504 | 480.2913 | 1221.4941 | 4124.87
Solare Strahlungsenergie | 0.39301 | 1.59 | 2.634 | 16.0578 | 65.5028 | 245.1714 | 227.65
Biomasse | 0.049437 | 0.03195 | 5.9285 | 9.4312 | 8.8058 | 112.0877 | 364.37
Wasserkraft | 0 | 0 | 0.0568 | 0.30364 | 0.09102 | 0.77404 | 3.01
Deponie-, Klär- & Grubengas | 0 | 0 | 0.03 | 0.04562 | 0.02916 | 0.23654 | 0.89
Anlagen nach dem KWKG | 0.12564 | 0 | 2.3456 | 0.49908 | 0.11418 | 0.78653 | 1.5
Insgesamt | 73.6967 | 126.8097 | 420.6468 | 384.7878 | 554.8343 | 1580.5503 | 4722.3
%-Veränderung zum Vorjahr |  | 72.07% | 231.7% | -8.525% | 44.19% | 184.9% | 198.8%
Anteil an der eingespeisten Jahresarbeit | 0.09843% | 0.1541% | 0.4089% | 0.3272% | 0.4443% | 1.162% | 2.918%
→ Inhaltsverzeichnis

## 7.2 EinsMan Verursacher
7.2 Ausfallarbeit nach engpassverursachende Netzebene und nach Durchführungsebene der Einspeismanagementmaßnahmen nach § 14 EEG (in GWh)
2014-2015
| Durchführung und Ursache im Übertragungsnetz |  | Durchführung im Verteilernetz und Ursache im Übertragungsnetz |  | Durchführung im Verteilernetz und Ursache im Verteilernetz |  | Insgesamt
| GWh | Prozent | GWh | Prozent | GWh | Prozent | GWh
2014 | 61.2512 | 3.875% | 860.1759 | 54.42% | 659.1232 | 41.7% | 1580.5503
2015 | 341.3836 | 7.229% | 3854.2637 | 81.62% | 526.6486 | 11.15% | 4722.296
→ Inhaltsverzeichnis

## 7.3 Entschädigungszahlungen
7.3 Entwicklung der Entschädigungszahlungen nach § 15 EEG (in Euro)*
2009 - 2015
EEG-Energieträger | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Windenergie |  |  |  |  | 35520938.32 | 65041605 | 277438378.5885
Solare Strahlungsenergie |  |  |  |  | 5241174 | 13924018 | 23235248.1134
Biomasse |  |  |  |  | 2966070 | 3537993 | 13935763.639
Wasserkraft |  |  |  |  | 6761 | 4979 | 117301
Deponie-, Klär- & Grubengas |  |  |  |  | 0 | 496 | 3024.2
Anlagen nach dem KWKG |  |  |  |  | 0 | 182414 | 107200.205
Insgesamt | 6037916 | 10233937.9315 | 33456759.63 | 33099279.87 | 43734943.32 | 82691505 | 314836916
%-Veränderung zum Vorjahr |  | 69.49% | 226.9% | -1.068% | 32.13% | 89.07% | 280.7%
*Entschädigungszahlungen sind die im jeweiligen Jahr an die Anlagenbetreiber ausgezahlten Entschädigungen.
7.3.2 Geschätzte Entschädigungsansprüche nach § 15 EEG (in Euro)*
2015
EEG-Energieträger | [6 empty] | 2015
Windenergie (an Land und auf See) | [6 empty] | 365844631
Solare Strahlungsenergie | [6 empty] | 49363658
Biomasse | [6 empty] | 62346459
Wasserkraft | [6 empty] | 315518
Deponie-, Klär- & Grubengas | [6 empty] | 68805
Anlagen nach dem KWKG | [6 empty] | 83839
Insgesamt | [6 empty] | 478022911
%-Veränderung zum Vorjahr
*Vorläufige Schätzung der Entschädigungsansprüche von Anlagenbetreibern durch Einspeisemanagementmaßnahmen im jeweiligen Jahr gemäß den Datenmeldungen der VNB und ÜNB an die Bundesnetzagentur.
→ Inhaltsverzeichnis